新院区电工服务需求

1、负责主楼及副楼水电设备的维修、安装、巡查，以及配电房值班等工作，实行24小时值班制度（包括节假日）。

2、配电房设置在负一层，根据供电规范要求及操作安全规定，配电房值班人员必须24小时配备双人双岗。

3、配合做好各级部门到医院进行的各项水电检查工作。

4、电工属于特种作业人员，必须持有安全监督管理局颁发的高、低压电工作业证。