## Sheet1
序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 采购品目编码 | 中标价格 | 采购需求 | 供应商报价 | 生产厂家 | 规格/型号 | 单位
1 | 精子DNA碎片染色试剂盒 | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 适用于流式细胞仪；标本要求:新鲜或者冷冻标本均可；与国外同类产品对比：Spearman相关系数0.654，P<0.0001
2 | ABO血型正/反定型和Rh血型检测卡 | 112*12卡 | 张 | 180291 | 38 | 操作简便，灵敏度及特异度高，结果易判读，检测病人ABO血型需要
3 | 同型半胱氨酸（Hcy） (008AS) | 45ml | ml | 185815 | 5186.25 | 样本浓度达300mg/L时，吸光度差值高达0.08以上。项目线性范围14-800mg/L,血红蛋白≤5g/L,结合胆红素≤29mg/dL,非结合胆红素≤29mg/dL，维生素C≤50mg/dL时对检测无明显干扰，批内CV≤3.5%,批间CV≤5%。项目特异性良好，用于肝脏功能项目前白蛋白检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
4 | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒 | 20 | 人份 | 208236 | 322 | 检测病人标本需要:方法：乳胶法，操作简单快速，特异性敏感度较高，阴道常见成分、常用药物成分、微生物对结果无干扰，不需要仪器设备；产品性能:阴性阳性参考品符合率达百分之百，阳性参考品反应结果一致，显色度均一。
5 | 精子膜表面抗体IgG检测试剂盒(混合凝集反应) | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 用于定性检测人精液中精子膜表面抗体IgG；【产品性能指标】1. 批内精密度：CV%≤10% 2. 批间精密度：CV%≤15%
6 | 解脲支原体试剂UU | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 检测病人标本需要。检测方法：解脲支原体具有脲酶分解尿素产生NH3，人型支原体具有精氨酸脱酸梅分解精氨酸也产生NH3，均使培养液PH值升高变色；灵敏度和特异性：培养液中加有多种抗生素抑制剂，特异性较高。
7 | 缺失型α-地中海贫血基因检测试剂盒 | 25人份/盒 | 盒 |  |  | 用于体外定性检测人全血提取的基因组DNA样本中，4种α-地中海贫血基因缺失，分别为东南亚型缺失（--SEA）、左侧缺失（-α3.7）、右侧缺失（-α4.2）、和泰国型缺失（--THAI)
8 | 总胆汁酸测定试剂盒（循环酶法） | R1:3*45ml/R2:3*15ml | ml | 17330 | 2610 | 项目线性范围1-180umol/L,最低检测限为2umol/L，胆红素≤855umol/L,抗坏血酸≤5.6mmol/L，血红蛋白≤5g/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.67%，批间CV≤5.0%，实测2.32%。用于肝功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
9 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191147 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的TOX-IgM抗体。
10 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96 | T | 191148 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的TOX-IgG抗体。
11 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191149 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的RUB-IgM抗体。
12 | 风疹病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191150 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的RUB-IgG抗体。
13 | 巨细胞IgM抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191145 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的CMV-IgM抗体。
14 | 巨细胞病毒IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191146 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的CMV-Igg抗体。
15 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体（HSV1 IgM）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191141 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的HSV1-IgM抗体。
16 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型特异性IgG抗体（HSV1 IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191142 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的HSV1-IgG抗体。
17 | 单纯疱疹Ⅱ型IgM抗体（HSV2IgM）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191143 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的HSV2-IgM抗体。
18 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型特异性IgG抗体（HSV2 IgG）检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | T | 191144 | 1100 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的HSV2-IgG抗体。
19 | 人类免疫缺陷病毒抗原/抗体诊断试剂盒（酶联免疫法）（HIV-Ag/Ab) | 96 | 人份 | 102911 | 376.9824 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的HIV抗原抗体。
20 | 抗滋养层细胞抗体IgG检测试剂盒 | 96人份/盒 | 人份 | 217894 | 6.50元/人份 | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的抗滋养层细胞抗体。
21 | 支原体培养鉴定计数药敏试剂盒 | 20 | 人份 | 204703 | 247 | 检测病人需要：解脲支原体具有脲酶分解尿素产生NH3，人型支原体具有精氨酸脱酸梅分解精氨酸也产生NH3，均使培养液PH值升高变色；特异性较高，UU和MH检测灵敏度均不低于104CCU/ml.12种药敏符合率大于80%；药敏的特异性也较高；产品局限性：极少量样本可出现假阳性，由于抗菌药物滥用也可能导致假阳性。
22 | 抗心磷脂抗体（ACA）检测试剂盒（酶联免疫法） | 48人份 | 人份 | 231133 | 8.4 | 1.规格48T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的ACA-IgG抗体。
23 | 结核杆菌IgG抗体检测试剂盒（酶联免疫法） | 96 | 人份 | 150467 | 600 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的结核杆菌IgG抗体。
24 | 抗人绒毛膜促性腺激素抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 |  |  | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的抗人绒毛膜促性腺激素抗体。
25 | 抗透明带抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 盒 |  |  | 1.规格96T/盒，特异性100%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的抗透明带抗体。
26 | 精子顶体酶活性定量检测试剂盒(改良Kennedy法） | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 用于检测人精液中精子顶体酶活性；【产品性能指标】1.批内精密度：CV%≤10% 2.批间精密度：CV%≤15% 3.回收试验回收率为90%～110% 4.干扰试验干扰率不超过±10%
27 | TORCH十项质控品 | 250ul/支 | 支 |  |  | 适用于ELISA法、爱尔兰Trinity试剂;重复性良好，无明显差异;低值，250ul/支，最小取样量10ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
28 | 肌酐测定试剂盒（酶法） | 6×60ml 3×60ml | ml | 183983 | 6573.42 | 项目线性范围2.0-2652umol/L,最低检测限为2.0umol/L，甘油三酯≤11.3mmol/L，血红蛋白≤20g/L，胆红素≤425umol/L,抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.37%，批间CV≤5.0%，实测2.83%。用于肾脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
29 | 细胞培养液 | 5ml／瓶 | 瓶 | 232256 | 13.95 | 用于培养人类外周血淋巴细胞以制备染色体，经预实验可用
30 | 抗卵巢抗体检测试剂盒（胶体金法） | 40人份 | 人份 | 202025 | 5.51 | 1.规格40T/盒。2.有效期10个月，开封后3个月内。3.方法学胶体金法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的抗卵巢抗体。
31 | 无血清淋巴细胞培养基（离心管） | 50支*5ml/盒 | 盒 |  |  | 用于外周血淋巴细胞的培养，预实验适于制备染色体
32 | 抗子宫内膜抗体诊断试剂盒（酶联免疫吸附法） | 48Ts | 人份 | 185901 | 4.94 | 1.规格48T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的抗精子抗体。
33 | 丙型肝炎病毒抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244177 | 195.84 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的丙型肝炎病毒抗体。
34 | 抗精子抗体诊断试剂盒（酶联免疫吸附法） | 48Ts | 人份 | 185903 | 4.34 | 1.规格48T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的ACA-IgM抗体。
35 | 外周血淋巴细胞培养基 | 5ml*24瓶/盒 | 瓶 | 245739 | 576 | 培养基成分适合培养人类外周血淋巴细胞以制备染色体，预实验可用
36 | 梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244007 | 160.858 | 1.规格96T/盒，特异性98%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的梅毒螺旋体抗体。
37 | 抗心磷脂IgM抗体诊断试剂盒（酶联免疫吸附法） | 48Ts | 人份 | 185898 | 3.52 | 1.规格48T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的ACA-IgM抗体。
38 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG)检测试纸（胶体金法） | 条型：1人份/袋 | 人份 | 240154 | 1.2 | 特异性：本试纸不于LH、FSH、TSH发生交叉反应，应为阴性结果，用于检测尿液HCG。
39 | 精子diff quick染液 | 500ml/瓶*2 | 盒 |  |  | 用于精子形态分析,评估畸形率；储存条件：室温,避光,12个月
40 | 精浆中性α-葡糖苷酶定量检测试剂盒(酶法） | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 用于定量检测人精浆的中性α-葡糖苷酶含量；【产品性能指标】1.批内精密度：CV%≤10% 2.批间精密度：CV%≤15% 3.回收试验回收率为90%～110% 4.干扰试验干扰率不超过±10%
41 | 二氧化碳测定试剂盒（酶法） | 5×25mL | ml | 17334 | 882.5 | 项目线性范围4-50mmol/L,最低检测限为1mmol/L，甘油三酯≤15.8mmol/L，血红蛋白≤5.0g/L，胆红素≤860umol/L,抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.68%，批间CV≤5.0%，实测2.31%。用于血液酸碱平衡诊断检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
42 | 乙型肝炎病毒核心抗体（IgM型）检测试剂盒(酶联免疫法) | 48 | 人份 | 244327 | 52.6944 | 1.规格48T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒核心抗体-IgM。
43 | 精浆弹性硬蛋白酶定量检测试剂盒(酶联免疫法） | 96人份/盒 | 盒 |  |  | 用于定量检测人精浆中弹性硬蛋白酶的含量；【产品性能指标】1.批内精密度：CV%≤10% 2.批间精密度：CV%≤15% 3.回收试验回收率为90%～110% 4.干扰试验干扰率不超过±10%
44 | 前白蛋白（PA） (008AS) | 160ml | ml | 37411 | 1124.8 | 样本浓度达10umol/L时，吸光度变化率高达0.01以上。项目线性范围3-50umol/L,血红蛋白≤3.75g/dL,结合胆红素≤30mg/dL,游离胆红素≤37.5mg/dL，维生素C≤30mg/dL，乳糜≤7000度时对检测结果无明显干扰，批内CV≤5%,批间CV≤10%。用于肝脏功能、心脑血管疾病的危险性指标同型半胱氨酸检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
45 | 解脲人型混合支原体试剂（UU/MH） | 20 | 人份 | 204810 | 92.6 | 检测病人标本需要。检测方法：解脲支原体具有脲酶分解尿素产生NH3，人型支原体具有精氨酸脱酸梅分解精氨酸也产生NH3，均使培养液PH值升高变色；灵敏度和特异性：培养液中加有多种抗生素抑制剂，特异性较高，UU和MH检测灵敏度均不低于104CCU/ml.
46 | 凝血质控品 | 12*1ml/盒 | 盒 |  |  | 全人血清基质，16种分析物，凝血酶原时间、活化部分凝血活酶时间、凝血酶时间、纤维蛋白原、抗凝血酶 III、因子 II、因子 V、因子 VII因子 VIII、因子 IX、因子 X、因子 XI、因子 XII、血纤维蛋白溶酶原、蛋白 C、蛋白 S
47 | 乙型肝炎病毒表面抗原诊断试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244165 | 59.52 | 1.规格96T/盒，特异性98%，灵敏度95%以上。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒表面抗原。
48 | 免疫定量分析质控 | 5ml*20支/盒 | 盒 |  |  | 人血清基质冻干粉。54项定值，控性激素六项、甲功五项、肿瘤标记物等常用项目。丁胺卡拉霉素（阿米卡星）卡马西平、地高辛、乙琥胺、庆大霉素、对乙酰氨基酚、 苯巴比妥、苯妥英、扑米酮、水杨酸盐、茶碱、妥布霉素、丙戊酸、万古霉素、α-甲胎蛋白（AFP）、β-2-微球蛋白、糖类抗原15-3、糖类抗原19-9、糖类抗原125、癌胚抗原、游离前列腺特异性抗原、总前列腺特异性抗原、铁蛋白、叶酸、1-25-二羟基维生素D*、25-羟基维生素D、维生素 B12、免疫球蛋白E（IgE）、促甲状腺激素、甲状腺素结合力、游离 T3、总 T3、总 T4、游离 T4、甲状腺球蛋白、 胰岛素、C肽促肾上腺皮质激素+、醛固酮+、皮质醇、生长激素（GH）、 促黄体生成素、人绒毛膜促性腺激素（hCG）、卵泡刺激素、孕酮、催乳素、雌二醇、雌三醇*、17-羟基-孕酮、睾酮、游离睾酮*、脱氢表雄酮硫酸盐、雄烯二酮、性激素结合球蛋白（SHBG）
49 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244423 | 63.4368 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒E抗原。
50 | 乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244439 | 63.4368 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒表面抗体。
51 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244442 | 63.4368 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒核心抗体。
52 | γ－谷氨酰转移酶测定试剂盒（速率法） | 试剂1 6×64ml + 试剂2 6×16ml | ml | 17268 | 1120.41 | 项目线性范围25-40mmol/L,最低检测限为0.3mmol/L，甘油三酯≤15.8mmol/L，血红蛋白≤5.0g/L，胆红素≤684umol/L,抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.38%，批间CV≤5.0%，实测2.56%。用于肾脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
53 | 乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 96 | 人份 | 244432 | 62.4096 | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的乙型肝炎病毒E抗体。
54 | 精浆锌定量检测试剂盒(改良PAR法） | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 用于定量检测人精浆中锌含量；【产品性能指标】1.批内精密度：CV%≤10% 2.批间精密度：CV%≤15% 3.回收试验回收率为90%～110% 4.干扰试验干扰率不超过±10%
55 | 精浆果糖定量检测试剂盒(吲哚法) | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 用于定量检测人精浆中果糖的含量；【产品性能指标】1.批内精密度：CV%≤10% 2.批间精密度：CV%≤15% 3.回收试验回收率为90%～110% 4.干扰试验干扰率不超过±10%
56 | 过氧化物酶(POX)染色液 Peroxidase Staining | 20人份/盒 | 盒 |  |  | 用于精液白细胞过氧化酶的含量；【产品性能指标】1.批内精密度：CV%≤10% 2.批间精密度：CV%≤15% 3.回收试验回收率为90%～110% 4.干扰试验干扰率不超过±10%
57 | 吉姆萨染色液 | 700ml/套 | 套 |  |  | 吉姆萨染色液用于染色体G显带制备所需的试剂，具有上色好、染色快，条带清晰质量稳定的染液可以提高阅片效率。
58 | 直接胆红素测定试剂盒（2，4-二氯苯胺重氮法） | 试剂1 6×64ml 试剂2 6×16ml | ml | 17242 | 615.93 | 项目线性范围1.7-171umol/L,最低检测限为1.7umol/L，甘油三酯≤22.6mmol/L，血红蛋白≤5.0g/L，抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.64%，批间CV≤5.0%，实测2.31%。用于肝脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
59 | 总胆汁酸定标液 | 1ml/瓶 | 瓶 |  |  | 适用于TBA项目，适用机型：罗氏701，702，日立7600，008，7180，雅培8000，16000，贝克曼AU5800,5400等。
60 | 载脂蛋白A1/B测定试剂盒-载脂蛋白A1 | R1：2×60mL R2：2×20mL | ml |  | 938.0205 | 浓度为1.00g/L时，吸光度差值（ΔA）≥0.10，项目线性范围0.40-2.65g/L，胆红素浓度≤1026μmol/L、甘油三酯浓度≤11.3mmol/L、血红蛋白浓度≤10g/L对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测0.98%，批间CV≤10.0%，实测2.97%。用于脂类项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
61 | 总胆红素测定试剂盒（2，4-二氯苯胺重氮法） | 试剂1 6×64ml 试剂2 6×16ml | 盒 | 17239 | 607.96 | 项目线性范围1.7-513umol/L,最低检测限为1.2umol/L，甘油三酯≤22.6mmol/L，血红蛋白≤5.0g/L，抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内要求CV≤3.0%,实测1.48%，批间CV≤5.0%，实测1.88%，用于肝脏诊断指标，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
62 | 载脂蛋白A1/B测定试剂盒-载脂蛋白B | R1：2×60mL R2：2×20mL | ml |  | 786.505 | 浓度为1.00g/L时，吸光度差值（ΔA）＞0.15，项目线性范围0.40-2.00g/L，胆红素浓度≤1026μmol/L、甘油三酯浓度≤11.3mmol/L、血红蛋白浓度≤10g/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测0.99%，批间CV≤10.0%，实测2.02%。用于脂类项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
63 | α地中海贫血基因诊断正常质控品 | 0.5ml*20管/盒 | 盒 |  |  | 进行α-地中海贫血检测的相关实验室的质量控制，有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性
64 | 甲醇 | AR500 mL | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中固定液的配制试剂之一，500ml容量，分析纯
65 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒-HDL-C | R1：2×60mL R2：2×20mL | ml |  | 1081.024 | 样本浓度为1.00mmol/L时，吸光度差值（ΔA）＞0.04，项目线性范围0.20-2.50mmol/L,胆红素浓度≤684μmol/L、血红蛋白浓度≤5.0g/L、甘油三酯浓度≤13.6mmol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤4.0%,实测1.10%，批间CV≤10.0%，实测1.90%。用于脂类项目检测，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
66 | 碱性磷酸酶（ALP）测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液法） | 5X60ml 5X12ml | ml | 144155 | 302.76 | 浓度为120U/L时，吸光度变化率≥0.018，项目线性范围25-750U/L，胆红素≤200umol/L,血红蛋白≤2.5g/L,乳糜≤0.3%，VC≤0.5g/L,肝素钠≤500IU/mL对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤5.0%,实测1.94%，批间CV≤10.0%，实测2.11%。用于肝脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
67 | 低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒-LDL-C | R1：2×60mL R2：2×20mL | ml |  | 636.6995 | 样本浓度为1.00mmol/L时，吸光度差值（ΔA）＞0.03，项目线性范围0.30-10.40 mmol/L,胆红素浓度≤684μmol/L、血红蛋白浓度≤5.0g/L、甘油三酯浓度≤13.6mmol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测0.40%，批间CV≤10.0，实测2.33%。用于脂类项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
68 | 无血清淋巴细胞培养基（西林瓶） | 30*5ml/盒 | 盒 |  |  | 用于外周血淋巴细胞的培养，预实验可用于制备染色体，优化实验步骤，减少血液标本从西林瓶转移至离心管造成的丢失
69 | 精子质控珠 | 4ml/瓶*2 | 盒 |  |  | 用于精液常规室内质控使用，高低浓度各一瓶
70 | 天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（紫外连续监测法） | R1:6*64ml/R2:6*16ml | ml | 17264 | 381.21 | 项目线性范围4-600U/L,试剂空白吸光度变化率≥0.0003。胆红素≤684umol/L,乳糜≤5000FTU，抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤2%,实测0.72%，批间CV≤5%，实测1.25%。用于肝脏功能项目检测，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
71 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（紫外连续检测法） | 试剂1：6×64mL，试剂2：6×16mL | ml | 17260 | 386.01 | 项目线性范围4-600U/L,试剂空白吸光度变化率≥0.0003。,胆红素≤684umol/L,甘油三酯≤22.6mmol/L，血红蛋白≤4.0g/L，抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤2.0%,实测1.17%，批间CV≤5.0%，实测1.22%。用于肝脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
72 | TO型生物制片透明剂 | 30 mL | 瓶 |  |  | 用于病理细胞片染色后脱水后透明细胞片便于更好分析。30ml，液体。
73 | 抗人球蛋白检测卡 | 6孔/卡 | 卡 | 180295 | 56元/卡 | 输血科开展必需试剂，主要用于抗体筛查和交叉配血。经典的抗人球蛋白法，操作烦琐，干扰因素较多。建立在传统抗人球蛋白实验原理基础之上的微柱凝胶卡式方法则避免了上述不足，且提高了实验的敏感性，可应用于临床对需要输血患者或孕妇等进行不规则抗体筛查和输血前的交叉配血实验。
74 | 尿素测定试剂盒（谷氨酸脱氢酶法） | 试剂1 6×64ml 试剂2 6×16ml | ml | 17233 | 516.24 | 项目线性范围25-40mmol/L,最低检测限为0.3mmol/L，甘油三酯≤15.8mmol/L，血红蛋白≤5.0g/L，胆红素≤684umol/L,抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.38%，批间CV≤5.0%，实测2.56%。用于肾脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
75 | 尿酸测定试剂盒（酶比色法） | 试剂1 6×64ml + 试剂2 6×16ml | ml | 24947 | 511.44 | 项目线性范围17.8-1190umol/L,最低检测限为17.8umol/L，甘油三酯≤22.6mmol/L，血红蛋白≤0.5g/L，胆红素≤342umol/L,抗坏血酸≤1704umol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.28%，批间CV≤5.0%，实测2.06%。用于肾脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
76 | 快速革兰氏染色液 | 4X250ML | ml | 10917 | 300 | 规格：4X250ML，效期3年，用于各种细菌染色需要
77 | 便隐血（OB）试剂（匹拉米洞半定量检测法） | 200测试 | 测试 | 10910 | 280 | 检测病人大便隐血需要，操作简便，特异性：500ug/ml，重复性好，显色度均一
78 | 临床化学冻干复合质控 | 5ml*20支/盒 | 盒 |  |  | 人血清基质，冻干粉，70项定值。心肌：肌酸激酶 （总），治疗药物：地高辛、庆大霉素、锂、扑热息痛（对乙酰氨基酚）、水杨酸、茶碱、妥布霉素，电泳法：白蛋白、α-1-球蛋白、α-2-球蛋白、β-1-球蛋白、Y-球蛋白，免疫：皮质醇、叶酸、前列腺特异性抗原（总）、促甲状腺激素（TSH）、总T3、游离T4、总T4、维生素B12， 血脂：载脂蛋白A-I、载脂蛋白B、胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇（HDL）、游离脂肪酸、甘油三酯，蛋白质：IgA、IgG、IgM、总蛋白、转铁蛋白，常规化学：酸性磷酸酶（非前列腺）、酸性磷酸酶（前列腺）、酸性磷酸酶（总）、白蛋白、碱性磷酸酶（ALP）、谷丙转氨酶（GPT）、淀粉酶、胰淀粉酶、天冬氨酸转氨酶（AST）、碳酸氢盐、胆汁酸、直接胆红素、总胆红素、胆碱酯酶、钙、氯化物、肌酐、葡萄糖γ-谷氨酸转移酶（γGT）、谷氨酸脱氢酶（GLDH）、α-羟丁酸脱氢酶、D-3-羟基丁酸、铁、总铁结合力、亮氨酸氨基肽酶、乳酸脱氢酶（LDH）、脂肪酶（比色法）、脂肪酶（比浊法）、乳酸、镁、渗透压、无机磷酸盐、钾、钠、尿素、尿酸（尿酸盐），微量金属元素：铜、锌
79 | 冰乙酸 | AR500 mL | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中固定液的配制试剂之一，500ml容量，分析纯
80 | 血型定型、抗体筛查及交叉配血质控品 | 5*3ml/套 | 套 |  |  | 3个月， 2~8℃储存，血型定型、抗体筛查及交叉配血质控品，质控品由5支样本管组成，1号管为AB型RhD阴性红细胞、红细胞保存液，2号管为O型RhD阳性红细胞、红细胞保存液，3号管为AB型血浆、抗D（IgG）、防腐剂、染色剂，4号管为O型血浆、抗D（IgG）、防腐剂、染色剂，5号管为红细胞保存液。
81 | 葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法） | 8×70ml | ml | 67071 | 761.04 | 项目线性范围0.83-44.4mmol/L,最低检测限为0.11mmol/L，胆红素≤60mg/dL,抗坏血酸≤30mg/dL，甘油三酯≤2000mg/dL时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.67%，批间CV≤5.0%，实测2.32%。用于糖尿病辅助诊断和监视治疗检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
82 | 人ABO血型反定型用红细胞试剂盒 | 每盒内装有A1,B,O试剂各一支，10ml/支 | ml | 212924 | 159.99 | 操作简便，灵敏度及特异度高，结果易判读，检测病人ABO血型需要
83 | 无水乙醇 | AR500 mL | 瓶 |  |  | 用于病理细胞片染色后脱水固定细胞，500ml，分析纯
84 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 3*5ml/支 | 盒 |  |  | 输血科开展必需。与抗人球蛋白检测卡配套使用，用于不规则抗体筛查的检测。
85 | 总蛋白（TP）测定试剂盒（双缩脲法） | 7X60ml 1X3ml | ml | 144449 | 159.6 | 样本浓度为50g/L时，吸光度变化范围在(0.10-0.35)ABS之间，项目线性范围10-100g/L,胆红素≤400umol/L,血红蛋白≤2g/L,乳糜≤0.1%，VC≤0.5g/L,肝素钠≤100IU/mL时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测0.72%，批间CV≤3.0%，实测1.01%。用于肝脏功能项目检测，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
86 | β地中海贫血基因诊断正常质控品 | 0.5ml*20管/盒 | 盒 |  |  | 进行β-地中海贫血检测的相关实验室的质量控制，有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性
87 | α地中海贫血基因诊断阳性质控品 | 0.5ml*20管/盒 | 盒 |  |  | 进行α-地中海贫血检测的相关实验室的质量控制，有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性
88 | β地中海贫血基因诊断阳性质控品 | 0.5ml*20管/盒 | 盒 |  |  | 进行β-地中海贫血检测的相关实验室的质量控制，有效监控仪器状态、人员操作、试剂盒有效性等，保证检测结果的准确性和可靠性
89 | 抗HIV-I质控品 | 1ml*10支 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、北京万泰试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，1.0ml/支，最小取样量100ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
90 | 中性树脂 | 100mL/瓶 | 瓶 |  |  | 用于病理细胞片封片保存，30ml，液体。
91 | 白蛋白（ALB）测定试剂盒（溴甲酚绿法） | 7X60ml 1X3ml | ml | 144447 | 111.97 | 样本浓度为40g/L时，吸光度变化范围在(0.4-0.8)ABS之间，项目线性范围10-60g/L,胆红素≤400umol/L,血红蛋白≤5g/L,乳糜≤1.6%，VC≤0.5g/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤2.0%,实测1.07%，批间CV≤5.0%，实测1.18%。用于肝脏功能项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
92 | 抗HCV质控品 | 0.5ml*20支 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、上海科华试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，0.5ml/支，最小取样量10ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
93 | 尿液/脑脊液总蛋白诊断试剂盒 | 5x25mL | ml | 148325 | 1.774 | 项目线性范围20-3000 mg/L,尿液中干扰成分引起的误差≤2%，项目特异性良好，批内CV≤5%，实测2.94%（浓度值178 mg/L），天间CV≤5%，实测2.32%（浓度值170 mg/L）。用于肾功能项目检测，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
94 | 梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂（TRUST） | 120 | 人份 | 5063 | 44.4 | 1.规格120T/盒。2.有效期1年。3.方法学非特异性检测法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于检测人血清中的反应素。
95 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 4*250ml/盒 | 盒 |  |  | 用于血液涂片染色，对细胞核和细胞质的染色效果显著，规格：4*250ml/盒。
96 | 总胆固醇测算试剂盒-TCHO | 2×60mL | ml |  | 238.7635 | 浓度为5.1 mmol/L时，吸光度差值在(0.16-0.66)ABS之间，项目线性范围0.3-15.0mmol/L,胆红素浓度＜410μmol/L、血红蛋白浓度＜7g/L、甘油三酯浓度＜28.5mmol/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤4.0%,实测0.47%，批间CV≤6.0%，实测1.15%用于脂类项目检测，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
97 | 营养肉汤培养基 | 4ml*10支 | 支 |  |  | 一般细菌培养及鉴定使用试剂之一，用于标本增菌培养
98 | 钙离子（CA）测定试剂盒（偶氮砷Ⅲ法） | 2X80ml | ml | 175977 | 104 | 浓度为2.5mmol/L时，吸光度变化范围在(0.4-0.8)ABS之间，项目线性范围1-4mmol/L,胆红素≤400umol/L,血红蛋白≤5g/L,乳糜≤0.3%，VC≤0.5g/L,肝素钠≤100IU/mL时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤3.0%,实测1.08%，批间CV≤5.0%，实测1.48%，用于检测血清钙代谢诊断指标，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
99 | 甘油三酯测定试剂盒-TG | 2×60mL | ml |  | 93.2045 | 浓度为1.63mmol/L时，吸光度差值在0.02-0.44，项目线性范围0.45-11.3mmol/L，胆红素浓度＜684μmol/L、血红蛋白浓度＜2.5g/L时对检测无明显干扰，项目特异性良好，批内CV≤5.0%,实测0.00%，批间CV≤8.0%，实测1.35%。用于脂类项目检测。适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
100 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂盒(胶体金法) | 50 | 人份 | 243234 | 382.5 | 1.规格50T/盒。2.有效期1年。3.方法学胶体金法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于体外定性检测人血清中的HIV抗体。
101 | 抗TP质控品 | 0.5ml*20支 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、上海科华试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，1.0ml/支，最小取样量100ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
102 | HBsAg质控品 | 0.5ml*20支/盒 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、上海科华试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，1.0ml/支，最小取样量75ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
103 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体) | 1支/盒（10ml/支） | ml | 212937 | 165 | 操作简便，灵敏度及特异度高，结果易判读，检测病人RH血型需要
104 | 胰酶 | 10g | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中消化显出核型的条带，10g粉末
105 | 抗HBs质控品 | 0.5ml*20支/盒 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、上海科华试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，0.5ml/支，最小取样量50ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
106 | 抗HBe质控品 | 0.5ml*20支/盒 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、上海科华试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，0.5ml/支，最小取样量50ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
107 | 抗HBc质控品 | 0.5ml*20支/盒 | 盒 |  |  | 适用于ELISA法、上海科华试剂;重复性良好，无明显差异;低中高值，0.5ml/支，最小取样量50ul；液态，有效期2-8度下可稳定2周，-20℃24个月。
108 | 丙三醇（甘油） | AR500 mL | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中吉姆萨染液配制的试剂之一，500ml，分析纯
109 | 抗A抗B血型定型试剂（单克隆抗体） | 10ml*2 | 人份 | 212920 | 48.2 | 操作简便，灵敏度及特异度高，结果易判读，检测病人ABO血型需要
110 | 凝聚胺介质试剂 | 75人份／盒 | 人份 | 135860 | 1.737/每人份 | 输血科开展必需。既能检测IgM抗体，又能检测IgG抗体，且具有敏感、快速、操作简单和廉价等优点。应用于交叉配血、抗体筛查、血型鉴定等试验。
111 | 多项生化校准品 | 1*5ml/盒 | 盒 |  |  | 适用于利德曼项目TP,ALB,CA,ALP试剂定标使用，适用于各种进口品牌仪器各种型号，以及大部分国产仪器型号。
112 | 生化复合校准品 | 1*3ml/瓶 | 瓶 |  |  | 适用于AST,ALT,TBIL,DBIL,GLU,Cr,UA,UREA,TBA,GGT等项目，适用机型：罗氏701，702，日立7600，008，7180，雅培8000，16000，贝克曼AU5800,5400等。
113 | 氢氧化钠AR500g | AR500g/瓶 | 瓶 |  |  | 制备纯净水，检测病人标本需要
114 | 便潜血（FOB）检测试纸（胶体金法） | 1人份 | 人份 | 99846 | 2.4 | 检测病人大便隐血需要，操作简便，特异性：500ug/ml，重复性好，显色度均一
115 | Kcl | 500g | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中配制低渗液，500g粉末，分析纯
116 | KH2PO4 | 500g | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中缓冲液的配制试剂之一，500g粉末，分析纯
117 | Na2HPO4 | 500g | 瓶 |  |  | 用于染色体实验中缓冲液的配制试剂之一，500g粉末，分析纯
118 | β2糖蛋白1抗体IgA测定检测试剂盒 | 96T/盒 | 人份 |  |  | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于β2糖蛋白1抗体IgA测定检测。
119 | β2糖蛋白1抗体IgG测定检测试剂盒 | 96T/盒 | 人份 |  |  | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于β2糖蛋白1抗体IgG测定检测。
120 | β2糖蛋白1抗体IgM测定检测试剂盒 | 96T/盒 | 人份 |  |  | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于β2糖蛋白1抗体IgM测定检测。
121 | 抗β2糖蛋白1 IgG抗体质控品 | 100ul/支 | 支 |  |  | 用于抗β2糖蛋白1 IgG抗体检测相对应的质控品。
122 | 抗β2糖蛋白1 IgM抗体质控品 | 100ul/支 | 支 |  |  | 用于抗β2糖蛋白1 IgM抗体检测相对应的质控品。
123 | 抗心磷脂抗体IgA检测试剂盒 | 96T/盒 | 人份 |  |  | 1.规格96T/盒。2.有效期1年。3.方法学ELISA法。4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。5.用于抗心磷脂抗体IgA测定检测。
124 | 抗心磷脂IgG抗体质控品 | 100ul/支 | 支 |  |  | 用于抗心磷脂IgM抗体检测相对应的质控品。
125 | 抗心磷脂IgM抗体质控品 | 100ul/支 | 支 |  |  | 用于抗心磷脂IgM抗体检测相对应的质控品。
126 | 羊水培养基 | 100ml/瓶 | 瓶 |  |  | 开展羊水染色体核型分析项目必需的试剂，羊水细胞生长所需的培养基。由于羊水制备分两线进行，需要购置2款不同品牌的培养基。
127 | 胰蛋白细胞消化液（0.25%） | 100ml/瓶 | 瓶 |  |  | 开展羊水染色体核型分析项目必需的试剂，通过胰酶消化收获细胞。
128 | Y染色体微缺失检测试剂盒 | （PCR-荧光探针法），20人份／盒 | 人份 |  |  | 开展Y染色体微缺失检测项目所需试剂。
129 | 单纯疱疹病毒2型核酸检测 | （PCR-荧光探针法），48人份／盒 | 人份 | 207036 | 24 | 开展单纯疱疹病毒2型核酸检测项目所需试剂。
130 | 解脲支原体核酸检测 | （PCR-荧光探针法），48人份／盒 | 人份 | 207034 | 29 | 开展解脲支原体核酸检测项目所需试剂。
131 | 淋球菌核酸检测试剂盒 | （PCR-荧光探针法），48人份／盒 | 人份 | 207021 | 29 | 开展淋球菌核酸检测项目所需试剂。
132 | 沙眼衣原体核酸检测试剂盒 | （PCR-荧光探针法），48人份／盒 | 人份 | 207019 | 25 | 开展沙眼衣原体核酸检测项目所需试剂。
133 | 人类MTHFR基因多态性 检测试剂盒 | （PCR-熔解曲线法），24人份／盒 | 人份 |  |  | 开展叶酸代谢能力基因检测项目所需试剂。
134 | DNA提取试剂盒 | 微量样品基因组 DNA 提取试剂盒 (DP316)，50人份／盒 | 人份 |  |  | 开展地贫基因及HPV检测等项目所需提取试剂
135 | 精子冷冻培养基 | 12ml/支 | 支 |  |  | 进口；用于精子的冷冻