## 附件1
基本需求参数明细表
序号 | 试剂/耗材名称 | 基本需求参数 | 单位 | 预估年使用量
1 | 正常范围定值质控血浆 | 用途：在临床上用于提供凝血试验和纤维蛋白溶解试验的正常范围对照。 ▲1.用于下列检测项目在正常范围的质量控制： 凝血酶原时间(PT) 活化的部分凝血活酶时间(APTT) 凝血酶时间（TT） 爬虫酶时间 纤维蛋白原 凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ和vWF 抑制物：抗凝血酶Ⅲ、蛋白C、蛋白S、α2-抗纤溶酶 纤溶酶原 狼疮抗凝物 ▲2、检测方法：光学法 ▲3、试剂有效期及稳定性：未开封试剂，2～8℃保存，有效期30个月。 复溶后的稳定性： 15～25℃ 4 小时（闭盖） ≤-20℃ 4 周（闭盖） ▲4、适用仪器：希森美康CS2000i全自动凝血分析仪 5、性能指标： 准确性：在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果平均值应在质控品的靶值范围内。 瓶间差：用试剂盒检测相同批号不同瓶的质控品，检测结果的变异系数（CV）值应≤10%。 | 人份 | 1000
2 | 病理范围定值质控血浆 | 用途：在临床上用于提供凝血试验和纤维蛋白溶解试验的病理范围对照。 ▲1、用于下列检测项目在病理范围的质量控制： 凝血酶原时间(PT) 活化的部分凝血活酶时间(APTT) 纤维蛋白原(CLAUSS 法) 凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ、Ⅻ和vWF 抑制物：抗凝血酶III，蛋白C，蛋白S，α2-抗纤溶酶纤溶酶原激活物 ▲2、检测方法：光学法。 ▲3、试剂有效期及稳定性：未开封试剂，2～8℃保存，有效期24个月。 复溶后的稳定性： 15～25℃ 4 小时（闭盖） ≤-20℃ 4 周（闭盖） ▲4、适用仪器：希森美康CS2000i全自动凝血分析仪。 5、性能指标： 准确性：在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果平均值应在质控品的靶值范围内。 瓶间差：用试剂盒检测相同批号不同瓶的质控品，检测结果的变异系数（CV）值应≤10%。 | 人份 | 1000
3 | 标准人类血浆 | 用途：用于抗凝血酶Ⅲ（ATⅢ）试验的校准 ▲1.校准过后就必须对两种级别的质控物（正常范围和病理范围）进行测量。 2.实验室测定其自己的质量控制范围， ▲3.纠正且记录，准确报告 ▲4、适用仪器：希森美康CS2000i全自动凝血分析仪。 | 盒 | 2
4 | 药敏接种培养液 | 用途：用于药敏接种的培养液。用于革兰氏阳性菌及革兰氏阴性菌药物敏感性检测。检验原理：改良微量肉汤倍比稀释技术。主要成分：1升纯水中含有肉汤22克，0.01%的聚山梨醇酯80。▲适用仪器：该试剂与BD Phoenix全自动微生物分析系统一同使用。 | 盒 | 1
5 | 药敏指示剂 | 用途：用于定量的药物敏感性检测。检验原理:改良微量肉汤倍比稀释技术。主要组成成分:1升纯水含有不超过3克的氧化还原指示剂和不超过20克的氧化还原稳定剂。▲适用仪器：该试剂与BD Phoenix全自动微生物分析系统一同使用。 | 盒 | 1
6 | 阴道微生态检查试剂(革兰氏染色液 染色机用) | 用途：用于检测阴道微生态涂片标本染色。 ▲1.革兰染色液分4液 ▲2.适用于贝索BSZ-GR108染色机。 | 盒 | 3
7 | UQ尿质控液 | 用于尿液分析仪室内质量控制 ▲1.主要成分：人工尿 ▲2.有定值及范围 ▲3.不控尿沉渣，可以对尿 pH、蛋白、葡萄糖、酮体、隐血、亚硝酸盐、胆红素、尿胆原、维生 素 C、白细胞、比重等 11 个项目进行可靠的质量控制。 ▲4.适用于URIT 500B尿液分析仪。 | 盒 | 13
8 | 抗缪勒管激素检测试剂盒（电化学发光法） Elecsys AMH | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的抗缪勒管激素（AMH）。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素化的抗抗缪勒管激素抗体、钌标记的抗抗缪勒管激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.07 pmol/L（0.01 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在3.6%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801、E602机型 | 盒 | 39
9 | 清洗液Probe Wash M (03005712190) | 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 1.成分：KOH 176 mmol/L( (相应pH值为13.2）;去污剂≤1 %。 2.材质：液体。 3.规格：12 x 70 ml。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas 、E601、E602机型 | 盒 | 1
10 | 抗缪勒管激素质控品PreciControl AMH | 用途：该产品用于抗缪勒管激素（AMH）检测项目的质控。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 抗缪勒管激素质控品1、抗缪勒管激素质控品2。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型 | 盒 | 4
11 | 免疫通用质控品 QCS PreciControl Universal （for QCS） | 用途：本产品用于Elecsys免疫检测项目的质量控制。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：由免疫通用质控品1和免疫通用质控品2组成。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型 | 盒 | 1
12 | 清洗液ISE CleaningSolution/ElecsysSysClean(11298500316) | 用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。 1.成分：氢氧化钠3 mol/L，次氨酸钠溶液(<2%活性氨），添加剂 2.材质：液体。 3.规格：5 x 100 ml。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas 、E601、E602、E801机型 | 盒 | 2
13 | 抗缪勒管激素定标液AMH Calset | 用途：该产品用于抗缪勒管激素（AMH）定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：抗缪勒管激素定标液1、抗缪勒管激素定标液2，试剂盒中还包括条形码卡、定标液条形码表、4个贴有标签的压盖式小空瓶、2×6个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型 | 盒 | 2
14 | 促甲状腺素受体抗体定标液CalSet Anti-TSHR | 用途：用于促甲状腺素受体抗体定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 促甲状腺激素受体抗体定标液1,促甲状腺激素受体抗体定标液2。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型 | 盒 | 1
15 | 免疫通用质控品PreciControl Universal | 用途：适用于甲功激素等特定项目质控使用。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：由免疫通用质控品1和免疫通用质控品2组成。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型 | 盒 | 1
16 | 氯电极 | 适用于氯检测使用。材质：固体。规格：1个/盒.▲适用机型：日立008AS（P）仪器。准确度（偏差）：≤3.0%。精密度（CV)：≤1.5%。线性：（区间：60.0~160.0nmol/l，误差：≤3.0%，相关系数（r):≥0.995）。方法学：离子选择电极法。 | 个 | 1
17 | 钠电极 | 适用于钠检测使用。材质：固体。规格：1个/盒.适用机型：日立008AS（P）仪器。准确度（偏差）：≤3.0%。精密度（CV)：≤1.5%。线性：（区间：80.0~180.0nmol/l，误差：≤3.0%，相关系数（r):≥0.995）。方法学：离子选择电极法。 | 个 | 1
18 | 参比电极 | 适用于ISE检测使用。材质：固体。规格：1个/盒.▲适用机型：日立008AS（P）仪器。钠：准确度（偏差）：≤3.0%。精密度（CV)：≤1.5%。线性：（区间：80.0~180.0nmol/l，误差：≤3.0%，相关系数（r):≥0.995）。钾：准确度（偏差）：≤3.0%。精密度（CV)：≤1.5%。线性：（区间：1.5~10.0nmol/l，误差：≤3.0%，相关系数（r):≥0.995）。氯：准确度（偏差）：≤3.0%。精密度（CV)：≤1.5%。线性：（区间：60.0~160.0nmol/l，误差：≤3.0%，相关系数（r):≥0.995）。方法学：离子选择电极法。 | 个 | 1
19 | 钾电极 | 适用于钾检测使用。材质：固体。规格：1个/盒.▲适用机型：日立008AS（P）仪器。准确度（偏差）：≤3.0%。精密度（CV)：≤1.5%。线性：（区间：1.5~10.0nmol/l，误差：≤3.0%，相关系数（r):≥0.995）。方法学：离子选择电极法。 | 个 | 1
20 | 钠、钾、氯离子浓度检测内部标准液(离子选择电极法) | 适用于ISE检测使用。材质：液体。规格：1x2000ml.适用机型：日立所有机型，方法学：离子选择电极法。主要成分：氯化钠、硼酸。 | 瓶 | 20
21 | 钠、钾、氯离子浓度检测校准品(离子选择电极法) | 适用于ISE检测使用。材质：液体。▲适用机型：日立008AS（P）仪器。方法学：离子选择电极法。主要成分：氯化钠、氯化钾、牛白蛋白。 | 盒 | 6
22 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 适用于ISE检测使用。材质：液体。▲适用机型：日立008AS（P）仪器。方法学：离子选择电极法。主要成分：氯化钠、磷酸二氢钾。 | 盒 | 5
23 | 钠、钾、氯离子浓度检测标准液(离子选择电极法) | 适用于ISE检测使用。材质：液体。▲适用机型：日立008AS（P）仪器。方法学：离子选择电极法。主要成分：氯化钠、磷酸二氢钾。 | 盒 | 5
24 | 阴道微生态检查试剂(细菌性阴道炎检测试剂盒(干化学酶法)) | 用涂: 检测病人阴道微生态细菌性阴道炎试剂。 ▲1.细菌性阴道炎检测试剂(干化学酶法)。 2.主要检测项目:(1) 过氧化氢浓度；(2) 白细胞活性；(3）唾液酸苷酶；(4) 阴道分泌物PH。 ▲3.需要适用硕世阴道分泌物分析仪。 | 人份 | 600
25 | 血气生化测试包 | 用途：用于pH(酸碱度)、pC02(二氧化碳分压)、pO2(氧分压)、Na+（钠离子浓度)、Cl-(氯离子浓度)、K+(钾离子浓度)、Ca++(钙离子浓度)、Glu(葡萄糖浓度)Lac(乳酸浓度)检测项目的定标。 检测原理：本品为定标液，通过建立各参数值的溯源，用于万孚生物的血气生化检测系统PH(酸碱度)、pC02(二氧化碳分压)、pO2(氧分压)、Na+（钠离子浓度)、Cl-(氯离子浓度)、K+(钾离子浓度)、Ca++(钙离子浓度)、Glu(葡萄糖浓度)Lac(乳酸浓度)检测项目的定标。测量时，试剂包阀门被仪器旋转电机旋转打开，利用活塞泵将定标液抽取到测试卡中对各参数进行定标。 成分：本产品为血气生化试剂包，由气体（氧气、二氧化碳、氮气）、盐（卤化盐）、葡萄糖、乳酸、有机缓冲液组成。注：靶值为批特异，每批次的靶值以二维码的形式贴在铝塑袋上。▲适用仪器：血气生化分析仪（型号 BGA-102，广州万孚生物技术股份有限公司生产)。 | 盒 | 6
26 | 血气生化测试卡 | 用途：适用于测量人体全血中pH(酸碱度)、pC02(二氧化碳分压)、pO2(氧分压)、Na+（钠离子浓度)、Cl-(氯离子浓度)、K+(钾离子浓度)、Ca++(钙离子浓度)、Glu(葡萄糖浓度)Lac(乳酸浓度)的含量。 成分：血气生化测试卡（干式电化学法）由测试卡、毛细血管适配器组成。测试卡由测试卡塑件和传感器组成，其中传感器由PCB 点上 NaCl、KCl、CaCl2、环已酮、Hepes、葡萄糖氧化酶，乳酸氧化酶等溶液组成，注:毛细管适配器为选配组分，仅适用于用毛细管进行样本加样测量，客户根据实际情况选择搭配使用。 ▲适用仪器：血气生化分析仪（型号 BGA-102，广州万孚生物技术股份有限公司生产)。 | 盒 | 5
27 | 甲状腺相关自身抗体质控品PreciControl ThyroAB(05042666191) | 用途：该产品用于促甲状腺素受体抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体和甲状腺球蛋白抗体免疫测定的质控。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：质控血清中的成分：促甲状腺素受体抗体(人)、抗甲状腺过氧化物酶抗体(羊)、甲状腺球蛋白抗体(羊)；提供的物品：PreciControl ThyroAB，2个条形码标签，质控液条形码单，2×2空的标记的卡口样品瓶，2×6瓶标记。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型 | 盒 | 5
28 | 清洗液（CCA-500A）(CF-579-595) | 用途：用于去除残留在Sysmex自动血液分析仪中的溶血剂、细胞残液及蛋白质等。清洗仪器的检测部、旋转阀、全血吸引管道、血红蛋白比色池来预防蛋白的集结。 ▲1、主要成分：次氯酸钠。 ▲2、注意事项：避免接触皮肤及眼睛。万一接触到皮肤，请用水冲洗接触处。万一进入眼睛，马上用大量的水清洗并建议进行医生的治疗。若不慎误服，请及时就诊。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。 | 盒 | 4
29 | HALOGEN LAMP日立生化仪卤素灯泡 | 适用于项目检测使用。材质：固体。规格：12V20W。▲适用机型：日立7020、7180、7170、7100、7600、3500、Lst008AS-p模块，光源灯发光通过比色法检测标本 | 个 | 2
30 | 阴道微生态检查试剂(显微成像制样器+取样器) | 用涂: 用于检测阴道微生态标本采集及制样。 ▲1.次采样拭子； ▲2.一次性标本制样器； ▲3.图灵显微图像扫描仪取样及制样。 | 人份 | 600
31 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DCL (DCL-300A) (ZG801004) | 用途：Sysmex XN系列血液分析仪用稀释液，是Sysmex XN系列血液分析仪（全自动模块式血液体液分析仪和分析系统）专用配套试剂。该试剂是用于测定血液红细胞 和血小板的数目和大小的试剂，使用流体聚焦法(DC检测)测定。 ▲1、主要成分：氯化钠、氨基丁三醇缓冲液、EDTA一2K ▲2、储存条件：储存于2一35℃干净的环境中，有效期限18个月，开封后有效使用期限60天。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。 | 箱 | 66
32 | 清洗液（CL-50）(834-0162-1) | 用途：用于去除残留在Sysmex自动血液分析仪中的溶血剂、细胞残液及蛋白质等。清洗仪器的检测部、旋转阀、全血吸引管道、血红蛋白比色池来预防蛋白的集结。 ▲1、主要成分：次氯酸钠。 2、注意事项：避免接触皮肤及眼睛。万一接触到皮肤，请用水冲洗接触处。万一进入眼睛，马上用大量的水清洗并建议进行医生的治疗。若不慎误服，请及时就诊。 ▲3、适用于XS-800i血细胞分析仪。 | 瓶 | 21
33 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys Estradiol III(E801) | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的雌二醇。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：300测试/盒： 包被链霉亲合素的磁珠微粒，1瓶 12.4mL；生物素化的抗雌二醇抗体，1瓶，19.7mL；钌复合物标记的雌二醇肽，1瓶，18.8mL。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 18.4 pmol/L（5 pg/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在7%以内。 ▲4.适用设备：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 50
34 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys anti-TSHR (E801) | 用途：用于体外定量测定人体血清中的促甲状腺素受体抗体(Anti-TSHR)。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂盒：M 链霉亲合素包被的微粒、R1 缓冲液、R2 钌复合物标记的促甲状腺素受体抗体；定标液：Cal1 促甲状腺素受体抗体定标液1、Cal2 促甲状腺素受体抗体定标液2；预处理试剂盒：PT1 预处理缓冲液、PT2 空瓶、PTR 预处理试剂、PTB 预处理缓冲液。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.8 IU/L。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 1
35 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys FSH(E801) | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的卵泡刺激素(FSH)含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、生物素化抗卵泡刺激素抗体、钌标记的抗卵泡刺激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.3 mIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在3.5%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 34
36 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys ProlactinⅡ(E801) | 用途： 用于体外定量检测人血清和血浆中催乳素（Prolactin）。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：M 包被链霉亲合素的磁性微粒、R1 生物素化抗催乳素抗体、R2 钌复合物标记的抗催乳素抗体。 3.特异性：单克隆的抗体具有高度特异性。与hGH、hCG、hPL、TSH、FSH和LH没有交叉反应。可用25%PEG水溶液（比例1+1）沉淀巨催乳素和寡聚体。灵敏度：检出限 = 2 μIU/mL（0.094 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在4.4%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 12
37 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法)Elecsys estosterone II(E801) | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的睾酮。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素化的抗睾酮抗体、钌标记的睾酮多肽。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.025 ng/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在8.4%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 20
38 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys LH (E801) | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的黄体生成激素含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、生物素化的抗黄体生成激素抗体、钌复合物标记的抗黄体生成激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.3 mIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在2.3%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 40
39 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys AFP | 用途：该产品用于体外定量检测人体血清和血浆中的甲胎蛋白，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素化的抗甲胎蛋白抗体、钌标记的抗甲胎蛋白抗体。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 1
40 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-Tg (E801) | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的甲状腺球蛋白抗体。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素标记的甲状腺球蛋白、钌复合物标记的抗甲状腺球蛋白抗体。 3.特异性：采用浓度约65IU/mL和3200IU/mL的anti‑Tg进行检测时，发现下列交叉反应性：未检测到甲状腺过氧化物酶（<1500IU/mL）影响结果。灵敏度：检出限 = 10 IU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在18%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 2
41 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-TPO (E801) | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、钌标记的抗甲状腺过氧化物酶抗体、生物素化的甲状腺过氧化物酶。 3.特异性：采用浓度约50IU/mL和250IU/mL的anti-TPO进行检测时，发现与甲状腺球蛋白的人自身抗体有0.3%的交叉反应性。灵敏度：检出限 = 9 IU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在10%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 1
42 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys HCG+β (E801) | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素（hCG）加人绒毛膜促性腺激素β亚单位的总量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的磁珠微粒、生物素化的抗人绒毛膜促性腺激素抗体、钌标记的抗人绒毛膜促性腺激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.200 mIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6.3%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 5
43 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys CA 125 II | 用途：用于体外定量检测人体血清和血浆中OC 125的反应决定簇。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒（透明瓶盖）、生物素化的抗糖类抗原125抗体（灰盖）、钌复合物标记的抗糖类抗原125抗体（黑盖）。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 1
44 | 样本稀释液Diluent MultiAssay(E801) | 用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 1.成分：3瓶：12.1 mL 2瓶，21 mL 1瓶。成分:缓冲马血清基质；防腐剂。 ▲2.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 4
45 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) | 用途：本产品用于体外定量测定人血清和血浆中人胰岛素的含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒，生物素化的抗胰岛素抗体，钌标记的抗胰岛素抗体。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 2
46 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法）lecsys rogesterone III(E801) | 用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的孕酮。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的微粒、生物素标记的抗孕酮抗体、钌标记的孕酮肽。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.159 nmol/L（0.05 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6.2%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 55

## 附件2
附件2
论证价格估算表
序号 | 耗材名称 | 生产厂家（品牌） | 进口/国产 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 估算价（单价） | 估算价（总金额） | 备注
序号需与“基本需求参数明细表”一致
合计
参会单位：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

## 附件3
附件3
项目需求符合表
序号 | 试剂/耗材的需求 | 是否符合项目要求 | 情况说明（如有） | 备注
序号需与“基本需求参数明细表”一致
参会单位：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：