## 附件1
基本需求参数明细表
序号 | 试剂/耗材名称 | 基本需求参数 | 单位 | 预估年使用量
1 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（SUC-400A) | 用途 : 用于凝血检测的反应杯。 ▲1、主要组成成分:优质塑料。 ▲2、材质特性:透明，内壁光滑，一次性使用，不卡机。 ▲3.适用仪器:希森美康CS200i全自动凝血分析仪。 | 盒 | 30
2 | 分析吸头/分析杯Assay Tip/Assay Cup(12102137001) | 用途：适用于项目检测及保养等使用。 1.材质：固体。 2.规格：48x84 pc。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas 、E601、E602机型 | 箱 | 50
3 | 分析吸头/分析杯Assay Tip/Cup Elecsys（E801） | 用途：适用于项目检测及保养等使用。 1.材质：固体。 2.规格：36x105 pc。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801机型 | 盒 | 20
4 | 7170/7600/7100/7180反应杯 | 适用于项目检测使用。材质：固体。规格：４x８＝３２片。▲适用机型：7170、7180、7600、7100、3500、Lst008AS-p模块，反应物比色法检测器皿 | 箱 | 0.5
5 | 一次性加样针(吸头) | 用途：传染病、优生生殖类抗体实验所用耗材。 1.规格：1000ul。 ▲2.有可装载于深圳爱康全自动酶免仪AE175仪器的磁卡。 3.适用机型：深圳爱康全自动酶免仪AE175。 | 支 | 149760
6 | 冻存管 | 用途：传染病、优生生殖类抗体每日室内质控分装所需耗材。 1.规格：1.8ml。 2.带刻度，耐低温，平底。 ▲3.适用机型：深圳爱康全自动酶免仪。 | 包 | 20
7 | E411/E601/2010样品杯(HP-E411) | 用途：适用于项目检测及保养等使用。材质：固体。▲适用机型：罗氏Cobas 、E601、E602、E801机型 | 只 | 3000

## 附件2
附件2
论证价格估算表
序号 | 耗材名称 | 生产厂家（品牌） | 进口/国产 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 估算价（单价） | 估算价（总金额） | 备注
序号需与“基本需求参数明细表”一致
合计
参会单位：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：

## 附件3
附件3
项目需求符合表
序号 | 试剂/耗材的需求 | 是否符合项目要求 | 情况说明（如有） | 备注
序号需与“基本需求参数明细表”一致
参会单位：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：