一体化手术室医疗器械技术需求:

1. 简易呼吸气囊:3个

①适合于病人呼吸衰竭或呼吸骤停时候现场的抢救,可辅助或强制病人通气.

②材质:硅胶材质.

③型号规格:成人型,通用面罩,适用体重40kg以上人群,容积约1.5L.

④产品性能结构:收纳箱,气囊单球,面罩,储气袋,吸氧管(通用型),口咽通道3个,开口器一个.附有说明书.

1. 护理污物车:3辆

①规格(约):800\*600\*850mm

②整车由优质304不锈钢管焊接而成,管厚为:1.5mm.

③采用4寸万向轮4只,高耐磨,无噪音,稳定性好.

④车坚实,美观大方,操作灵活方便.

⑤每车配置防渗漏帆布袋一个.

1. 中心吸引装置:3个

①用途:吸引(吸流状物),通过负压瓶收储排出物.(临床\手术用)

②负压瓶规格;2000ml，产品非无菌；

③外观由架子、外套瓶（2个白瓶子，含铁架子）、吸引瓶和导管组成

