## 第一批
序号 | 品名 | 规格/型号 | 单位 | 生产厂家 | 采购平台编码 | 年使用量 | 基本参数需求
1 | 链球菌鉴定/药敏板 | 25块/箱 | 箱 | 美国BD公司 | 250594 | 1 | 用途：用于链球菌鉴定/药敏。原理:碳水化合物的利用导致PH降低并且酚红颜色变化，酶催化水解释放黄色对硝基笨胺，碳源的利用导致指示剂还原，酶催化水解导致荧光香豆素衍生物的释放。▲适用仪器：适用于BD Phoenix M50。
2 | 革兰氏阴性细菌鉴定/药敏板 | 25块/箱 | 箱 | 美国BD公司 | 250572 | 1 | 用途：用于革兰氏阴性细菌鉴定/药敏。原理:酶催化水解引起荧光香豆素等衍生物释放，碳源的利用导致指示剂发生还原，酶催化水解释放黄色对硝基苯胺以及黄色对硝基酚，碳水化合物利用导致酚红颜色发生变化，鸟氨酸的利用导致PH升高并且荧光指示剂发生变化。七叶苷水解生成黑色沉淀。▲适用仪器：适用于BD Phoenix M50。
3 | 革兰氏阳性细菌鉴定/药敏板 | 25块/箱 | 箱 | 美国BD公司 | 250566 | 1 | 用途：用于革兰氏阳性细菌鉴定/药敏。原理:酶催化荧光香豆素等衍生物的释放。对抗微生物剂的抗药性及碳源的利用导致基于刃天青的指示剂发生还原。酶催化水解释放黄色对硝基苯胺及黄色对硝基酚。碳水化合物的利用导致酚红发生变化，尿素水解和产物氨的变化导致荧光指示剂发生变化。七叶苷水解生成黑色沉淀。β-内酰胺酶催化水解头孢硝噻吩导致颜色发生变化。▲适用仪器：适用BD Phoenix M50。
4 | 药敏接种培养液 | 8ml/支，100支/盒 | 盒 | 美国BD公司 |  | 1 | 用途：用于药物敏感性检测。检验原理：改良微量肉汤倍比稀释技术。主要成分：1升纯水中含有Mueller Hinton肉汤22克，0.01%的聚山梨醇酯80。▲适用仪器：该试剂与BD Phoenix全自动微生物分析系统一同使用。
5 | 接种培养液 | 8ml/支，100支/箱 | 箱 | 美国BD公司 | 250574 | 1 | 用途：用于接种的培养液。与革兰氏阳性、革兰氏阴性鉴定/药敏板配合使用，在临床上为细菌鉴定提供保持活性的环境。主要成分:1升纯水中含有氯化钾7.5克，氯化钙0.5克，Tricine-甘氨酸0.895克，聚山梨醇酯80 0.025%。▲适用仪器：该试剂与BD Phoenix全自动微生物分析系统一同使用。
6 | 狼疮抗凝物筛选检测试剂盒 | 200 | 盒 | 德国西门子医学诊断产品有限公司 | 193366 | 1000人份 | 用途：在临床上专门用于检验人血浆中狼疮抗凝物质（LA）。 ▲1、检测方法：光学法。 2、试剂有效期及稳定性：未开封试剂，2～8℃保存，有效期30个月。 复溶后的稳定性： 15～25℃ 4 小时（闭盖） ≤-20℃ 4 周（闭盖） ▲3、适用仪器：希森美康CS2000i全自动凝血分析仪。 4、性能指标： 准确性：在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果平均值应在质控品的靶值范围内。 瓶间差：用试剂盒检测相同批号不同瓶的质控品，检测结果的变异系数（CV）值应≤10%。
7 | 狼疮抗凝物确认检测试剂盒 | 100 | 盒 | 德国西门子医学诊断产品有限公司 | 203335 | 1000人份 | 用途：在临床上专门用于检验人血浆中狼疮抗凝物质（LA）。 ▲1、检测方法：光学法。 ▲2、试剂有效期及稳定性：未开封试剂，2～8℃保存，有效期30个月。 复溶后的稳定性： 15～25℃ 4 小时（闭盖） ≤-20℃ 4 周（闭盖） ▲3、适用仪器：希森美康CS2000i全自动凝血分析仪。 4、性能指标： 准确性：在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果平均值应在质控品的靶值范围内。 瓶间差：用试剂盒检测相同批号不同瓶的质控品，检测结果的变异系数（CV）值应≤10%。
8 | 抗凝血酶III测定试剂盒 | 500 | 盒 | 德国西门子医学诊断产品有限公司 | 203310 | 1000人份 | 用途：用于定量测定血浆中抗凝血酶III(ATIII)的功能活性，测量时使用的是自动分析仪对抗凝血酶Ⅲ(AT)的合成减少或消耗增加性疾病进行诊断，并对替代治疗效果进行监控。 1、主要成分： ▲(1)试剂THR,冻干处理的牛凝血酶：肝素和抑肽酶。 (2)底物，经过冻干处理：在对甲苯磺酰基甘氨酰基一L一脯氨酰基一L一精氨酰基财富-5-氨基-2-硝基苯甲酸·异丙基酰胺(Tos-Gy-Pro-Ag-ANBA-IPA)中的浓度为4mmol/1。 (3)试剂THR稀释剂：三（羟甲基）-氨基甲(100mmmol/l),氯化钠8.7g,PH值8.2。 (4)防腐剂：叠氮化钠(小于1g/1)。 ▲2、检测方法：发色底物法。 ▲3、适用于CS2000i全自动凝血分析仪。
9 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法）(OPBP07) | 1Kit | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 203481 | 7 | 用途：INNOVANCE* D-Dimer 是一种颗粒增强型免疫比浊法检测试剂，用于在凝血分析仪上定量测定在人血浆中的交联纤维蛋白降解产物(D-二聚体)。 ▲1、检测方法为免疫比浊法 ▲2、主要成分： （1）INNOVANCE* D-Dimer 试剂：在含有人血浆白蛋白的缓冲液基质中，用含有单克隆鼠抗体包被的聚乙烯颗粒。 （2）INNOVANCE* D-Dimer 缓冲液：含有去垢剂和聚合碳水化合物的生理盐水缓冲液。 （3）INNOVANCE* D-Dimer 补充试剂：含有蛋白质的生理盐水缓冲液。 （4）INNOVANCE* D-Dimer 稀释剂：含有去垢剂的缓冲盐溶液。 （5）INNOVANCE* D-Dimer 校准品：基于含有 D-Dimer （4.4 到 6.1mg/L FEU）制剂的冻干的人血浆。 ▲3、试剂盒附带校准品：使用同一试剂盒提供的 INNOVANCE* D-Dimer 校准品校准每批 D-Dimer 试剂盒。 ▲4、适用于CS2000i全自动凝血分析仪。
10 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）FIB (B4233-27) | 10x5mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 203362 | 28 | 用途：在临床上用于纤维蛋白原（FIB）的定量分析。 检测方法为凝固法 1、主要成分： ▲（1）纤维蛋白原测定试剂(凝固法)：冻干的牛凝血酶（约100NIH 单位/mL）制剂，含稳定剂和缓冲液。 （2）纤维蛋白原标准品：枸橼酸抗凝血浆（人），含HEPES 缓冲液（12g/L），稳定化和冻干。 （3）OV缓冲液：2.84×10-2M 巴比妥钠溶解于1.25×10-1M氯化钠溶液中，pH7.35±0.1。 ▲2、参考值1.8～3.5g/L （注：每个实验室必须建立自身标本群体的参考范围，因为不同实验室之间正常值不同。） ▲3、适用于CS2000i全自动凝血分析仪。
11 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）PT (OUHP49) | 10x10mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 203369 | 25 | 用途：在临床上用于凝血酶原时间（PT）的定量分析和凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的活性分析。 ▲1、主要成分： （1）Thromborel S试剂：冻干人胎盘凝血活酶(≤60g/L)，CaCl2 （约1.5g/L)。 （2）防腐剂：庆大霉素（0.1g/L）、5-氯-2-甲基-4-异噻唑-3-1 和2-甲基-4-异噻唑-3-1（＜15mg/L） ▲2、参考值：健康人参考范围，不同实验室采用不同的技术而不同。因此每个实验室必须根据所采用的技术和仪器，为自己特殊的人群建立健康人参考范围。 ▲3、适用于CS2000i全自动凝血分析仪。
12 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）TT (OWHM13) | 1)试剂:10x5mL,2)缓冲液:1x50mL | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 193373 | 42 | 用途：在临床上用于检测人血浆的凝血酶时间（TT）。 1、主要成分： ▲（1）凝血酶时间测定试剂：标准浓度的牛凝血酶，牛白蛋白。 （2）凝血酶时间测定试剂的缓冲液（HEPES（25mmol/L），pH7.4。 （3）防腐剂：5-氯-2-甲基-4-乙噻唑-3-1（6mg/L）、2-甲基-4-乙噻唑-3-1（2mg/L）。 2、参考值：14～21秒。 不同仪器会产生各自的系统偏差。在实验室内应自行计算参考范围。 ▲3、适用于CS2000i全自动凝血分析仪。
13 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）APTT (B4218-2) | 10mLx10 | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 203255 | 13 | 用途：用于测定活化部分凝血活酶时间和其它需要活化部分凝血活酶试剂的凝血过程。 ▲1、主要成分：脑磷脂（提取自脱水的兔脑）、鞣花酸、缓冲液、稳定剂和防腐剂。 ▲2、参考值：不同实验室健康人群的结果与所用技术有关。每个实验室必须建立基于自身技术和仪器的参 考范围。 3、适用于CS2000i全自动凝血分析仪。
14 | 氯化钙溶液Calcium Chloride Solution(ORHO37) | 15mL/瓶x10瓶/盒 | 盒 | Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH | 193379 | 13 | 用途：用于凝血试验。 ▲1、主要成分：0.025mol/L氯化钙。 ▲2、与APTT试剂配合使用，用于检测APTT。 ▲3、适用于全自动凝血分析仪CS2000i。
15 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF （WDF-800A）(CV377552) | 42mLx2 | 盒 | SYSMEX CORPORATION | 250814 | 7 | 用途：用于对已稀释和红细胞溶解后的血液样本中的白细胞进行染色,以便用sysmex全自动血液分析仪进行白细胞的4分类计数。 ▲1、主要成分：聚甲烯次甲基荧光染料、甲醇、乙二醇 ▲2、注意：抗凝剂 EDTA-Na2在血液中可能不易溶解,这样在某些样本中可能引起纤维蛋白生成或血小板凝集。需充分混仓以使抗凝剂完全溶解。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。
16 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WNR （WNR-800A）(CP066715) | 82mLx2 | 盒 | SYSMEX CORPORATION | 250816 | 7 | 用途：用于对已稀释和红细胞溶解后的血液样本中的有核细胞进行染色。以便用sysmex全自动血液分析仪测定血液中的白细胞数、有核红血细胞数和嗜碱性粒细胞数。 ▲1、主要成分：聚甲烯次甲基荧光染料、乙二醇。 2、必须在15-30°C的环境温度范围内使用。由于不正常样本的影响,白细胞数、有核红细胞数和嗜碱细胞数可能不准确。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。
17 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WNR （WNR-200A）(AV-680-927) | 4Lx2 | 盒 | SYSMEX CORPORATION | 250815 | 8 | 用途：本试剂用于血液样本的溶血和稀释。将血液成份荧光染色后,通过使用半导体激光的流式检出法进行白细胞,嗜碱性粒细胞和有核红细胞的分类、计数以及异常细胞标记。 1、主要成分：有机季铵盐、非离子型表面活性剂。 ▲2、请在15至30℃条件下使用本品,超过30℃ 或不足15℃时进行测定,有可能得不到正确的白细胞数,嗜碱性粒细胞数,嗜碱性粒细胞比率,有核红细胞数,有核红细胞比率。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。
18 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF （WDF-200A）(CT-555-875) | 4Lx2 | 盒 | SYSMEX CORPORATION | 250802 | 6 | 用途：本试剂用于血液样本的溶血和稀释。 ▲1、主要成分：有机季铵盐、非离子型表面活性剂。 2、本试剂用于将血液样本稀释溶血。使用半导体激光的流式检出法进行白细胞五分类 (中性粒细胞,淋巴细胞,单核细胞,嗜酸性粒细胞,嗜碱性粒细胞,幼细胞）,白细胞计数以及异常细胞标记。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。
19 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER（SLS-240A）(CV-046-724) | 1.5Lx2 | 盒 | SYSMEX CORPORATION | 250823 | 7 | 用途：用于自动测定血液中血红蛋白浓度。 ▲1、主要成分：硫酸月桂脂钠等活性成分，1.7gL ▲2、注意事项：储存条件：2-30℃下保存。如果试剂冻结，请于30℃的温水中溶解，并摇匀后使用。未开封有效期：未开启的SULFOLYSER自生产之日起，在规定的条件下储存，可以保存12个月。 ▲3、适用于XN1000血细胞分析仪。
20 | 液基细胞处理试剂 | 人份 | 人份 | 广州市达诚医疗技术有限公司 | 250562 | 6200 | 用途：用于液基细胞处理。▲1.适用于液基细胞沉降式制片染色系统（DC-4212）。2.有效期36个月。3.包含有试剂细胞保存液、巴氏染液、缓冲液。4.附件材料一次性宫颈采样拭子、DC制片室、DC过滤器、专用吸嘴、离心管、软吸管、粘附载玻片、盖玻片。
21 | 尿试纸条URIT 11G | 100T | 筒 | 桂林优利特医疗电子销售有限公司 | 199500 | 132 | 用途：用于检测病人尿液常规11项检测。1.仪器检测范围广，操作简便。▲2.适用桂林优利特500B尿液分析仪。
22 | 钠、钾、氯离子浓度检测参比电极液(离子选择电极法) | 500ml | ml | 日立仪器(苏州)有限公司 | 193963 | 12000 | 适用于ISE检测使用。材质：液体。规格：1x500ml.▲适用机型：日立所有机型，方法学：离子选择电极法。主要成分：氯化钾。
23 | 样本稀释液 | 2L | ml | 日立仪器(苏州)有限公司 | 193946 | 30000 | 适用于ISE检测使用。材质：液体。规格：1x2000ml.适用机型：日立所有机型，方法学：离子选择电极法。主要成分：缓冲液、硼酸、福尔马林、五水硫酸铜。
24 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys FSH (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192330 | 64 | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的卵泡刺激素(FSH)含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、生物素化抗卵泡刺激素抗体、钌标记的抗卵泡刺激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.3 mIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在4.5%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
25 | 雌二醇检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Estradiol III (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192325 | 263 | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的雌二醇。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：100测试/盒： 包被链霉亲合素的磁珠微粒（透明瓶盖），1瓶，6.5mL；生物素化的抗雌二醇抗体（灰盖），1瓶，9mL；钌复合物标记的雌二醇肽（黑盖），1瓶，9mL。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 18.4 pmol/L（5 pg/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在7%以内。 ▲4.适用设备：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
26 | 黄体生成激素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys LH (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192327 | 246 | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的黄体生成激素含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、生物素化的抗黄体生成激素抗体、钌复合物标记的抗黄体生成激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.3 mIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在5.2%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
27 | 孕酮检测试剂盒（电化学发光法） Elecsys Progesterone III (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192331 | 250 | 用途：用于体外定量检测人血清和血浆中的孕酮。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的微粒、生物素标记的抗孕酮抗体、钌标记的孕酮肽。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.159 nmol/L（0.05 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6.2%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
28 | 催乳素检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys ProlactinⅡ (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192328 | 50 | 用途： 用于体外定量检测人血清和血浆中催乳素（Prolactin）。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：M 包被链霉亲合素的磁性微粒、R1 生物素化抗催乳素抗体、R2 钌复合物标记的抗催乳素抗体。 3.特异性：单克隆的抗体具有高度特异性。与hGH、hCG、hPL、TSH、 FSH和LH没有交叉反应。可用25%PEG水溶液（比例1+1）沉淀巨催乳素和寡聚体。灵敏度：检出限 = 2 μIU/mL（0.094 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在4.4%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
29 | 睾酮检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Testosterone II (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192332 | 25 | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的睾酮。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素化的抗睾酮抗体、钌标记的睾酮多肽。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.025 ng/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在8.4%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
30 | 三丙胺缓冲液 ProCell （E602） | 2 x 2 L | 盒 | 罗氏诊断公司 | 200030 | 120 | 用途：用于在罗氏免疫分析系统中产生电化学信号。 1.成分：磷酸盐缓冲液300 mmol/l;三丙胺180 mmol/八l;去垢剂≤0.1%;防腐剂，pH6.8. 2.材质：液体。 3.规格：2 x 2 L。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas 、E601、E602机型
31 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys anti-TSHR (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192282 | 12 | 用途：用于体外定量测定人体血清中的促甲状腺素受体抗体(Anti-TSHR)。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂盒：M 链霉亲合素包被的微粒、R1 缓冲液、R2 钌复合物标记的促甲状腺素受体抗体；定标液：Cal1 促甲状腺素受体抗体定标液1、Cal2 促甲状腺素受体抗体定标液2；预处理试剂盒：PT1 预处理缓冲液、PT2 空瓶、PTR 预处理试剂、PTB 预处理缓冲液。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.8 IU/L。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
32 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）FT4 III (07976836190) | 200人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192228 | 20 | 用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的游离甲状腺素（FT4）。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：M 包被链霉亲合素的磁珠微粒、R1 钌复合物标记的抗甲状腺素抗体、R2 生物素化的甲状腺素。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.5 pmol/L。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在7%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
33 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）FT3 III(06437206190) | 200人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192231 | 30 | 用途：本产品适用于体外定量检测人体血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：M 包被链霉亲合素的磁珠微粒、R1 钌复合物标记的抗三碘甲状腺原氨酸抗体、R2 生物素化的三碘甲状腺原氨酸。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.6 pmol/L。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
34 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）T4(12017709122) | 200人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192223 | 25 | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺素。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、钌复合物标记的羊抗甲状腺素抗体、生物素化的甲状腺素。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 5.4 nmol/L（0.420 µg/dL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在5.2%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
35 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）T3(11731360122) | 200人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192226 | 25 | 用途：本产品用于体外定量测定人血清和血浆中总三碘甲状腺原氨酸的含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、钌复合物标记的羊抗三碘甲状腺原氨酸抗体、生物素化的三碘甲状腺原氨酸。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.3 nmol/L（0.195 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6.6%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
36 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys HCG+β (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192342 | 100 | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的人绒毛膜促性腺激素（hCG）加人绒毛膜促性腺激素β亚单位的总量，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的磁珠微粒、生物素化的抗人绒毛膜促性腺激素抗体、钌标记的抗人绒毛膜促性腺激素抗体。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。。灵敏度：检出限 = 0.200 mIU/mL。参数：300测试。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在7.4%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
37 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法）TSH(08429324190) | 200人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192038 | 30 | 用途： 该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、生物素化抗促甲状腺激素抗体、钌标记的抗促甲状腺激素抗体 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.005 µIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在3.1%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
38 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-Tg (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192258 | 12 | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的甲状腺球蛋白抗体。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素标记的甲状腺球蛋白、钌复合物标记的抗甲状腺球蛋白抗体。 3.特异性：采用浓度约65IU/mL和3200IU/mL的anti‑Tg进行检测时，发现下列交叉反应性：未检测到甲状腺过氧化物酶（<1500IU/mL）影响结果。灵敏度：检出限 = 10 IU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在18%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
39 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys Anti-TPO (E602) | 100人份/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192274 | 12 | 用途：该产品用于体外定量检测人血清和血浆中的抗甲状腺过氧化物酶抗体的含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、钌标记的抗甲状腺过氧化物酶抗体、生物素化的甲状腺过氧化物酶。 3.特异性：采用浓度约50IU/mL和250IU/mL的anti-TPO进行检测时，发现与甲状腺球蛋白的人自身抗体有0.3%的交叉反应性。灵敏度：检出限 = 9 IU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在10%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
40 | 样本稀释液DiLuent MuLti Assay(03609987190) | 2x16mL | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193553 | 10 | 用途：用于对待测样本进行稀释、液化，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。其本身并不直接参与检测。 1.成分：2瓶，每瓶16毫升。成分︰缓冲马血清基质;防腐剂。 ▲2.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
41 | 甲胎蛋白检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys AFP | 100T | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192349 | 5 | 用途：该产品用于体外定量检测人体血清和血浆中的甲胎蛋白，主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒、生物素化的抗甲胎蛋白抗体、钌标记的抗甲胎蛋白抗体。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
42 | 糖类抗原125检测试剂盒(电化学发光法) Elecsys CA 125 II | 100T | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192354 | 50 | 用途：用于体外定量检测人体血清和血浆中OC 125的反应决定簇。主要用于对恶性肿瘤患者进行动态监测以辅助判断疾病进程或治疗效果，不能作为恶性肿瘤早期诊断或确诊的依据，不用于普通人群的肿瘤筛查。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：包被链霉亲合素的磁珠微粒（透明瓶盖）、生物素化的抗糖类抗原125抗体（灰盖）、钌复合物标记的抗糖类抗原125抗体（黑盖）。 ▲3.适用机型：罗氏CobasE601、E602、E411机型
43 | 胰岛素检测试剂盒(电化学发光法) | 100T | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192347 | 60 | 用途：本产品用于体外定量测定人血清和血浆中人胰岛素的含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒，生物素化的抗胰岛素抗体，钌标记的抗胰岛素抗体。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E601、E602、E411机型
44 | 游离甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）FT4 III (07976836190) | 300测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192228 | 12 | 用途：用于体外定量检测人体血清或血浆中的游离甲状腺素（FT4）。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：M 包被链霉亲合素的磁珠微粒、R1 钌复合物标记的抗甲状腺素抗体、R2 生物素化的甲状腺素。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.5 pmol/L。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在7%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型
45 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）FT3 III(06437206190) | 300测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192231 | 12 | 用途：本产品适用于体外定量检测人体血清和血浆中的游离三碘甲状腺原氨酸。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：M 包被链霉亲合素的磁珠微粒、R1 钌复合物标记的抗三碘甲状腺原氨酸抗体、R2 生物素化的三碘甲状腺原氨酸。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.6 pmol/L。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6%以内。 4.适用机型：罗氏Cobas E801机型
46 | 甲状腺素检测试剂盒（电化学发光法）T4(12017709122) | 300测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192223 | 5 | 用途：该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的甲状腺素。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、钌复合物标记的羊抗甲状腺素抗体、生物素化的甲状腺素。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 5.4 nmol/L（0.420 µg/dL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在5.2%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型
47 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒（电化学发光法）T3(11731360122) | 300测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192226 | 5 | 用途：本产品用于体外定量测定人血清和血浆中总三碘甲状腺原氨酸的含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、钌复合物标记的羊抗三碘甲状腺原氨酸抗体、生物素化的三碘甲状腺原氨酸。 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.3 nmol/L（0.195 ng/mL）。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在6.6%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型
48 | 促甲状腺激素检测试剂盒（电化学发光法）TSH(08429324190) | 300测试/盒 | 盒 | 罗氏诊断公司 | 192038 | 12 | 用途： 该产品用于体外定量测定人血清和血浆中的促甲状腺激素含量。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：链霉亲合素包被的微粒、生物素化抗促甲状腺激素抗体、钌标记的抗促甲状腺激素抗体 3.特异性：对高浓度胆红素（≤633µmol/L）、血红蛋白（≤0.14mmol/L）、脂肪乳剂（≤28.5mmol/L）、生物素（≤409nmol/L）、类风湿因子（≤2400IU/mL）进行分析检测，经检测在所列浓度范围内的干扰物质对结果无影响。灵敏度：检出限 = 0.005 µIU/mL。根据CLSI（临床和实验室标准协会）的方案（EP5‑A3）确认精密度，中间精密度在3.1%以内。 ▲4.适用机型：罗氏Cobas E801机型
49 | 促甲状腺素定标液TSH CalSet(08443459190) | 4 x 1.3 mL | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193408 | 2 | 用途：该产品用于促甲状腺素定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂-工作溶液：促甲状腺素定标液1(TSH Cal1)含有马血清；促甲状腺素定标液2(TSH Cal2)含有人血清和添加的促甲状腺素(TSH)。提供的其他物品：条形码卡、定标液条形码表、2×4个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
50 | 卵泡刺激素定标液 FSH CalSet Ⅱ | 4x1.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193444 | 2 | 用途：用于卵泡刺激素定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：卵泡刺激素定标液1、卵泡刺激素定标液2；提供的其他物品：条码卡，定标液条码单，4个带标签的有盖小空瓶，2 × 4个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
51 | 雌二醇定标液 Estradiol III CalSet | 4x1.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193449 | 2 | 用途：该产品用于对雌二醇定量测定进行定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂﹣工作溶液：人血清基质中的雌二醇（人工合成）分为两种浓度范围（约73 pmol/L或20 pg/mL和约7340 pmol/L 或 2000 pg/mL）；防腐剂。 ▲3.适用设备：罗氏Cobas E411、Cobas E601、Cobas E602、Cobas 8000E801、Cobas pro E801
52 | 黄体生成素定标液 LH CalSet Ⅱ | 4x1.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193445 | 2 | 用途：该产品用于黄体生成素(LH)定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂-工作溶液：人血清基质中含有两个浓度范围的黄体生成素(人)；提供的其他物品：条形码卡、定标液条形码表、4个贴有标签的压盖式小空瓶、2 × 6个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
53 | 孕酮定标液 Progesterone III CaLSet | 4x1.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193447 | 2 | 用途：用于孕酮定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 试剂-工作溶液（冻干品）：孕酮定标液1、孕酮定标液2；其他物品：条码卡、定标液定值表、4个带标签的压盖式小空瓶、2×6个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
54 | 催乳素定标液Prolactin II CalSet(03277356190) | 4x1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193450 | 2 | 用途： 用于催乳素定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 试剂-工作溶液：催乳素定标液1（PRL Cal1）、催乳素定标液2（PRL Cal2）；提供的其他物品：条形码卡，定标液条形码单，4个带标签的有盖小空瓶，2 × 6个小瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
55 | 甲状腺素定标液T4 Calset(12017717122) | 4x1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193409 | 2 | 用途：该产品用于甲状腺素(T4)定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 试剂-工作溶液：缓冲液/蛋白(牛血清白蛋白)基质中含有两个浓度范围的左旋-甲状腺素；提供的其他物品：条形码卡，定标液条形码表，2×6试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
56 | 游离甲状腺素定标液 FT4 Ⅲ Calset | 4x1.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193410 | 2 | 用途：用于游离甲状腺素定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 游离甲状腺素定标液1、游离甲状腺素定标液2；提供的其他物品：条码卡、定标液定值表、2 × 6个小瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
57 | 三碘甲状腺原氨酸定标液T3 Calset(11731548122) | 4x1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193411 | 2 | 用途：该产品用于三碘甲状腺原氨酸（T3）定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂－工作溶液：人血清基质中含有两个浓度范围的三碘甲状腺原氨酸；提供的其他物品：条形码卡、定标液条形码表，4个贴有标签的压盖式小空瓶， 2×4个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
58 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液FT3 III Calset(06437222190) | 4x1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193412 | 2 | 用途：用于游离三碘甲状腺原氨酸定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分： 游离三碘甲状腺原氨酸定标液1、游离三碘甲状腺原氨酸定标液2；提供的其他物品：条码卡、定标液定值表、4个带标签的有盖小空瓶、 2×6个小瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
59 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液 Anti-TPO CalSet | 4x1.5ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193416 | 2 | 用途：该产品用于对抗甲状腺过氧化物酶抗体定量测定进行定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液1、抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液2；试剂盒中还包括条码卡，定标液条码表，4个带空白标签的钮帽瓶，2 × 6瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
60 | 甲状腺球蛋白抗体定标液 Anti-Tg CalSet | 4x1.5ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193415 | 2 | 用途：本产品用于对甲状腺球蛋白抗体定量测定进行定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：甲状腺球蛋白抗体定标液1、甲状腺球蛋白抗体定标液2；试剂盒中还包括条码卡，定标液条码数据表，4个带标签的空扭盖瓶，2 × 6瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
61 | 睾酮定标液Testosterone II CalSet II(05202230190) | 4×1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193446 | 2 | 用途： 该产品用于睾酮（Testosterone）定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂-工作溶液：人血清基质中含有两个浓度范围的睾酮(植物来源)；提供的其他物品：条形码卡、定标液条形码表、4个贴有标签的压盖式小空瓶、2 × 6个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
62 | 人绒毛膜促性腺激素定标液 HCG+β CalSet | 4x1.0ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193433 | 2 | 用途：该产品用于人绒毛膜促性腺激素（HCG+β）定量测定的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：人绒毛膜促性腺激素定标液1、人绒毛膜促性腺激素定标液2，试剂盒中还包括条码卡、定标液定值表、4个带标签的有盖小空瓶、2 × 6个小瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
63 | 甲胎蛋白定标液 AFP CalSet Ⅱ | 4x1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193420 | 2 | 用途：该产品用于甲胎蛋白定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：甲胎蛋白定标液1、甲胎蛋白定标液2，试剂盒中还包括条形码卡、定标液条形码表、压盖式小空瓶(贴有标签， 4个)、试剂瓶标签(2×6个)。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
64 | 糖类抗原125定标液 CA 125 Ⅱ Calset Ⅱ | 4x1.0 ml | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193421 | 2 | 用途：用于糖类抗原125检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂－工作溶液：糖类抗原125定标液1:2瓶,每瓶1.0 mL；糖类抗原125定标液2:2瓶，每瓶1.0 mL。在马血清中的人源糖类抗原125（糖类抗原125定标液1）浓度为0U/mL；在人血清中的人源糖类抗原125浓度约为500U/mL（糖类抗原125定标液2）；防腐剂。提供的物品：糖类抗原125定标液，条码卡，定标液定值表，4个带标签的有盖小空瓶，2×4个小瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
65 | 胰岛素定标液 Insulin CalSet | 4 × 1.0 mL | 盒 | 罗氏诊断公司 | 193430 | 2 | 用途：该产品用于胰岛素(Insulin)定量检测项目的定标。 ▲1.检测方法学：电化学发光法 2.成分：试剂-工作溶液：牛血清基质中含有两个浓度范围的胰岛素(人，酵母重组)；提供的其他物品：条形码卡、定标液条形码表、4个贴有标签的压盖式小空瓶、2 × 6个试剂瓶标签。 ▲3.适用机型：罗氏Cobas E801、E601、E602、E411机型
66 | 盆底肌肉治疗头 | VE01 | 个 | 欧亚迪斯 | 00137975 | 480 | 1.用途： 配合盆腔电刺激或肌电反馈类主机使用，用于传递电刺激及盆底肌电信号；可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底肌肉I类肌肌力、I类肌疲劳度、II类肌肌力、II类肌疲劳度、肌电位的检测，辅助盆底功能障碍性疾病的检查；可配合神经肌肉刺激治疗仪进行盆底功能障碍性疾病电刺激治疗; 2材质：PVC、ABS塑料 ▲3. 产品为环状电极，阴道电极环面积为11cm²; 产品接口插线式，注塑一体化保护，无线缆裸露，耐用性强，防止缠绕，不易损坏。 4..连接线导线标称截面积不小于0.05mm²; 5. 导电电阻≤2Ω。 6. 绝缘电阻：两电极环之间，连接导线的线芯与线芯之间，线芯与表皮之间的绝缘电阻≥20MΩ;; ▲7.适用于法国神经肌肉刺激治疗仪PHENIX系统
67 | 理疗电极片 | DL5090FG | 包 | 欧亚迪斯 | 00147097 | 3144 | 1.产品性能结构及组成：产品由导电粘胶层和其他辅助层组成，不含药物成分。导电粘胶层由药用甘油等为主要原材料制成，其他辅助层由无纺布（或聚脂膜PET、硅胶）加导电介质制成。 ▲2.适用范围：配套神经肌肉刺激治疗仪使用，用于传导仪器发出的脉冲信号。 ▲3. 电极片厚度：应为2mm±0.5mm。 4. 粘胶层阻抗：表面电阻值应在20KΩ-80KΩ范围内。 5. 导电基层阻抗：表面电阻值应在50Ω-1000Ω范围内。 6. 粘持力：成品在洁净的玻璃板上反复粘贴50次，粘性不会下降。酸碱度：应为7±0.5。 ▲7.适用于法国神经肌肉刺激治疗仪PHENIX系统的使用要求，可提供与设备主机适配性测试报告。 8.规格： 60mm×100mm
68 | 人乳头状瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR+膜杂交法) | 30人份/盒 | 盒 | 潮州凯普生物化学有限公司 | 10122 | 1050 | ▲1.适用于凯普杂交仪； 2.有效期大于6个月。 ▲3.PCR-导流杂交法。 ▲4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。 ▲5.用于临床尖锐湿疣体表面脱落细胞、妇女宫颈细胞及宫颈粘液标本中不少于21种HPV病毒DNA的分型检测。
69 | α-、β-地中海贫血基因检测试剂盒（PCR+导流杂交法） | 30人份/盒 | 盒 | 广州凯普医药科技有限公司 | 182071 | 60 | ▲1.适用于凯普杂交仪； 2.有效期大于6个月。 ▲3.PCR-导流杂交法。 ▲4.有国家药监局批准件，生产批准件，销售许可证。 ▲5.用于体外定性检测人抗凝静脉血样本中不少于3种缺失型α-地贫(--SEA、-α3.7 和 -α4.2)、3种突变型α-地贫(CS、QS、WS)及17个位点的19种突变型β-地贫。
70 | 血红蛋白电泳质控 | 1ml/瓶 | 瓶 | 赛比亚公司SEBIA | 193408 | 1 | ▲1.适用于Sebia Capillarys2 FP 电泳仪； 2.有效期2年。 ▲3.毛细管电泳法。 5.用于对质控品的HbA2、HbA进行定量定标检测，从而判断检测设备的运行状态、以控制检测质量。
71 | 一次性使用视频喉镜片 | MAC2/MAC3/MAC4 | 片 | 深圳市安保医疗用品有限公司 | 156123 | 220 | ▲1.专机专用耗材，由高分子材料制成，由锁扣、压舌板和套管组成， ▲2.用于气管插管，配套深圳宏济麻醉视频喉镜VL3D使用， ▲3.无菌，透明，一次性使用
72 | 可吸收性外科缝线 | VCP1359H | 根 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 123517 | 30 | 1.1#可吸收性外科缝合线，40mm1/2c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，90cm长
73 | 可吸收性缝线 | PDP149H | 根 | 爱惜康股份有限公司Ethicon, Inc. | 205061 | 36 | 1.6/0可吸收缝合线，13mm1/2c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，70cm长
74 | 可吸收性外科缝线 | VCP1422H | 根 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 123520 | 30 | 1.4-0可吸收性外科缝合线，19mm382c反角针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，70cm长
75 | 可吸收性外科缝线 | VCP1311H | 根 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 123532 | 400 | 1.3-0#可吸收性外科缝合线，22mm1/2c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，70cm长
76 | 可吸收性外科缝线 | VCP1345H | 根 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 125945 | 400 | 1.2-0#可吸收性外科缝合线，36mm1/2c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，90cm长
77 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针:SA84G | 根 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 122408 | 1000 | 1.3-0丝线编织非吸收性缝线，规格：2METRIC、不带针缝线。 2.材质 丝蛋白的有机蛋白质组成，
78 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针:SA86G | 根 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 122308 | 1000 | 1.0#丝线编织非吸收性缝线，规格：3.5METRIC、不带针缝线。 2.材质 丝蛋白的有机蛋白质组成，
79 | 可吸收性外科缝线 | VCP1358H | 根 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 123509 | 200 | 1.0#可吸收性外科缝合线，40mm1/2c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，90cm长
80 | 可吸收性缝线 | VCP433H | 根 | 爱惜康有限责任公司Ethicon LLC | 102265 | 100 | 1.5/0可吸收缝合线，13mm1/2c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，70cm长
81 | 可吸收性外科缝线 | VCP1602H | 根 | 强生(苏州)医疗器材有限公司 | 123535 | 100 | 1.2-0#可吸收性外科缝合线，26mm5/8c圆针 2.材质POlyglactin910，缝线上含 抗菌剂三氯生。 3.多股编织，70cm长
82 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针:SA845G | 根 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 122393 | 1000 | 1.2-0丝线编织非吸收性缝线，规格：2.5METRIC、不带针缝线。 2.材质 丝蛋白的有机蛋白质组成，
83 | 丝线编织非吸收性缝线 | 不带针:SA83G | 根 | 强生(中国)医疗器材有限公司 | 122148 | 1000 | 1.4-0丝线编织非吸收性缝线，规格：1.5METRIC、不带针缝线。 2.材质 丝蛋白的有机蛋白质组成，
84 | HCG验孕板 |  | 人份 |  | 采购平台产品，品牌不限 | 7000 | 用于尿妊娠检测，无菌、独立包装、快捷灵敏、效期大于12个月以上
85 | 阴道宫颈电极 | MLD CV01 | 个 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | 00196498 | 575 | 1.用于对循环不畅导致的生殖功能低下进行辅助治疗 2.电极由电极线、塑料基体（采用聚丙烯PP材料制成）和不锈钢金属片制成 3.▲接口为直径10.1mm插孔 4.电极连线间的界面必须不小于0.05平米毫米 5.▲通道数：3个，独立控制，分别调节参数。 6.导通电阻：电极插孔与对应不锈钢环、不锈钢片间导通电阻应小于0.5Ω。 7.隔离电阻：两不锈钢环间绝缘电阻应大于10MΩ。 8.电介质强度：两不锈钢环间施加交流1500V电压历时1min无闪络和击穿。 9.▲适宜用麦澜德电超声治疗仪C7000
86 | 一次性阴道电极 | ＭＬＤＶ1 | 个 | 南京麦澜德医疗科技有限公司 | 00196357 | 100 | 1.用于采集盆底肌电信号，用于盆底功能检查仪筛查、评估。 2.▲与麦澜德生物刺激反馈仪器配套使用。 3.电极插孔与对应不锈钢片间导通电阻＜2Ω。 4.两导电不锈钢电极片间绝缘电阻＞10MΩ。 5.两导电不锈钢电极片间施加交流50Hz、1500V电压历时1min无闪络和击穿。 6.▲导电部分电极片长度：53.0mm。