## 中标试用
序号 | 品名 | 单位 | 年使用量 | 试用量 | 基本参数需求 | 特别说明
1 | 玻璃化冷冻载杆 | 支 | 12000支 | ≥10支 （不同配色） | 用途：用于人卵母细胞、胚胎玻璃化冷冻，液氮内存储时使用 1.材质：高品质耐超低温材料； ▲2.由载杆主体和载杆套组成，载杆总长 12-13 厘米，载片长度5-6厘米，载杆套长7-8厘米，加重平衡头； ▲3.装载区为超薄高光学透明度材质，有弧度，有特殊涂层增加表面张力和附着力，有无毒无害耐超低温黑色标记方便装载定位； 4.前段手柄长度适中，有正面标识,可用油性笔 或标签做标记，标记签稳定不脱落，柔韧性好； 5.适合提桶式存储； 6.无菌，无热原，无胚胎毒性； 7.单支独立包装； ▲8.载杆配色大于等于5种； 9.提供产品图片。
2 | 辅助生殖显微操作管（剥卵管） | 支 | 5500支 | ≥5支 | 用途：用于辅助生殖去除颗粒细胞 ▲1.材质：非玻璃材质； 2.整体长度约9厘米，拆蛋端口径140um-180um多种规格； ▲3.可兼容RI操作手柄使用； 4.无菌，无热原，无细胞毒性； 5.提供产品图片。
3 | 显微注射针 | 支 | 2000支 | ≥5支 | 用途：用于卵胞质内单精子注射吸取并将精子注射入卵胞浆内及单精子冷冻用于抓取精子 1.材质：硼硅玻璃； ▲2.带尖针尖； ▲3.内径不大于5.0微米多种规格； ▲4.针杆弯曲角度30度； 5.拐角至针尖距离0.7-0.85毫米； 6.无菌，无热原，无细胞毒副作用，用于人胚胎操作； 7.独立包装，一次性使用； 8.提供产品图片。
4 | 显微操作持卵针 | 支 | 2200支 | ≥5支 | 用途：用于在显微操作过程中固定卵母细胞或胚胎 1.材质：硼硅玻璃； ▲2.内径20-30微米； ▲3.针杆弯曲角度30度； 4..拐角至针尖距离0.6-0.75mm； 5.无菌，无热原，无细胞毒副作用，用于人胚胎操作； 6.独立包装，一次性使用； 7.提供产品图片。
5 | 中心井培养皿 | 个 | 15000个 | ≥20个 | 用途：用于卵母细胞培养，胚胎移植 1.材质：医用级聚苯乙烯； ▲2.规格：直径60mm，高度15mm，中央孔直径35mm； 3.组织培养表面处理，皿盖与皿体易分离有间隙气体易通过,高质量光学透明度； ▲4..IVF专用级别； 5.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<0.5EU/ml,无菌、无热源； 6.一次性使用，每10个或20个为一个独立包装； 7.提供产品图片。
6 | 60mm胚胎培养皿 | 个 | 35000个 | ≥20个 | 用途：用于捡卵，胚胎培养及冷冻时使用 1.材质：医用级聚苯乙烯； ▲2.规格：直径60mm，高度不小于15mm,皿盖高度不小于10mm； 3.组织培养表面处理，皿盖与皿体易分离有间隙气体易通过,高质量光学透明度； ▲4..IVF专用级别； 5.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<0.5EU/ml,无菌、无热源； 6.一次性使用，每10个或20个为一个独立包装； 7.提供产品图片。
7 | 35mm胚胎培养皿 | 个 | 20000个 | ≥20个 | 用途：用于捡卵洗涤、解冻胚胎培养 1.材质：医用级聚苯乙烯； ▲2.规格：直径35mm，高度不小于10mm； 3.组织培养表面处理，皿盖与皿体易分离有间隙气体易通过,高质量光学透明度； ▲4.IVF专用级别； 5.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<0.5EU/ml,无菌、无热源； 6.一次性使用，每10个或20个为一个独立包装； 7.提供产品图片。
8 | 精子密度梯度离心培养液 | ml | 4600ml*2 | ≥10ml*2 | 用途：用于密度梯度离心处理分离活动精子 1.含有：氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、磷酸二氢钾、二水氯化钙、碳酸氢钠、无水葡萄糖、60%DL-乳酸钠、乙二胺四乙酸四钠盐(依地酸)、硫酸庆大霉素、牛磺酸、4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)等； ▲2.套装内含40%和80%密度两种浓度； 3.无菌、无热源、无细胞毒性。 | ▲精液处理-捡卵-受精-胚胎培养液（需有整个流程所需的系列培养基
9 | 洗精液 | ml | 25000ml | ≥20ml | 用途：用于辅助生殖培养过程中体外授精阶段的精子冲洗及孵育培养 1.含有氯化钠 氯化钾 硫酸镁 无水磷酸钾 氯化钙 碳酸氢钠 HEPES 葡萄糖 丙酮酸钠 乳酸钠 (DL) 牛磺酸 甘氨酰谷氨酰胺等； 2.规格：100ml/瓶； ▲3.含酚红指示剂； 4.产品在有效期前或开瓶后30天内能够保持性能稳定； 5.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<1EU/ml，无菌、无热源。
10 | 授精培养液 | ml | 32000ml | ≥10ml | ▲用途：用于受精前配子孵育、常规体外受精 1.含有氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、磷酸二氢钾、碳酸氢钠、无水葡萄糖、6丙酮酸钠等； 2.规格：50ml/瓶； 3.PH值范围是7.3±0.1； ▲4.含酚红指示剂； ▲5.不含蛋白； 6.产品在有效期前或开瓶后30天内能够保持性能稳定； 7.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<1EU/ml，无菌、无热源。
11 | 卵裂期胚胎培养液 | ml | 3000ml | ≥10ml | 用途：用于卵裂期胚胎培养 1.含有：氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、碳酸氢钠、无水葡萄糖、丙酮酸钠、五水乳酸钙、乙二胺四乙酸四钠盐（依地酸）、牛磺酸等； 2.规格：50ml/瓶； 3.PH值范围是7.2±0.1； ▲4.含酚红指示剂； ▲5.不含蛋白； 6.产品在有效期前或开瓶后30天内能够保持性能稳定； 7.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<1EU/ml，无菌、无热源。
12 | 囊胚期胚胎培养液 | ml | 12000ml | ≥10ml | 用途：用于辅助生育培养过程中从发育第三天的紧密化阶段到囊胚期的胚胎培养； 1.含有氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、磷酸二氢钾、碳酸氢钠、无水葡萄糖、丙酮酸钠、五水乳酸钙、牛磺酸、丙胺酸-谷氨酰胺、无水L-天冬酰胺、L-天冬氨酸、甘氨酸、L-脯氨酸、L-丝氨酸、L-亮氨酸、L-缬氨酸等； 2.规格：50ml/瓶； 3.PH值范围是7.3±0.1； ▲4.含酚红指示剂； ▲5.不含蛋白； 6.产品在有效期前或开瓶后30天内能够保持性能稳定； 7.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<1EU/ml，无菌、无热源。
13 | 配子缓冲培养液 | ml | 65000ml | ≥50ml | 用途：用于在培养箱外对卵母细胞和胚胎进行操作 1.含有氯化钠、氯化钾、七水硫酸镁、磷酸二氢钾、碳酸氢钠、4-羟乙基哌嗪乙磺酸(HEPES)、无水葡萄糖、丙酮酸钠、五水乳酸钙、乙二胺四乙酸四钠盐（依地酸）、牛磺酸、丙胺酸-谷氨酰胺、无水L-天冬酰胺等； 2.规格：至少有两种不同大小的规格； ▲3.含酚红指示剂； ▲4.不含蛋白； 5.产品在有效期前或开瓶后30天内能够保持性能稳定； 6.单细胞鼠胚实验96小时囊胚形成>80%,内毒素检测<1EU/ml，无菌、无热源。
14 | 组织培养油 | ml | 180000ml | ≥50ml | 用途：用于辅助生殖培养过程中覆盖配子或胚胎培养液 ▲1.高质量无菌轻质石蜡油、液体石蜡、矿物油； 2.规格每瓶大于100毫升； ▲3.辅助生殖人胚胎培养用级别； 4.即用型； 5.无菌、无热源、无细胞毒性。
15 | 移植管 | 支 | 400 | 2 | 用于胚胎移植，独立包装，无菌，无热原，无胚胎毒性。
16 | 单腔取卵针 | 支 | 100 | 2 | 用于减胎术。16G，长度35cm，单腔，环氧乙烷灭菌、独立包装、锋利、无毒无味、效期大于12个月以上
17 | 卵母细胞采集器 | 支 | 1300 | 2 | 用于取卵术、积水穿刺术、囊肿穿刺术。18G,长度40cm,管径小，减少卵巢损伤及出血。环氧乙烷灭菌、无毒无热源、无皮肤致敏反应，独立包装、锋利，环氧乙烷残留量不大于0.5mg，材料细胞毒性实验细胞毒性记分不大于1，细菌内毒素限量不超过0.5EU/ml
18 | 双腔取卵针 | 支 | 40 | 2 | 用于取卵术、囊肿穿刺术。16G，长度35cm，双腔，可冲洗囊肿腔，帮助囊肿抽吸；卵泡腔冲洗，提高获卵率。环氧乙烷灭菌、独立包装、锋利、无毒无味、效期大于12个月以上
19 | 人工授精管 | 支 | 160 | 2 | 用于IUI授精时使用，独立包装，无菌，无热原，无胚胎毒性
20 | 玻璃化冷冻液-解冻液 | ml | 1350ml*2 | ≥1套 | 用途：用于人卵母细胞、卵裂期胚胎和囊胚的玻璃化冷冻 ▲1.含有平衡液、冷冻液； 2.冷冻保护剂的主要成分乙二醇，二甲基亚砜，蔗糖，含血清20%，基础199HEPES缓冲溶液.冷冻液DMSO浓度不高于15%； 3.规格：每支大于4毫升； ▲4.冻存卵子、原核期受精卵和囊胚的存活率达≥98%； 5.有核心期刊国内外公开发表的使用效果和安全性文献支持。
|  | ml | 1800ml*4 | ≥1套 | 用途：用于玻璃化冷冻的人卵母细胞、原核期、卵裂期胚胎和囊胚的复苏 1.含有解冻液：蔗糖34%，替换补充血清20%，庆大霉素0.005%，199HEPES缓冲溶液64.995%，稀释液：蔗糖17%，替换补充血清20%，庆大霉素0.005%，199HEPES缓冲溶液81.995%；清洗液：补充替换血清20%，庆大霉素0.005%和199HEPES缓冲溶液98.995%； 2.规格：每支大于4毫升； 3.冻存卵子、原核期受精卵和囊胚的复苏存活率达≥98%； ▲4.解冻试剂适配本中心原有的KITAZATO冷冻方法冻胚； 5.有核心期刊国内外公开发表的使用效果和安全性文献支持。
21 | 精子制动液 | ml | 50ml | ≥1支 | 用途：用于卵胞质内单精子注射操作时，减缓精子游动速度，抓取精子 ▲1.为医药级聚乙烯吡咯烷酮（pvp）； 2.在 HEPES-缓冲的 HTF 培养基中 PVP 的平均分子量为 360,000； 3.规格：0.5ml/支； ▲4.适用于IVF； 5.无菌，无热源。
Note on B1: 陈婧: 涂黄表示非医疗器械