## 需求表
广西壮族自治区生殖医院 电动自行车充电桩材料需求表
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 | 需求参数 | 参考图片
1 | 304户外电箱 | 台 | 1 | 1.电箱内含零排、地排 2.安装1-1至1-7部件，形成整体功能 600*500mm
1-1 | 塑壳断路器 | 个 | 1 | 正泰 NM1-63S 3P 63A
1-2 | 漏电开关 | 个 | 10 | 正泰 DZ47LE-63 C40 1P 电箱内装5个
1-3 | 漏电开关 | 个 | 3 | 正泰 NBE7LE-32 C20 1P+N 电箱内装1个
1-4 | 空气开关 | 个 | 3 | 正泰 NXB-63 3P C32 电箱内装1个
1-5 | 空气开关 | 个 | 2 | 正泰 NXB-63 3P C50 电箱内装1个
1-6 | 浪涌保护器4P | 个 | 1 | NXU-IIG 40/385
1-7 | 智能电表 | 个 | 1 | 正泰 上进下出直接入式电子表 直通式 100A
2 | 304户外电箱 | 台 | 1 | 1.电箱内含零排、地排 2.安装2-1至2-4部件，形成整体功能 600*500mm
2-1 | 塑壳断路器 | 个 | 1 | 正泰 DZ20C-160/3300 3P 160A
2-2 | 塑壳断路器 | 个 | 1 | 正泰 NM1-125S 3P 125A
2-3 | 塑壳断路器 | 个 | 3 | 正泰 NM1-125S 3P 80A
2-4 | 塑壳断路器 | 个 | 1 | 正泰 NM1-63S 3P 63A
2-5 | 漏电开关 | 个 | 1 | 正泰 NBE7LE-32 C20 1P+N 电箱内装1个
2-6 | 接线排 | 个 | 2 | 零排、地排
3 | 电缆 | 米 | 35 | 桂林国际 YJV5*10
4 | 电缆 | 米 | 10 | 桂林国际 YJV5*16
5 | 电线 | 卷 | 7 | 桂林国际 BV-6mm²（红1、黄1、绿1、蓝3、黄绿1）
6 | 电线 | 卷 | 6 | 桂林国际 BV-1.5mm² 红 2 蓝2 黄绿2
7 | 紫铜线耳 | 个 | 20 | 35mm²
8 | 紫铜线耳 | 个 | 20 | 16mm²
9 | 紫铜线耳 | 个 | 15 | 10mm²
10 | 紫铜线耳 | 个 | 50 | 开口 100A
11 | 插座 | 个 | 120 | 1:峥果 COS 2.尺寸：86*86*34mm 3.材质：PC+钢化玻璃 4.国标五孔带安全门 5.明装86型 COS智能断电插座（电动车充满自动断电 ）
12 | 户外防水盖 | 个 | 110
13 | 铝合金方形线槽 | 米 | 86 | 须特 XUTE 120*50mm
14 | 线槽支架配件 | 个 | 45 | 须特 XUTE 直接
15 | 线槽支架配件 | 个 | 2 | 须特 XUTE 垂直弯（平转弯）
16 | 线槽支架配件 | 个 | 220 | 须特 XUTE 面板支架
17 | 防水胶布 | 卷 | 5
18 | 绝缘胶布 | 卷 | 50 | 黄、绿、红、蓝、黑
19 | 绑扎带 | 包 | 10 | 400*4mm
20 | 剥线钳 | 把 | 2 | 世达 多功能剥线钳 （加厚款）
21 | 密封胶 | 支 | 20 | 白色
22 | 抽芯铆钉 | 袋 | 2
23 | 明装五孔插座 | 个 | 20 | 公牛明装五孔10A
24 | 明装三孔插座 | 个 | 5 | 公牛明装三孔16A
25 | PVC穿线管 | 米 | 100 | DN20
26 | PVC穿线管 | 米 | 50 | DN32
27 | 自攻钉 | 袋 | 2 | 35*4mm
28 | 焊锡 | 个 | 10 | 广崎 250g*2mm
29 | 多功能喷枪 | 套 | 2 | 鬼爪 1个铜质喷头 6个气罐
30 | 波纹管 | 米 | 100 | 联塑 20
31 | 波纹管 | 米 | 50 | 联塑 32