广西壮族自治区生殖医院智能化系统                  弱电设备维保需求表

| 系统名称 | 主要维保设备名称 | 单项维保金额（元） |
| --- | --- | --- |
| - 主楼智能化系统维保 |  |  |
| 1．综合布线系统 | 配线架；模块；线缆及光缆等维护 | 1项 |
| 3.机房工程及弱电防雷系统 | 机房精密空调3台(定期清洗;更换过滤网;更换加湿罐;定期保养;故障维修等) | 1项 |
|  | 模块化Ups主机 1套,30KV功率模块3套及电池64节200HA(定期放电保养;故障维修更换,配合医院断电整改时人员职守工作). | 1项 |
|  | 机房供电系统 (市电配电柜;列头配电柜;电缆等) | 1项 |
|  | 消防系统设备 | 1项 |
|  | 防雷系统设备 | 1项 |
|  | 机房环控系统设备 | 1项 |
|  | 密闭冷通道系统部分 | 1项 |
| 6.出入口控制系统 | 人脸识别读卡器30台 | 1项 |
|  | 门禁控制器35台 | 1项 |
|  | 出入口控制管理软件1套 | 1项 |
| 7.车辆管理系统 | 高清车牌识别一体机2套 | 1项 |
|  | 车辆进出道闸2套 | 1项 |
|  | 软件平台含移动支付收费对接 | 1项 |
| 8.多媒体会议 | 全部系统设备 | 1项 |
| 9.多媒体信息引导及发布系统 | 一层15平方P2 LED全彩大屏及后端控制系统设备. | 1项 |
|  | 信息发布终端主机15台(软件维护)护) | 1项 |
|  | 55寸触摸查询机 4台(软件维护升级 ) | 1项 |
| 10.公共广播系统 | 智能广播中心控制主机;IP网络寻呼(对讲)话筒;数字调谐器;前置放大器;IP网络音频采集终端等8台 | 1项 |
|  | 四通道纯后级广播功放 12台 | 1项 |
|  | 四路IP网络解码器 14台 | 1项 |
|  | 主备功放切换器 7台 | 1项 |
|  | 机柜IP网络功放（数字IP网络平台)终端嵌入软件 | 1项 |
| 11.排队叫号系统 | 诊室门口机35台 | 1项 |
|  | 候诊区显示大屏及扩音设备 | 1项 |
|  | 排队平台管理系统 | 1项 |
| 12.标准同步时钟系统 | 单面和双面时钟显示一体机20台2020220TAI 套 | 1项 |
|  | 时钟管理服务器设备5套 | 1项 |
| 14.电子巡更系统 | 全部系统设备 | 1项 |
| - 副楼智能化系统维保 |  |  |
| 15.副楼网络系统 | 配线架；模块；线缆及光缆等维护 | 1项 |
| 16.副楼监控系统 | 摄像头;通讯线路;后端存储服务器 | 1项 |
| 17.副楼网络设备系统 | 副楼各层接入网络设备5台 | 1项 |
| - 宇浩国际智能化系统维保 |  |  |
| 17.副楼网络系统 | 配线架；模块；线缆及光缆等维护 | 1项 |
| 18.副楼监控系统 | 摄像头;通讯线路;后端存储服务器 | 1项 |
| 以上个各系统设备明细见附表,设备已投入使用3年,维保报价是三年期 (派2名工程师驻场医院服务),含所有设备维修更换等相关费用. |  |  |

医院智能化系统维保服务说明

| 序号 | 运维项目 | 涉及内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.综合布线系统 |  |  |  |
| 1 | 主干光纤系统 | 用酒精定期清理各层主干光缆端接头，检查检修、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 各楼层配线间 | 定期清理各层配线间卫生及防鼠处理，检查检修、更换配件 |  |
| 3 | 科室网络信息点 | 及时处理各科室网络不通情况，含本科室网络变更事物 |  |
| 二．机房供配电、ups及防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 配电柜柜维护测量、检查检修、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | Ups 套及电池64节 | 维护测量、保养检查检修、更换配件 |  |
| 3 | 防雷器设备 | 数据机房内各电源及信号防雷器检修 |  |
| 4 | 各类接地系统 | 数据机房电源、静电、防雷等接地导线、地阻测量 |  |
| 5 | 机柜PDU | 机房内所有机柜热点测试；PDU、工业连接器检修 |  |
| 数据机房环境监控系统 |  |  |  |
| 1 | 环境监控平台 | 环境监控主机（服务器）及平台软件检测、调整、模拟报警等。 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 环境监控各模块 | 环境监控数据模块及线路：电量仪、UPS、空调、漏水、温湿度、消防、新风等模块的检测、图表分析等 |  |
| 3 | 环境监控烟感、温感探头模块 | 机房区域内温感、烟感探头，漏水绳等模块连接线路好坏 |  |
| 数据机房空调、新风系统 |  |  |  |
| 1 | 精密空调系统（叁台） | 精密空调运行状态检测、保养、更换配件 | 含耗材、每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 新风系统 | 新风机运行状态检测、保养、维护更换配件 |  |
| 数据机房消防系统 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 火灾报警气体灭火控制器联动检测、模拟报警 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 探测器 | 各感烟 、感温控测器 的检测 |  |
| 3 | 其它设备 | 储瓶、控制模块 、放气指示灯的检测，气体称重、加压等 |  |
| 4 | 管路 | 各管路、喷嘴、阀门的检测 |  |
| 5 | 消防设备 | 灭火器、消防面具超过质保期更换 |  |
| 三.出入口控制门禁系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁系统 | 门禁系统与环境监控的联动、模块、连线的检测 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 门禁软件平台 | 软件状态、数据备份检测 |  |
| 3 | 门禁硬件 | 各门控制器、电查锁、连接件、读卡器检测、维修维护更换配件 |  |
| 四．车辆管理系统 |  |  |  |
| 1 | 进出车闸一体机；地感 | 运行状态检测、保养、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 软件平台 | 配合后勤及时入录，管理，变更车辆信息 |  |
| 五. 多媒体会议 |  |  |  |
| 1 | 系统含硬件设备 | 运行状态检测、保养、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 六.多媒体信息引导及发布系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 运行状态检测、保养、更换显示模块及配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 软件平台 | 配合信息科更新发布相关信息 |  |
| 七.公共广播系统 |  |  |  |
| 1 | 系统含硬件设备 | 运行状态检测、保养、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 软件平台 | 定期对软件平台更新升级配合后勤管理 |  |
| 八.排队叫号系统 |  |  |  |
| 1 | 系统含硬件设备 | 运行状态检测、保养、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 软件平台 | 交互信息维护配合信息科管理 |  |
| 九.标准同步时钟系统 |  |  |  |
| 1 | 系统含硬件设备 | 运行状态检测、保养、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 软件平台 | 时间同步校对维护配合信息科管理 |  |
| 十.电子巡更系统 |  |  |  |
| 1 | 系统含硬件设备 | 运行状态检测、保养、更换配件 | 每季度出具一次巡检报告 |
| 2 | 软件平台 | 配合后勤及时入录，管理操作 |  |
| 备注：1.报价含7×24小时服务;含派2名技术人员正常上班时间医院定点服务；包含各系统设备维修配件; 维保时间巡检和维护不仅限于以上内容，还包括与上述维保子项目相关的所有部件及配套。 2.机房精密空调；UPS及电池；机房配电设备；冷通道系统；LED显示屏；排队叫号系统等关键系统要求采购原厂维保，由原厂工程师维护。 |  |  |  |
| 维护记录、维护报告服务 在维护服务期间，乙方应按照下列项约定提供维护记录及维护报告服务： （一）为甲方提供下列维护记录及维护报告服务： （1）在维护服务工作过程中，建立设备的维护技术文档，技术文档应包括巡检记录和定期维护报告。 （2）每次维护工作结束后，乙方维护人员应详细填写维护记录（包括故障维修记录和预防性维护记录），经甲方代表签署意见和签字确认。维护记录应详细记录设备现状、故障时间、故障类型、维护方法、维护质量、预防措施、维护时间和维护人员、设备性能优化建议等信息。 （3）在每季度结束及每个年度结束后 5工作日内，就设备维护服务工作向甲方提供季度和年度服务总结报告，报告内容应包括维护记录、运行状况分析、设备性能优化建议等内容。 （4）甲方根据设备维护情况有权在每个季度结束时或甲方认为确有必要时，召集设备维护服务工作例会。乙方应派遣主要技术负责人及主要维护人员参加例会，提供季度服务报告，总结本季度服务情况，听取甲方意见，并提出下一阶段设备维护服务改进措施。 （5）如约定维护期限到期或合同终止或解除，乙方应当协助甲方做好维护工作交接，并在 30 个工作日内向甲方提交截止至交接时乙方应提交但尚未提交的服务报告、维护记录以及其他维护服务期间产生的全部文档及资料。 |  |  |  |

广西生殖医院弱电系统设备维保清单

维保说明:清单内各系统所有设备及通讯线材全部为维保对象,承接维保公司必须保证清单内所有系统在维保期内全天候正常运行,出现任何故障不管是通信线材问题;相关设备故障,需更换设备等事宜,承接维保公司必须在合同规定时间内处理恢复正常.为了医院各系统正常稳定运行,需要2名技术人员驻点定期巡检维护.

| 项号 | 采购标的 | 数量 | 计量单位 | 产地 | 品牌及厂家 |  | 规格型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、综合布线系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 单口信息面板 | 620个 | 个 | 中国 | 康普 |  | 8-1859167-1 |
| 1.2 | 双口信息面板 | 340个 | 个 | 中国 | 康普 |  | 8-1859168-2 |
| 1.3 | 6类非屏蔽模块 | 1300个 | 个 | 中国 | 康普 |  | 8-1933748-6 |
| 1.4 | 六类非屏蔽4对电缆 | 405箱 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 1.5 | 24口六类配线架 | 90个 | 件 | 中国 | 康普 |  | 8-1933796-2 |
| 1.6 | 六类非屏蔽跳线 | 1100 | 条 | 中国 | 康普 |  | 1859247-7 |
| 1.7 | 千兆多模光纤跳线 | 26 | 对 | 中国 | 康普 |  | 2105027-3 |
| 1.8 | 布线机柜 | 13 | 台 | 中国 | 金盾 |  | ND6642 |
| 1.9 | 110配线架 | 13 | 件 | 中国 | 康普 |  | 558635-1 |
| 1.12 | 110-RJ45跳线 | 100 | 条 | 中国 | 康普 |  | 569685-8 |
| 1.13 | 110理线架 | 13 | 件 | 中国 | 康普 |  | 1427632-1 |
| 1.14 | 25对大对数电缆 | 1500 | 米 | 中国 | 康普 |  | 3-1859940-4 |
| 1.15 | 100对110配线架 | 5 | 个 | 中国 | 康普 |  | 558635-1 |
| 1.23 | 单口信息面板 | 300 | 个 | 中国 | 康普 |  | 1859049-1 |
| 1.24 | 双口信息面板 | 250 | 个 | 中国 | 康普 |  | 1859050-1 |
| 1.25 | 6类非屏蔽模块 | 800 | 个 | 中国 | 康普 |  | 8-1933748-6 |
| 1.26 | 六类非屏蔽4对电缆 | 160 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 1.27 | 24口六类配线架 | 35 | 件 | 中国 | 康普 |  | 8-1933796-2 |
| 1.28 | 六类非屏蔽跳线 | 800 | 条 | 中国 | 康普 |  | 1859247-7 |
| 1.29 | 24口光纤配线架 | 13 | 个 | 中国 | 康普 |  | 2-1671000-8 |
| 1.30 | 12口LC适配板 | 26 | 个 | 中国 | 康普 |  |  |
| 1.31 | LC耦合器 | 312 | 个 | 中国 | 康普 |  |  |
| 1.32 | LC尾纤 | 320 | 根 | 中国 | 康普 |  | 2105027-3 |
| 1.33 | 万兆多模光纤跳线 | 28 | 对 | 中国 | 康普 |  | 2105027-3 |
| 1.34 | 布线机柜 | 13 | 台 | 中国 | 金盾 |  | ND6642 |
| 1.35 | 24芯室内万兆多模光纤（包含外网主干） | 1500 | 米 | 中国 | 康普 |  | 1859421-3 |
| 1.36 | 24口光纤配线架 | 13 | 个 | 中国 | 康普 |  | 2-1671000-8 |
| 1.37 | 12口LC适配板 | 26 | 个 | 中国 | 康普 |  |  |
| 1.38 | LC耦合器 | 312 | 个 | 中国 | 康普 |  |  |
| 1.39 | LC尾纤 | 320 | 根 | 中国 | 康普 |  | 2105027-3 |
| 1.40 | 万兆多模光纤跳线 | 32 | 对 | 中国 | 康普 |  | 2105027-3 |
| 1.41 | 电线管 | 13500 | 米 | 中国 | 西溪 |  | XC-20 |
| 2、信息网络系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 核心交换机主机 | 2 | 台 | 中国 | 华为 |  | S12712 |
| 2.2 | 万兆多模光模块 | 56 | 个 | 中国 | 华为 |  | S5700散配包 |
| 2.3 | 48端口千兆交换机 | 21 | 台 | 中国 | 华为 |  | S5720-56C-EI-AC |
| 2.4 | IT运维管理系统 | 1 | 套 | 中国 | 华为 |  | eSight V300R009 |
| 2.5 | 数据库审计 | 1 | 套 | 中国 | 深信服 |  | DAS-1000-A640-Q9 |
| 2.6 | 运维审计系统 | 1 | 套 | 中国 | 深信服 |  | OSM-1000-C600-Q9 |
| 2.7 | 核心交换机主机 | 1 | 台 | 中国 | 华为 |  | S6720-54C-EI-48S-AC |
| 2.8 | 千兆光模块 | 26 | 个 | 中国 | 华为 |  | S5700散配包 |
| 2.9 | 外网接入POE交换机 | 3 | 台 | 中国 | 华为 |  | S5720-56C-PWR-EI-AC |
| 2.10 | 外网接入POE交换机 | 10 | 台 | 中国 | 华为 |  | S5720-56C-PWR-EI-AC |
| 2.11 | 无线AP | 50 | 台 | 中国 | 华为 |  | AP4050DN-E |
| 2.12 | 无线控制器 | 1 | 台 | 中国 | 华为 |  | AC6605-26-PWR-16AP V200R008 |
| 2.13 | 核心交换机主机 | 1 | 台 | 中国 | 华为 |  | S6720-54C-EI-48S-AC |
| 2.14 | 千兆光模块 | 26 | 个 | 中国 | 华为 |  | S5700散配包 |
| 2.15 | 24端口POE供电千兆接入交换机 | 13 | 台 | 中国 | 华为 |  | S5720-56C-PWR-EI-AC |
| 3、机房工程及弱电防雷系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | UPS电源主机 | 1 | 套 | 中国 | 雷诺士 |  | Reros-600k |
|  | 30kva功率模块 | 5 | 台 |  | 雷诺士 |  |  |
| 3.2 | 通信卡 | 1 | 张 | 中国 | 雷诺士 |  | SNMP |
| 3.3 | 电池 | 32 | 只 | 中国 | 雷诺士 |  | NP100-12 |
| 3.4 | 电池柜 | 2 | 个 | 中国 | 雷诺士 |  | 200AHC32 |
| 3.5 | 机房精密空调 | 1 | 套 | 中国 | 英维克 |  | Cyber Mate530PEF |
| 3.6 | 冷媒 | 1 | 瓶 | 中国 | 英维克 |  | 英维克 |
| 3.7 | 机房总配电柜 | 1 | 台 | 中国 | ABB |  | 定制 |
| 3.8 | 电源配电列头柜 | 1 | 台 | 中国 | ABB |  | 定制 |
| 3.9 | 机柜插座 | 20 | 套 | 中国 | ABB |  | AF210 |
| 3.11 | 普通电源插座 | 8 | 个 | 中国 | ABB |  | AF205 |
| 3.15 | UPS输出柜至列头柜连接电缆 | 30 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-YJV-4x50+1x25mm2 |
| 3.16 | 列头柜至机柜PDU连接电缆 | 200 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-BYJ-3x6 mm2 |
| 3.17 | 列头柜至机柜PDU连接电缆 | 50 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-BYJ-3x10 mm2 |
| 3.18 | 动力配电柜主输入电缆 | 150 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-YJV-4x150+1x70 mm2 |
| 3.19 | 电池汇流盒 | 2 | 个 | 中国 | 德力西 |  | 国产优质 |
| 3.20 | 电池开关盒 | 8 | 个 | 中国 | 德力西 |  | 国产优质 |
| 3.21 | 电池汇流盒至UPS主机连接电缆 | 50 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-YJV1x35 |
| 3.22 | 阻燃PVC管 | 50 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X25E |
| 3.23 | 镀锌防火线槽 | 60 | 米 | 中国 | 南宁中桥 |  | 250mm×150mm×2mm |
| 3.24 | 机房及消控室静电地板 | 180 | 平米 | 中国 | 大欧 |  | 国标600*600*3.5 |
| 3.25 | 微孔铝天花吊顶 | 180 | 平米 | 中国 | 格美林 |  | GM-1.0 |
| 3.26 | 嵌入式节能格栅灯盘 | 18 | 套 | 中国浙江 | 阳光照明 |  | YZ28RL16/G 28W |
| 3.27 | 地脚线 | 150 | 米 | 中国 | 海利 |  | 304 |
| 3.28 | 钢化防火玻璃隔断 | 40 | 平米 | 中国 | 南宁玻璃厂 |  | 防火1.2M |
| 3.29 | 彩钢板墙面 | 200 | 平米 | 中国 | 兴铁 |  | M6 |
| 3.30 | 保温棉 | 360 | 平米 | 中国 | 华美 |  | 国标1.5 |
| 3.31 | 机柜 | 20 | 个 | 中国 | 金盾 |  | ISR61042-GXBF |
| 3.32 | 密闭冷通道结构 | 1 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-NW12D13S-GXBF |
| 3.33 | 气流密闭通道平移双开门 | 2 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-ADH12210-BF |
| 3.34 | 气流密闭通道声光告警单元 | 2 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-GA14825-BF |
| 3.35 | 气流密闭通道集控单元 | 2 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-CG6015-BF |
| 3.36 | 气流密闭通道顶部旋转天窗 | 8 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-RW6135-BF |
| 3.37 | 气流密闭通道顶部固定式天窗 | 4 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-CFW6135-BF |
| 3.38 | 天窗复位控制模块 | 1 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-SCURE-BF |
| 3.39 | 天窗复位控制组件 | 1 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-SCUCA-BF |
| 3.40 | 门磁状态探头 | 4 | 只 | 中国 | 金盾 |  | KDC-SPBF |
| 3.41 | 照明系统 | 24 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-LSBF |
| 3.42 | 紧急停止按键 | 2 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-ECAMSBF |
| 3.43 | 环境信息采集单元 | 1 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDC-EIAUII-2 |
| 3.44 | 气流密闭通道龙骨架 | 16 | 套 | 中国 | 金盾 |  | 定制 |
| 3.45 | 气流密闭通道装饰围板 | 16 | 套 | 中国 | 金盾 |  | 定制 |
| 3.46 | 机房精密行间空调 | 2 | 套 | 中国 | 维谛 |  | CR025RA138SS12E10000PV000 |
| 3.47 | 总等电位接地端子箱 | 1 | 个 | 中国 | 德力西 |  | 165×70×50（铜条） |
| 3.48 | 局部等电位接地端子箱 | 3 | 个 | 中国 | 德力西 |  | 165×70×50（铜条） |
| 3.49 | 楼层等电位接地端子箱 | 13 | 个 | 中国 | 德力西 |  | 165×70×50（铜条） |
| 3.50 | 信号浪涌保护器 | 20 | 个 | 中国 | 地凯 |  | GD-200S |
| 3.51 | 铜芯绝缘线 | 300 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | BVR-500-50mm2 |
| 3.52 | 铜芯绝缘线 | 150 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | BVR-500-35mm2 |
| 3.53 | 阻燃硬质塑料管 | 300 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X32E |
| 3.54 | 阻燃硬质塑料管 | 150 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X25E |
| 3.55 | 柜式灭火装置 | 2 | 套 | 中国 | 海洛 |  | GQQ70/2.5-HERO |
| 3.56 | HFC-227ea药剂 | 300 | 斤 | 中国 | 海烙 |  | GQQ70/2.5-HERO |
| 3.57 | 气体灭火控制器 | 1 | 套 | 中国 | 海烙 |  | HFC-227ea |
| 3.58 | 手动控制盒 | 1 | 个 | 中国 | 依爱 |  | JB-QB-EIN70(/4)/ |
| 3.59 | 声光报警器 | 2 | 个 | 中国 | 依爱 |  | J-EI6066 |
| 3.60 | 放气指示灯 | 2 | 个 | 中国 | 依爱 |  | J-EI6084 |
| 3.61 | 感烟探测器 | 2 | 个 | 中国 | 依爱 |  | LW5606 |
| 3.62 | 感温探测器 | 2 | 个 | 中国 | 依爱 |  | JTY-GD-EI6012 |
| 3.63 | 二氧化碳灭火器 | 2 | 个 | 中国 | 中消 |  | ZX-20 |
| 3.64 | 灭火器箱 | 1 | 个 | 中国 | 中消 |  | 国标 |
| 3.65 | 防毒面具 | 2 | 个 | 中国 | 中消 |  | ZQ-RR |
| 3.66 | 通讯线材 | 200 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVV2*1.0 |
| 3.67 | 新风机 | 1 | 台 | 中国 | 沐风 |  | YHQ-D1200 |
| 3.68 | 进出风口 | 8 | 套 | 中国 |  |  | 定制 |
| 3.69 | KVM设备 | 1 | 套 | 中国 | 中卜 | CH1316 |  |
| 3.70 | 转换配件 | 16 | 套 | 中国 | 中卜 |  |  |
| 3.71 | 机房环境监控主机 | 1 | 套 | 中国 | 金盾 |  | KDCEIAUII |
| 4、服务器存储系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 两路服务器 | 3 | 台 | 中国 | 华为 |  | 2288 V5 |
| 4.2 | 四路服务器 | 2 | 台 | 中国 | 华为 |  | 5885H V5 |
| 4.3 | 存储 | 1 | 台 | 中国 | 华为 |  | OceanStor 5300 V5 |
| 4.4 | 容灾系统 | 1 | 套 | 中国 | 美创 |  | 美创灾难备份管理系统V3.0 |
| 4.5 | 虚拟化软件 | 1 | 套 | 中国 | 华为 |  | FusionSphere 6.3.1 |
| 4.6 | 光纤交换机 | 1 | 台 | 中国 | 华为 |  | OceanStor SNS2224 |
| 5、视频安防监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 流媒体服务器 | 2 | 台 | 中国 | 海康威视 |  | DS-VE22S-B |
| 5.2 | 磁盘存储 | 4 | 套 | 中国 | 海康威视 |  | DS-A81036S |
| 5.4 | 安防集成平台服务器（含软件） | 1 | 套 | 中国 | 海康威视 |  | iVMS-8720 |
| 5.5 | 数字枪式球摄像机 | 120 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2CD2T45JYR |
| 5.6 | 室外数字枪式球摄像机 | 5 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2CD2T4JYR |
| 5.8 | 数字半球摄像机 | 190 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2CD2346JYR |
| 5.9 | 数字带云台球机 | 2 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2DE7330KUY |
| 5.10 | 电梯专用网络摄像机 | 4 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2CD2545HYTR |
| 5.11 | 室外快球摄像机 | 2 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2DE7225LUT |
| 5.12 | 46寸拼接单元 | 12 | 台 | 中国 | 海康威视 |  | DS-D2046NL-C |
| 5.13 | 高清解码器 | 1 | 台 | 中国 | 海康威视 |  | DS-6916UD |
| 5.14 | 电源适配器 | 4 | 台 | 中国 | 海康威视 |  | AC24V/2.2A两线、带线式 |
| 5.15 | 电源适配器 | 118 | 台 | 中国 | 海康威视 |  | DS-2FA1210-DC-CH |
| 5.16 | 企业级视频存储专用硬盘 | 60 | 个 | 中国 | 西部数据 |  | WD4002FYYZ-31 |
| 5.17 | 星光球机 | 1 | 个 | 中国 | 海康威视 |  | iDS-2DF8420JYTR |
| 5.18 | 琴台式控制台 | 1 | 台 | 中国 |  |  | 定制 |
| 5.19 | 立杆 | 6 | 根 | 中国 |  |  | 定制 |
| 5.20 | 铜芯软电缆 | 500 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | R-RVV-2x1.0mm2 |
| 5.21 | 六类非屏蔽线缆 | 30 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 5.22 | 电线管 | 3000 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X20E |
| 5.23 | 弱电间配电箱 | 13 | 台 | 中国 | 德力西 |  | 定制 |
| 5.24 | 配电线缆 | 1000 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-BYJ 3x4.0 |
| 5.25 | 配电线缆 | 1500 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | WDZ-BYJ 3x2.5 |
| 5.26 | 薄壁电线管 | 2000 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X20E |
| 6、出入口控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 出入口控制管理软件 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | C3&SQL-MJ/V4.0-YLZ |
| 6.2 | 门禁控制器 | 60 | 块 | 中国 | 达实 |  | DAC MJ8012-Y |
| 6.3 | 门禁控制器机箱 | 60 | 个 | 中国 | 达实 |  | DAC 901-Y |
| 6.4 | 读卡器 | 60 | 只 | 中国 | 达实 |  | DAC GY6850 |
| 6.5 | 人脸识别读卡器 | 25 | 只 | 中国 | 达实 |  | DAC FRT333.B-Y |
| 6.6 | 指纹识别读卡器 | 3 | 只 | 中国 | 达实 |  | DAC ZW5034-Y |
| 6.7 | 发卡器 | 1 | 台 | 中国 | 达实 |  | DAC FK4160 |
| 6.9 | 电磁锁 | 31 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC KJ300/3K1 |
| 6.10 | L型和Z型支架 | 60 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC101L |
| 6.11 | 铜芯护套导线 | 2000 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVVP2*1.0 |
| 6.12 | 铜芯护套导线 | 2000 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVVP6X1.0 |
| 6.13 | 六类非屏蔽线缆 | 2 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 6.14 | 铜芯绝缘线 | 200 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVVP2*1.0 |
| 6.15 | 电线管 | 3000 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X25E |
| 7、车辆管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 智能道闸 | 2 | 台 | 中国 | 达实 |  | DAC-DZPD/2L-YLZ |
| 7.2 | 栏杆 | 2 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC-DZPE/5-YLZ |
| 7.3 | 压力波防砸装置 | 2 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC DZPDY-YLZ |
| 7.4 | 车辆检测器 | 2 | 台 | 中国 | 达实 |  | DAC-DZPC/1 |
| 7.5 | 感应线圈 | 4 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC DG01 |
| 7.6 | 高清识别一体机 | 2 | 台 | 中国 | 达实 |  | DAC-DZLPRC-YLZ |
| 7.7 | 补光灯 | 2 | 台 | 中国 | 达实 |  | DAC Fight6 |
| 7.8 | 收费显示屏 | 1 | 台 | 中国 | 强力巨彩 |  | A4 |
| 7.9 | 管理软件 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC-DZPARK/2017-Y |
| 7.10 | 铜芯屏蔽软控制电缆 | 200 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVVP-6x0.75mm2 |
| 7.11 | 铜芯屏蔽软控制电缆 | 200 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVVP2*1.0 mm2 |
| 7.12 | 铜芯绝缘导线 | 300 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | ZR-BV-3x2.5 mm2 |
| 7.13 | 光纤连接配件 | 2 | 套 | 中国 | 康普 |  |  |
| 8、多媒体会议 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | DVI发送器、DVI接收器 | 1 | 套 | 中国 | itc |  | ES-2507HCT |
| 8.4 | 8x4音视频混合矩阵 | 1 | 套 | 中国 | itc |  | ES-2507HCR |
| 8.5 | 主扩声音响 | 2 | 台 | 中国 | itc |  | ES-2416UHM |
| 8.6 | 补声音响 | 2 | 台 | 中国 | itc |  | ES-2400K |
| 8.7 | 专业功放 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | ES-2404CON |
| 8.8 | 专业功放 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | ES-2404HI |
| 8.9 | 音箱支架 | 4 | 套 | 中国 | itc |  | ES-2404HO |
| 8.10 | 数字调音台 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | ES-8250B |
| 8.11 | 有线话筒 | 2 | 台 | 中国 | itc |  | ES-8210B |
| 8.12 | 无线话筒接收器 | 2 | 台 | 中国 | itc |  | ES-2900 |
| 9、多媒体信息引导及发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 指控专用设备 | 4 | 台 | 中国 | 定制 |  | 定制 |
| 9.2 | 管理端软件 | 1 | 套 | 中国 | 北京神州视翰 |  | Shine |
| 9.3 | LED大屏 | 15 | 平米 | 中国 | 强力巨彩 |  | P2.5 |
| 9.4 | 大屏幕控制系统 | 1 | 套 | 中国 | 深圳中显 |  | ZV2000 |
| 9.5 | 交互式专用主机 | 13 | 台 | 中国 | 定制 |  | 定制 |
| 9.6 | 六类屏蔽线缆 | 2 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 9.7 | 电线管 | 500 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X25E |
| 10、公共广播系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 智能广播中心控制主机 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | EA-5600 |
| 10.2 | 数字化IP网络广播内嵌系统 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | V5 |
| 10.3 | 数字化IP网络广播系统 | 1 | 套 | 中国 | itc |  | EA-5600KEY |
| 10.4 | 消防报警接口器 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | EA-5623 |
| 10.5 | IP网络寻呼(对讲)话筒 | 1 | 套 | 中国 | itc |  | EA-5602A |
| 10.6 | 数字调谐器 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | EA-2223 |
| 10.7 | 前置放大器 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | EA-2013 |
| 10.8 | IP网络音频采集终端 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | EA-5670 |
| 10.9 | 四通道纯后级广播功放 | 12 | 台 | 中国 | itc |  | PA-4S60 |
| 10.10 | 四路IP网络解码器 | 14 | 台 | 中国 | itc |  | EA-5604 |
| 10.11 | 四通道纯后级广播功放 | 2 | 台 | 中国 | itc |  | PA-4S120 |
| 10.12 | 主备功放切换器 | 7 | 台 | 中国 | itc |  | EA-2833 |
| 10.13 | 防火壁挂音箱 | 22 | 只 | 中国 | itc |  | CA-280 |
| 10.14 | 带阻燃金属后盖天花喇叭 | 139 | 只 | 中国 | itc |  | CA-510C |
| 10.15 | 三线制强切音量控制器 | 18 | 只 | 中国 | itc |  | CL-672C |
| 10.16 | 16位电源时序器 | 1 | 台 | 中国 | itc |  | CL-8P |
| 10.17 | 室外豪华型防水音柱（定压） | 7 | 台 | 中国 | itc |  | EA-2163 |
| 10.18 | 机柜IP网络功放（数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02） | 1 | 台 | 中国 | itc |  | CA-280 |
| 10.19 | 莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 60 | 条 | 中国 | itc |  | EA-56350 |
| 10.20 | 广播机柜 | 2 | 台 | 中国 | 金盾 |  | ND6642 |
| 10.21 | 阻燃双层护套软线 | 8000 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | ZR-RVVP-2X1.0 |
| 10.22 | 六类非屏蔽4对电缆 | 3 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 10.23 | 电线管 | 600 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X20E |
| 10.24 | 电线管 | 3000 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X25E |
| 11、排队叫号系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 门诊排队对讲主机 | 5 | 套 | 中国 | 神州视翰 |  | LED19-MSPAD-M |
| 11.2 | 可示专用设备 | 35 | 台 | 中国 | 定制 |  | 定制 |
| 11.3 | 等候显示屏 | 5 | 台 | 中国 | 深圳永视新 |  | ZAX-YJ55 |
| 11.4 | LED集中显示屏 | 2 | 套 | 中国 | 强力巨彩 |  | A4 |
| 11.5 | 主控软件 | 1 | 台 | 中国 | 神州视翰 |  | SHINE-MDSCall |
| 11.6 | 交互服务器 | 1 | 台 | 中国 | 神州视翰 |  | Shine |
| 11.7 | 语音箱 | 5 | 台 | 中国 | 神州视翰 |  | H-BOX-M |
| 11.8 | 吸顶式喇叭 | 12 | 个 | 中国 | 神州视翰 |  | LED19-MSPAD-M |
| 11.9 | 语音箱 | 2 | 台 | 中国 | 神州视翰 |  | H-BOX-M |
| 11.10 | LED窗口条屏 | 4 | 平方 | 中国 | 强力巨彩 |  | A4 |
| 11.11 | 吸顶喇叭 | 6 | 台 | 中国 | 神州视翰 |  | LED19-MSPAD-M |
| 11.12 | 控制电缆 | 300 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVVP2*1.0 |
| 11.13 | 六类屏蔽线缆 | 1 | 箱 | 中国 | 康普 |  | 65N4-i GRAY CPK |
| 11.14 | 电线管 | 200 | 米 | 中国 | 西溪 |  | X25E |
| 12、标准同步时钟系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 母钟 | 1 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | TD600e |
| 12.2 | 母钟网络接口箱 | 15 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | D-ES2 |
| 12.3 | 数码子钟子钟 | 15 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | DD0504RN |
| 12.4 | 手术室倒计时子钟 | 8 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | DS1530RN |
| 12.5 | 通讯控制器 | 2 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | DA-1130 |
| 12.6 | 时间服务器 | 1 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | T801 |
| 12.7 | 软件 | 1 | 套 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | NetClock3.0 |
| 12.8 | GPS接收单元 | 1 | 台 | 中国 | 北京天诚瑞达 |  | DW-EE |
| 12.9 | 通讯线缆 | 1200 | 米 | 中国 | 桂林国际 |  | RVSP2x1.0 |
| 12.10 | 镀锌钢管 | 500 | 米 | 中国 |  |  | 国标 |
| 13、智能一卡通系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 一卡通管理平台 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | C3-SQL-1X/4.0-YLZ |
| 13.2 | 一卡通管理软件 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | C3-SQL-KW/4.0-YLZ |
| 13.3 | 智能卡读写器 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | DAC FK4160-Y |
| 13.4 | 出入口控制接口 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | 开发定制 |
| 13.5 | 停车管理系统接口 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | 开发定制 |
| 13.6 | 消费接口 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | 开发定制 |
| 14、电子巡更系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 巡更地址钮 | 37 | 个 | 中国 | 达实 |  | DAC MFID01-Y |
| 14.2 | 数码巡更棒 | 10 | 个 | 中国 | 达实 |  | DAC XG101Z-Y |
| 14.3 | 人名钮 | 10 | 个 | 中国 | 达实 |  | DAC MFID02-Y |
| 14.4 | 通信座 | 4 | 个 | 中国 | 达实 |  | DAC XZQ100-Y |
| 14.5 | 巡更管理软件 | 1 | 套 | 中国 | 达实 |  | C3-XG2006HY-Y |