|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 器具名称 | 规格型号 | 编号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 方式 | 备注 |
| 1 | 医用冷藏冷冻箱 | MRF-25V300 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 2 | 医用冷藏冷冻箱 | MRF-25V300 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 3 | 基因扩增仪 | ETC821M |  | 台 | 1 |  |  | 现场 | 校准包含FAM、VIC、ROX、CY5四通道定量部分，温度部分 |
| 4 | 医用冷藏箱 | YC-330 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 5 | 生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 6 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-265 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 7 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 8 | 核酸定量仪 | Qubit4 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 9 | 实时荧光定量PCR仪 | Step one plus |  | 台 | 1 |  |  | 现场 | 校准包含FAM、VIC、ROX、CY5四通道定量部分，温度部分 |
| 10 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-265 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 11 | 低温保存箱 | DW-86L930 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 12 | 医用冷藏冷冻箱 | YCD-265 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 13 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 14 | 生物安全柜 | BSC-1304IIA2 |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 15 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 16 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 17 | 医用洁净工作台 | BBS-DDC |  | 台 | 1 |  |  | 现场 |  |
| 18 | 温湿度计 | / |  | 个 | 12 |  |  | 取回 |  |
| 19 | 加样枪 | / |  | 通道 | 30 |  |  | 取回 |  |
| 合计 | | | | | 59 |  | 0 |  |  |