广西壮族自治区生殖医院

化粪池清掏服务项目概况

| 项目基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、本项目包含化粪池前端60米埋地污水管道疏通、75m³三级化粪池前后端浮渣物吸污清掏及管路疏通。 2、本项目安全及环境保护相关一切风险由中标供应商承担。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 描述 | 频次 | 单价（元） | 数量 （车次） | 合计（元） | 验收标准 | 备注 |
| 1 | 化粪池定期清掏 | 1.使用20m³吸污车吸污清理。膜池、沉淀池清理表层漂浮物；化粪池清理固体漂浮物，且每次清理必须将化粪池池壁四周附着固体渣物冲散并吸污清理 2.对75m³三级化粪池进行彻底清理，清理方式由供应商自行拟定，但不可对甲方设备造成损坏，如损坏由供应商进行修复或赔偿。供应商自行承担一切安全风险责任。 3.原则上不会造成管路堵塞，若发生堵塞，则供应商需在2小时内进行疏通与抽污，计量抽污车次，疏通免费服务 | 定期清理： 每月1次，每次3车，全年36车 彻底清理： 预估4车次 |  | 40 |  | 不见固体漂浮物，池壁无附着物，池底无污物沉积，联通管路畅通 |  |
| 备注：据实结算，全年累计不超40车次 |  |  |  |  |  |  |  |  |