广西壮族自治区生殖医院

污水处理站运维服务项目现场踏勘要求

一、概况及清单：

项目示意图：

工艺流程说明：

根据本工程污水的性质和排放标准要求，污水处理工艺采用均质调节池+综合MBR生化处理+二氧化氣消毒+脱氧,处理工艺，污泥定期外运做无害化处理。

臭气采用统一收集，经UV电化学处理除臭后排放。

踏勘现场内容清单：

| 广西壮族自治区生殖医院 污水处理站运维服务项目现场踏勘内容清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 系统名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | MBR综合生化处理一体化设备 | 生锈部件翻新 |  |  |  |
|  |  | 老化部件更替 |  |  |  |
|  |  | 故障部件维修 |  |  |  |
|  |  | 菌种监测与培养 |  |  |  |
|  |  | 参数设置及日常运行管理 |  |  |  |
| 2 | 鼓风与臭气处理系统 | 生锈部件翻新 |  |  |  |
|  |  | 老化部件更替 |  |  |  |
|  |  | 故障部件维修 |  |  |  |
|  |  | 参数设置及日常运行管理 |  |  |  |
| 3 | MBR膜池提升、排水系统、污泥系统及反冲系统 | 管路、阀门阀件设置及走向复核 |  |  |  |
|  |  | 老化部件更替 |  |  |  |
|  |  | 故障部件维修 |  |  |  |
|  |  | 参数设置及日常运行管理 |  |  |  |
| 4 | 投药系统 | 药剂设置、装置检测 |  |  |  |
|  |  | 参数设置及日常运行管理 |  |  |  |
| 5 | 流量监测 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |

- 二、报名要求：本项目采取现场报名方式，供应商按照征询公告要求提供相关材料，于现场总务科处填报报名表，领取报名资格。

- 三、资格供应商根据项目初始清单，结合设计图纸及现场踏勘情况，对清单内容进行完善与报价，报价格式自拟。供应商呈列报价维护内容包括但不限于踏勘现场清单内容，应能确保污水处理站满足工艺流程内容及日常运作的基本要求。