## Sheet1
广西壮族自治区生殖医院 污水处理站运维服务项目现场踏勘内容清单
序号 | 系统名称 | 内容 | 数量 | 单价 | 备注
1 | MBR综合生化处理一体化设备 | 生锈部件翻新
老化部件更替
故障部件维修
菌种监测与培养
参数设置及日常运行管理
2 | 鼓风与臭气处理系统 | 生锈部件翻新
老化部件更替
故障部件维修
参数设置及日常运行管理
3 | MBR膜池提升、排水系统、污泥系统及反冲系统 | 管路、阀门阀件设置及走向复核
老化部件更替
故障部件维修
|  | 参数设置及日常运行管理 |  | ·
4 | 投药系统 | 药剂设置、装置检测
参数设置及日常运行管理
5 | 流量监测
5 | 其它