广西壮族自治区生殖医院

配电房、水泵房整改项目现场踏勘要求

- 报名要求：本项目采取现场报名方式，供应商按照征询公告要求提供相关材料，于现场总务科处填报报名表，领取报名资格。

- 资格供应商根据项目清单，结合现场踏勘情况，对清单进行完善与报价。

- 项目报价清单：

| 广西壮族自治区生殖医院配电房、水泵房整改项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置 | 序号 |  | 项目名称 | 技术描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 配电房 |  | 1 | 墙面翻新 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 | 空调排水、墙面电线电缆整改、防雷接地扁铁固定修复 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 配电房墙面孔洞封堵 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 绝缘胶垫更换 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | 安全标识及上墙制度、接线图 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 水泵房 |  | 6 | 电柜及桥架整改 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 人民币： |  |  |  |  |  |