## 清单
广西壮族自治区生殖医院配电房整改项目清单
序号 | 项目名称 | 技术描述 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 墙面翻新 | 1、墙面施工过程高低压柜、配电箱、空调等配电设施薄膜覆盖防尘保护。 | 项 | 1
2、受损墙面处腻子铲除，打磨。
3、墙面腻子翻新，约100㎡。
4、墙面乳胶漆施工，约100㎡。
2 | 空调排水、墙面电线电缆整改、防雷接地扁铁固定修复 | 1、空调排水管拆除，安装空调排水管：φ32 PVC-U排水管；设置空调角钢底座，整体抬高空调摆放高度。 | 项 | 1
2、墙面杂乱电线电缆线路整改，改至防火桥架内走线。
3、电房门口右侧消防风柜配电箱等2个电箱位置整改。
4、镀锌防火桥架100mm*100mm，约55米。
5、部分防雷接地扁铁固定处脱落修复。
3 | 配电房墙面孔洞封堵 | 1、电缆桥架、风管等穿墙孔洞防火封堵，桥架外水泥封堵内隔板、防火泥防火包封堵。 | 项 | 1
2、电缆桥架穿电缆沟缝隙封堵。
3、孔洞封堵材料：防火胶泥、阻火包、铁板。
4 | 绝缘胶垫更换 | 1、旧绝缘胶垫清理。 | 项 | 1
2、绝缘胶垫更换，厚度6mm，约75㎡。
3、绝缘胶垫检测试验，出具试验报告。
5 | 安全标识及上墙制度、接线图 | 1、地面张贴安全范围指示反光醒目标识。 | 项 | 1
2、张贴高低压指示标识，巡检通道标识。
3、墙面翻新后张贴上墙制度、接线图（利旧）。
人员要求： 1.投入本项目的技术负责人需具备中级及以上职称； 2.售后人员：至少有1名具备电工证的专职人员。