洁净工作台参数：

1.洁净等级:class 100

2.菌落数:≤0.5个/皿.时

3.装置外形尺寸: ≥1500x700x1620mm

4.工作区尺寸: ≥1340x650x520mm

5.平均风速:≥0.3m/s(可调)

6.噪音:≤65dB(A)

7.振动/半峰值:≤4um (x、Y、Z方向)

8.照度:≥300Lx

9.电源:AC，单相220V/50Hz

10.最大功率:0.8KW

11.重量: ≥150Kg

12.高效过滤器:650x570X50x②

13.可以满足同时进行双面操作

14.外箱体钢板喷漆，能有效地抑制柜体表面细菌滋生。工作区为304不锈钢材质，一体成型,耐腐蚀,易清洁。

15.数显式控制界面,轻触键操作，可实现三档调速。

16.万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

17.按照行业标准进行了产品性能的工厂测试,符合各项医疗器械设备安全要求。