# 报   价   单

价格单位：RMB(元)

| 序 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机 | SBB054YMA | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 压缩机 | 503DH-80C2 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 主板 | RW-S-RS485-01 | 块 | 3 |  |  |  |
| 4 | 低压开关 | 焊拉式，P/N:802300900158 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | 干燥过滤器 | 019,双向，焊接 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 冷媒 | R22,10/kg | 瓶 | 4 |  |  |  |
| 7 | 氮气 |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 8 | 铜焊条 |  | 根 | 12 |  |  |  |
| 9 | 火机气体 |  | 瓶 | 2 |  |  |  |
| 10 | 铜管 | DN19 | 米 | 2 |  |  |  |
| 含税合计(人民币小写): |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计(人民币大写): |  |  |  |  |  |  |  |