床单位臭氧消毒机需求：

一、设备性能需求（购置参数）：

1．臭氧浓度：≥1000mg/m³

2．臭氧产量：≥4750mg/h

▲3．臭氧泄漏量：≤0.1mg/m³

▲4．工作噪声≤55dB

▲5．消毒效果：对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.0

对金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.0

- 采用高频陶瓷放电臭氧发生器，臭氧浓度高、寿命长、消毒能力强；

▲7．具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底、无死角；

▲8．采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留、安全可靠；

9．双通道输出，可单路或同时对两张床位进行消毒，充分提高床位利用率；

10．消毒过程全自动智能控制，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作更方便；外观美观，移动方便。

▲11．微电脑程序控制，臭氧发生器故障报警、停机保护；

12．臭氧输出管气嘴采用不锈钢材质，床罩接气嘴采用高密度乙烯树脂，耐腐蚀；

13．定时时间可根据需要设定并记忆，操作更方便；

▲14. 能有效去除附着在物体上的各种异味（血腥味，霉味等）；

15. 对消毒物品有增白的作用（如床单、被褥、纸等）。

- 配置要求：

1.消毒主机

2.一次性消毒床罩600个

三、售后服务要求：

货物质保期：自验收合格之日起 36 月。

四、学习培训要求：

免费对采购人、技术人员、管理人员进行操作、维修、保养方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需要费用均由中标人承担。

五、供货时间要求：签订合同之日起10日内，完成交货安装调试并正常运行。