## Sheet1
分体空调一批采购需求
序号 | 参数内容 | 预算单价（元） | 数量（台） | 预算总价（元） | 使用科室 | 安装位置 | 意向品牌型号 | 图片 | 备注 | 报价品牌 | 型号 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 吸顶式冷暖空调 ，≥3匹 中央天花机，四面出风，嵌入式安装， ≤三级能效，适用面积 32-55㎡，，室内机噪音 22-46，外机噪音 (dB) ≤56 | 7500 | 2 | 15000 | 优生遗传科 | 医技保障综合楼6楼 分子实验室 测序间 | 1、海尔/Haier KFRd-75QW/21DAH13； 2、美的 KFR-72QW／SDY-B（D3）； 3、格力 KF-72TW/(72350)NhCaf-3 |  | 1.含运费、安装、人工、税费等费用： 2.安装位置为负压实验室，要求供应商须具备层流洁净空调施工改造资质。
2 | 壁挂式分体空调 一级能效 功率1.5匹，≤二级能效 冷暖型，适用面积 10-20m² | 3300 | 1 | 3300 | 药剂科 | 中药颗粒房 | 1、格力/GREE KFR-35GW/(35564)FNhAb-B1；2、美的 KFR-35GW/G3-1 ； 3、美的 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 |  | 含运费、安装、人工、税费等费用
3 | 壁挂式分体空调 一级能效 功率1.5匹，≤二级能效 冷暖型，适用面积 10-20m² | 3300 | 1 | 3300 | 供应室 | 中药颗粒房 | 1、格力/GREE KFR-35GW/(35564)FNhAb-B1；2、美的 KFR-35GW/G3-1 ； 3、美的 KFR-35GW/BP3DN8Y-PC401 |  | 含运费、安装、人工、税费等费用
4 | 柜式空调， 定频3P， 单冷， ≤二级能效，适用面积 28-60m² | 7000 | 2 | 14000 | 总务科 | 二期配电房 | 1、格力/GREE 3匹定频单冷立柜式两相电空调 ； 2、美的 KF-72LW/Y-PA400(D2) 3P立柜式空调 3、格力 KF-72LW/(72391)NhAa-3 3匹 定频 悦雅 立柜式单冷空调(白色) |  | 含运费、安装、人工、税费等费用
5 | 铜管（3P天花机/柜机空调用） |  | 约40米 | [5 empty] | 按实际增加数量（米）结算
6 | 铜管（1.5P挂机空调用） |  | 约20米 | [5 empty] | 按实际增加数量（米）结算
合计 |  |  |  | 35600