## Sheet1
零星（紧急）试剂耗材采购申请表
申购部门： | 检验科 | 紧急程度： 一般 □ 加急 ☑ （原因 急需使用 )
购置原由及用途 | 此次申购试剂耗材均为检验科免疫组磷脂类项目抗β2 糖蛋白 I 抗体（化学发光法)质控品、骨代谢类项目25羟基维生素D（化学发光法）检测日常实验使用，涵盖样本检测的全过程，原均为外送，现本地化开展，已向医务部申请及完成技术备案，遂申请采购此批试剂耗材。
序号 | 品目 | 规格、型号 | 数量（人份） | 单价 | 金额合计 | 数量 | 生产厂家 | 供货单位
4 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法)（含配套耗材） | 2×50人份/盒 | 300 | 15.84 | 4752 |  | 深圳市亚辉龙生物技术股份有限公司 | 广西鸿铭医疗科技有限公司
5 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL 阴性：2×1mL | 2 | 950 | 1900 |  | 深圳市亚辉龙生物技术股份有限公司 | 广西鸿铭医疗科技有限公司
6 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL 阴性：2×1mL | 2 | 950 | 1900 |  | 深圳市亚辉龙生物技术股份有限公司 | 广西鸿铭医疗科技有限公司
7 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL 阴性：2×1mL | 2 | 950 | 1900 |  | 深圳市亚辉龙生物技术股份有限公司 | 广西鸿铭医疗科技有限公司
金额总计： |  |  |  | 10452 |  |  |  |  | 10452
经办人： |  | 日期：
科室负责人意见： |  | 日期：
业务分管副院长意见： |  | 日期：
医用耗材管理委员会副主任委员意见： |  | 日期：
医用耗材管理委员会主任委员意见： |  | 日期：
院长： |  | 日期：
备注：

## Sheet2
广西壮族自治区生殖医院检验科检验科免疫组磷脂类项目抗β2 糖蛋白 I 抗体（化学发光法)质控品、骨代谢类项目25羟基维生素D（化学发光法）试剂采购需求表
序号 | 品目 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 上控价 | 金额合计 | 采购需求
1 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法)（含配套耗材） | 2×50人份/盒 | 300 | 人份 | 15.84 | 4752 | 1.线性范围5.0 ng/mL-100 ng/mL；检测结果不受法不受黄疸（胆红素< 10 mg/dL）、溶血（血红蛋白< 500 mg/dL）和脂血（脂质< 450 mg/dL）的影响；3 个批号试剂批间变异系数（CV）不大于 15.0%。 包含清洗液、浓缩清洗液、强化清洗液、激发液、预激发液、反应杯、校准品等配套耗材。 ▲适用设备：YHLO iFlash3000G机型。
2 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA非定值质控品 | 阳性：2×1mL 阴性：2×1mL | 2 | 盒 | 950 | 1900 | 未复溶的冻干品外观应呈疏松体，加入纯化水后溶解，无沉淀，无悬浮物;内外包装应完好无破损;标签内容应完整准确、清晰易辨认。 ▲适用设备：YHLO iFlash3000G机型。
3 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG非定值质控品 | 阳性：2×1mL 阴性：2×1mL | 2 | 盒 | 950 | 1900
4 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM非定值质控品 | 阳性：2×1mL 阴性：2×1mL | 2 | 盒 | 950 | 1900
预算合计金额：10452元