## Sheet1
附件：
生殖医学科手术室抢救车器械及用品项目
序号 | 物品名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 需求
1 | 麻醉咽喉镜 | 套 | 成人用 | 2 | 1、直接照明式：1000，光维导光束照明式：500； 2、窥视片外表的耐腐蚀性能应不低于YY/T0149沸水试验中b级的规定； 3、温度范围: +10° C~+40° C 4、相对湿度范围: 30%~75% 5、大气压力范围: 700hPa~ 1060hPa
2 | 吸痰仪 | 台 |  | 1 | 产品介绍:直流款吸引器，采用PC储液瓶，耐摔可高温消毒、可选配支架配件 产品功能：无极调压、可双瓶悬挂、无油活塞泵、可搭配多种配置一次性废液袋、低噪音设计、便携、高负压，大流量、可移动使用(锂电池)、 电量状态实时显示、一次充满可用60min、车载接头可使用
3 | 便捷式/氧气筒 | 个 | 2升 | 2 | 容量：2升
4 | 应急灯 | 个 |  | 2
总预算 |  |  |  |  | 3000元