**广西壮族自治区院生殖医院**

**院内采购项目采购需求**

**项目名称：液氮采购项目**

**采购科室：胚胎室**

**编制时间：2025年4月 2日**

**项目需求书**

**一、项目概况**

**液氮采购项目**

1. **项目的预算**

**183400元**

1. **供应商资格要求**

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备合法资格的供应商；

2.本项目特定资格要求：

（1）投标人为医用气体生产制造商的，须具有有效期内的《药品生产许可证》；投标人为医用气体代理商或经销商的，须具有有效期内的《药品经营许可证》；

（2）投标人须具有有效期内的《危险化学品经营许可证》或《安全生产许可证》；

（3）投标人自行运输的，须具有有效期内的《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》；投标人委托运输的，须提供双方委托协议及受托方有效期内的《道路运输经营许可证》或《道路危险货物运输许可证》；

3.本项目不接受联合体形式的供应商。

**四、技术要求**

（1）技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 基本参数需求 | 单价最高限价（元） | 年预估数量 |
|  | 液氮 |  | 升 | 用途：胚胎冷冻，胚胎保存使用▲1.符合GB/T8979-2008中高纯氮的标准；▲2.纯度≥99.999%。 | 7 | 26200（每年消耗递增20%） |

特别说明：预估数量仅提供参考，最终按实际采购数量进行结算。如实际的采购数量与本表采购数量不相符的，应以采购人实际采购需求为准，成交供应商不得以采购人的实际采购数量与本表采购数量不相符而要求采购人赔偿损失或不按需求供货。

1. **商务要求**

|  |
| --- |
| **分标：A** |
| **▲二、商务条款** |
| 投标报价 | 1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于以下：（1）货物的价格；（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；（3）运输、装卸、售后服务等费用；（4）必要的保险费用和各项税费；（5）送货上门的费用、送货上楼的费用及添加至指定液氮罐的费用；（6）到现场验收的费用。2、不论竞标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 交货时间及地点 | ▲1、交货时间：按采购人使用计划分批次交货，在收到采购人采购计划通知后72小时内按计划要求送达。特殊情况需紧急配送的要求24小时内送达。▲2、交货地点：采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 该项目无预付款。结算以实际发生业务量为准（中标单价\*实际发生数量）分批次按季度进行结算。成交供应商按采购人每季度用量要求供货完毕后，成交供应商提供本付款周期内供货单、验收合格资料及相应金额发票，采购人于收到发票之日起20个工作日内付清货款。 |
| 验收标准、规范 | 1、物资到货由保管员到现场参与验收，验收时必须依据订购合同或送货单，计划外或合同外物资一律不得验收入库。2、验收人员依验收规定进行验收，核对物资名称、数量等，并在物资送货记录本上签字。3、验收标准 ：以国家标准为准。4、采购人验货后，产品如有质量等问题，采购人有权退货。 |
| 售后服务要求 | ▲1、中标人所提供产品符合国家有关质量和安全标准的合格产品，不得有掺假等现象出现，严禁伪劣、假冒、无证不合格物品进入仓库。 ▲2、所有货物需根据采购人的需求分批次交货，具体种类及交货时间由采购人通知中标人（中标人所有节假日期间必须保障供货）。中标人与采购人签订合同后，不得以任何理由拒绝送货，一次缺货或三次延误送货采购单位有权终止合同。3、应急服务：投标人对于突发情况有应急预案，以保障项目的应急服务要求。4、投标人按采购人用量免费提供液氮运输罐（具体数量随业务增长定）。5、服务期限：1年。6、合同期内合同内约定的物货单价不得提价，合同期内价格上调的变动风险由供货方自行承担。合同期内如该产品成为招采子系统挂网产品，则在招采子系统采购该产品的价格不变且不得高于招采子系统上的价格。7、 如果成交商以价格上调原因停止供货，需承担的相应违约责任，违约金可以从我院应付的货款中直接扣除；如因停产不能供货，需有厂家出具的停产证明。 |
| 备注 |  |