## Sheet1
检验科易栓症试剂采购表需求表
序号 | 品目 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额合计 | 采购需求 | 项目名
1 | 蛋白C（发色底物法） | 200 det/200人份 | 1 | 盒 | 5493.21 | 5493.21 | 1.检测范围：为正常0%～140%。2.准确性：待测试剂盒的检测结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标示的靶值范围内。3.批内不精密度：用正常值质控血浆测试，试剂盒的批 内精密度(变异系数，CV)应≤5%;用异常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV) 应≤5%。4.批间不精密度：检测3个不同批号试剂，用正常值质控血浆测试，检测结果的变异系 数，CV应≤10.0%;用异常值质控血浆测试，检测结果的变异系数，CV应≤10.0%。5.线性：试剂盒在测定范围内，线性相关系数r应大于0.975。6.最小检测限：最小检测限为0.0%活性蛋白C。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 蛋白C活性测定（发色底物法）
2 | 蛋白 S（凝固法） | 1kit/128人份 | 2 | 盒 | 4200 | 8400 | 1.检测范围：测定范围为正常值的10%～130%。2.准确性：待测试剂盒的检测结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标示的靶值范围内。3.批内不精密度：用正常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤10%;用异常值质控血浆测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤20%。4.批间不精密度：检测3个不同批号试剂，用正常值质控血浆测试，检测结果的变异系数，CV应≤10.0%;用异常值质控血浆测试，检测结果的变异系数，CV应≤20.0%。5.线性：试剂盒在测定范围内，线性相关系数r应大于0.980。6.最小检测限：11.1%活性的蛋白S。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 蛋白S活性测定（凝固法）
3 | 红斑狼疮抗凝物筛选试剂 | 10 x for 2.0ml/200人份 | 1 | 盒 | 6105.46 | 6105.46 | 1.准确性：检测结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标 示的靶值范围内。2.批内不精密度：用正常值样本测试，试剂盒的批内精密度(变异系数， CV) 应≤5%;用病理样本测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤10%;3.批间不精密度： 检测3个不同批号的LA试剂盒，批间不精密度(变异系数，CV)应≤10.0%。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 狼疮抗凝物质检测（LA）筛查
4 | 红斑狼疮抗凝物确认试剂 | 10 x for 1.0ml/100人份 | 1 | 盒 | 3043.64 | 3043.64 | 1.准确性：检测结果平均值应在正常值质控血浆和异常值质控血浆标 示的靶值范围内。2.批内不精密度：用正常值样本测试，试剂盒的批内精密度(变异系数， CV) 应≤5%;用病理样本测试，试剂盒的批内精密度(变异系数，CV)应≤10%;3.批间不精密度： 检测3个不同批号的LA试剂盒，批间不精密度(变异系数，CV)应≤10.0%。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 狼疮抗凝物质检测（LA）确认
5 | 正常水平质控（N） | 10 x for 1.0ml/160人份 | 1 | 盒 | 2422.67 | 2422.67 | 1、准确性在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果平均值应在质 控品的靶值范围内。2、瓶间差用试剂盒检测相同批号不同瓶的质控品， 检测结果的变异系数(CV)值应符合表1的要求。3、开瓶稳定性质控品开 瓶、复溶后，在规定的温度条件下保存一定时间后，检测其准确性、瓶 间差，应符合要求。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 凝血四项，抗凝血酶Ⅲ活性(AT—ⅢA)、蛋白c、蛋白s、狼疮抗凝物的正常水平的质控（N）
6 | 异常水平质控(P) | 10 x for 1.0ml/160人份 | 1 | 盒 | 3200 | 3200 | 1、准确性在校准后的分析仪上检测该质控品，检测结果平均值应在质 控品的靶值范围内。2、瓶间差用试剂盒检测相同批号不同瓶的质控品， 检测结果的变异系数(CV)值应符合表1的要求。3、开瓶稳定性质控品开 瓶、复溶后，在规定的温度条件下保存一定时间后，检测其准确性、瓶 间差，应符合要求。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 凝血四项，抗凝血酶Ⅲ活性(AT—ⅢA)、蛋白c、蛋白s、狼疮抗凝物的异常水平的质控（P）
7 | 纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（免疫比浊法） | P-FDP 缓冲液（P-FDP R1）：5 mL×2，P-FDP 胶乳液（P-FDP R2）：5 mL×2 (FDP LA)/238人份 | 2 | 盒 | 2058 | 4116 | 1.线性：试剂的线性范围为2.5~120ug/m,线性范围内线性回归方程的斜率应在1±0.05范围内。 线性范围内的相关系数r应不低于0.990。 2.重复性：对高浓度(20~70ug/mL)和低浓度(3~5ug/ml)的样本分别进行测定，高浓度样本的变异系数 (CV)应不高于10%,低浓度样本的变异系数(CV)应不高于15%。 3.准确度：回收率在100士15%的范围内。 4.精密度：批间相对极差应不高于15%。 5.灵敏度：LoD应不高于2.5μg/mL,LoQ应不高于2.5μg/mL。 6.HOOK效应：浓度超过300μg/mL时可能会发生HOOK效应。 7.临床评价方法学比对结果：一元线性回归方程为：y=1.207x-0.778,相关系数(R)为0.9737,总符合率 为97.27%。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 纤维蛋白（原）降解产物测定（免疫比浊法）
8 | 样本稀释液 | 38mLx1/326人份 | 1 | 盒 | 200 | 200 | 1.灵敏度以稀释液作为样本测定LIASAUTO P-FDP试剂盒时，吸光度变 化量英文名称：LIASAUTO DILUENT(doD/min)应不大于0.0010 doD/min.【包装规格】2.pH值38mLx1 稀释液(25.0+0.2°C)的pH值应在7.10+0.10的范围内。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 纤维蛋白(原)降解产物测定样本稀释液
9 | 纤维蛋白(原)降解产物校准品 | 3x1mL | 1 | 盒 | 1000 | 1000 | 1.重复性：以校准品为样本进行测定，变异系数(CV)应不高于10%. 2.准确度：测定校准品时，与标准物质之间的相对偏差不高于+15%。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 纤维蛋白(原)降解产物测定校准品
10 | 纤维蛋白(原)降解产物质控品 | 高水平):3x1mL;低水平:3 x 1mL | 1 | 盒 | 1950 | 1950 | 1.重复性：以高低浓度的质控品为样本分别进行测定，变异系数(CV)应不高于10%。 2.准确度：对高低浓度的质控品为样本分别进行测定，测定结果的均值应在靶值范围内。 ▲适用设备：希森美康CS-2000i | 纤维蛋白(原)降解产物测定质控品
金额总计： |  |  |  | 35930.98