## Sheet2
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 采购技术要求（项目需求及技术需求）
1 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 530 | 530 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.2000。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为180mg/dL时，其吸光度变化在0.2000~0.9000 之间。在[30，400]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于 10%。用于体外定量测定人血清或血浆中的补体C3含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
2 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品） | 1 | 盒 | 530 | 530 | A340nm 下测定空白吸光度应≤0.5000。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为30mg/dL时，其吸光度变化在0.1000~0.4000 之间。在[10，130]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，在[10，30]mg/dL区间内测定的绝对偏差应不超过±10mg/dL,在(30，130] mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。用于体外定量测定人血清或血浆中补体C4的含量。补体主要是在肝脏中被合成的，其中补体C3和C4是最经常被检测的。C4是补体经典激活途径的一个重要组分，它的测定有助于SLE等自身免疫性疾病诊断，治疗。 适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
3 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 860 | 860 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.1500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为50mg/dL时，其吸光度变化在0.0500~0.2500之间。在[35，400]mg/dL ([0.35，4]g/L)区间内，相关系数r≥0.990，在[35，60]mg/dL区间内测定的绝对偏差应不超过±6mg/dL，在(60，400] mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。IgM是一种最早期的免疫球蛋白，是初次接触抗原后首先合成的免疫球蛋白。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
4 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 860 | 860 | A700nm下测定空白吸光度应≤0.0500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为6g/L时，其吸光度变化在0.1500~0.4500之间。在[0.3，25]g/L([30，2500]mg/dl)区间内，相关系数r≥0.990，在[0.3，10]g/L区间内测定的绝对偏差应不超过±1g/L，在(10，25]g/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。ACHI 对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次,其测定值的变异系数(CV%)TER 应不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
5 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 860 | 860 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.2500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为120mg/dL时，其吸光度变化在0.2000~0.7000之间。在[40，550]mg/dL ([0.4，5.5]g/L)区间内，相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。IgA水平的升高与严重感染和自身免疫疾病有关，特别是肝的炎症过程会使血清IgA水平升高。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
6 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1：3*20ml,试剂2：1*20ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 1050 | 1050 | A570nm下测定空白吸光度应≤1.0000。用国际标准物质NIBSC/W1066，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±15%。样本浓度为40.0IU/mL时，其吸光度变化在0.0100~0.1000之间。在[10.0，120.0]IU/mL区间内，线性相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的样本重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清中类风湿因子(RF)的含量。类风湿因子是一种抗IgG自身免疫抗体。类风湿因子的检测有助于诊断风湿病，系统性红斑狼疮，慢性肝炎等。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
7 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：1*45ml， 试剂2：1*15ml （包含相应试剂配套校准品） | 1 | 盒 | 5300 | 5300 | A546nm下测定空白吸光度应≤2.0000。与已上市产品进行比对试验:相关系数r≥0.975，在[5，20]U/mL区间围内测定的绝对偏差应不超过±2U/mL，在(20，100]U/mL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的同一血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应≤10%。在[5，100]U/mL区间内，线性相关系数r≥0.990，在[5，20]U/mL区间内测定的绝对偏差应不超过±2U/mL，在(20，100]U/mL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。样本浓度为100U/mL时，其吸光度变化在0.1500~0.4000 之间。用于体外定量测定人血清中抗环瓜氨酸肽抗体的含量，是早期诊断类风湿性关节炎(RA)的重要指标之一，适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
8 | 补体价测定试剂盒（脂质体免疫测定法） | 试剂：R1:2*20ml R2 a 2*11ml R2 b 2*11ml（不包含相应试剂配套校准品） | 1 | 盒 | 3600 | 3600 | 和光CH50使用脂质体作为载体，均一度好，无需搅拌。 试剂稳定性好。 中间精密度在5%以下，可报告上限可达137.5U/ML，足够满足临床检测需求；它是和光专利产品，也是世界上独一无二的产品。 相校传统手工法可以直接上机使用。 并与国际公认的标准方法—Mayer法有很好的相关性.临床上总补体检测有助于了解机体免疫功能以及补体激活途径是否健全，对于这些疾病的进程和疗效的判断提供了重要的依据。疾病活动期补体活化过度，血清补体水平下降。病情稳定后补体水平又反应性增高。它广泛应用于自身免疫性疾病辅助诊断；免疫复合物病的评估及监测治疗效果评估预后情况及其它。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
9 | 补体价校准品 | 5*0.5ML（5个不同浓度校准品） | 1 | 盒 | 2100 | 2100 | 校准品1：1×0.5mL，校准品2：1×0.5mL，校准品3：1×0.5mL，校准品4：1×0.5mL，校准品5：1×0.5mL。

## Sheet2 (2)
广西壮族自治区生殖医院检验科本地化生化试剂需求表
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 采购技术要求（项目需求及技术需求）
1 | 补体C4测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品） | 1 | 盒 | 530 | 530 | A340nm 下测定空白吸光度应≤0.5000。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为30mg/dL时，其吸光度变化在0.1000~0.4000 之间。在[10，130]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，在[10，30]mg/dL区间内测定的绝对偏差应不超过±10mg/dL,在(30，130] mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。用于体外定量测定人血清或血浆中补体C4的含量。补体主要是在肝脏中被合成的，其中补体C3和C4是最经常被检测的。C4是补体经典激活途径的一个重要组分，它的测定有助于SLE等自身免疫性疾病诊断，治疗。 适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
2 | 免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫比浊法） | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 860 | 860 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.1500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为50mg/dL时，其吸光度变化在0.0500~0.2500之间。在[35，400]mg/dL ([0.35，4]g/L)区间内，相关系数r≥0.990，在[35，60]mg/dL区间内测定的绝对偏差应不超过±6mg/dL，在(60，400] mg/dL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。 对不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白M的含量。IgM是一种最早期的免疫球蛋白，是初次接触抗原后首先合成的免疫球蛋白。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
3 | 免疫球蛋白G测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 860 | 860 | A700nm下测定空白吸光度应≤0.0500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为6g/L时，其吸光度变化在0.1500~0.4500之间。在[0.3，25]g/L([30，2500]mg/dl)区间内，相关系数r≥0.990，在[0.3，10]g/L区间内测定的绝对偏差应不超过±1g/L，在(10，25]g/L区间内测定的相对偏差应不超过±10%。ACHI 对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次,其测定值的变异系数(CV%)TER 应不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白G的含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
4 | 免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法) | 试剂1：2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 860 | 860 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.2500。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为120mg/dL时，其吸光度变化在0.2000~0.7000之间。在[40，550]mg/dL ([0.4，5.5]g/L)区间内，相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清中免疫球蛋白A的含量。IgA水平的升高与严重感染和自身免疫疾病有关，特别是肝的炎症过程会使血清IgA水平升高。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
5 | 类风湿因子测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | 试剂1：3*20ml,试剂2：1*20ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 1050 | 1050 | A570nm下测定空白吸光度应≤1.0000。用国际标准物质NIBSC/W1066，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±15%。样本浓度为40.0IU/mL时，其吸光度变化在0.0100~0.1000之间。在[10.0，120.0]IU/mL区间内，线性相关系数r≥0.990，测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的样本重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。用于体外定量测定人血清中类风湿因子(RF)的含量。类风湿因子是一种抗IgG自身免疫抗体。类风湿因子的检测有助于诊断风湿病，系统性红斑狼疮，慢性肝炎等。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
6 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 试剂1：1*45ml， 试剂2：1*15ml （包含相应试剂配套校准品） | 1 | 盒 | 5300 | 5300 | A546nm下测定空白吸光度应≤2.0000。与已上市产品进行比对试验:相关系数r≥0.975，在[5，20]U/mL区间围内测定的绝对偏差应不超过±2U/mL，在(20，100]U/mL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的同一血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于10%。 b)批间差随机抽取三批试剂盒的批间相对极差(R)应≤10%。在[5，100]U/mL区间内，线性相关系数r≥0.990，在[5，20]U/mL区间内测定的绝对偏差应不超过±2U/mL，在(20，100]U/mL区间内测定的相对偏差应不超过±10%。样本浓度为100U/mL时，其吸光度变化在0.1500~0.4000 之间。用于体外定量测定人血清中抗环瓜氨酸肽抗体的含量，是早期诊断类风湿性关节炎(RA)的重要指标之一，适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
7 | 补体价校准品 | 5*0.5ML（5个不同浓度校准品） | 1 | 盒 | 2100 | 2100 | 校准品1：1×0.5mL，校准品2：1×0.5mL，校准品3：1×0.5mL，校准品4：1×0.5mL，校准品5：1×0.5mL。