## Sheet1
广西壮族自治区生殖医院检验科生化试剂需求表
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 采购技术要求（项目需求及技术需求）
1 | 补体C3测定试剂盒（免疫比浊法） | 2*50ml,试剂2：2*10ml （包含相应试剂配套校准品 ） | 1 | 盒 | 530 | 530 | A340nm下测定空白吸光度应≤0.2000。用国际参考物质ERM-DA470k/IFCC，对试剂盒进行测试，偏差应不超过±10%。样本浓度为180mg/dL时，其吸光度变化在0.2000~0.9000 之间。在[30，400]mg/dL区间内，相关系数r≥0.990，相对偏差应不超过±10%。对高、低不同浓度的血清样本或质控品重复测定10次，其测定值的变异系数(CV%)应不大于 10%。用于体外定量测定人血清或血浆中的补体C3含量。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
2 | 补体价测定试剂盒（脂质体免疫测定法） | 试剂：R1:2*20ml R2 a 2*11ml R2 b 2*11ml（不包含相应试剂配套校准品） | 1 | 盒 | 3600 | 3600 | 和光CH50使用脂质体作为载体，均一度好，无需搅拌。 试剂稳定性好。 中间精密度在5%以下，可报告上限可达137.5U/ML，足够满足临床检测需求；它是和光专利产品，也是世界上独一无二的产品。 相校传统手工法可以直接上机使用。 并与国际公认的标准方法—Mayer法有很好的相关性.临床上总补体检测有助于了解机体免疫功能以及补体激活途径是否健全，对于这些疾病的进程和疗效的判断提供了重要的依据。疾病活动期补体活化过度，血清补体水平下降。病情稳定后补体水平又反应性增高。它广泛应用于自身免疫性疾病辅助诊断；免疫复合物病的评估及监测治疗效果评估预后情况及其它。适用于日立008AS(P)全自动生化分析仪。
合计 | 4130