## 强脉冲光与激光治疗设备
广西壮族自治区生殖医院2025年医疗设备采购需求调查（第五批）采购项目--强脉冲光与激光治疗设备
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（包含但不限于：需要符合的相关国家标准或行业标准。） | 备注
一 | 技术要求
（一） | 具备IPL光子技术：
1 | 具备通用型IPL治疗手具；
2 | IPL治疗手具波长400-1200nm；
3 | 外置插拔滤光片技术，可搭配≥6个不同波长的外置实体滤光片；
4 | 具备双波段窄波技术：
（1） | 用于治疗血管疾病波段：530nm-650nm&900nm-1200nm；
（2） | 用于治疗痤疮波段：400nm-600nm&800nm-1200nm；
5 | 光子（IPL）治疗手具要求： 为了满足胶原蛋白更有效地吸收能 量，所有光子治疗手具的波长覆盖范围必须达到1200nm，且波长不能超过1200nm；
6 | 先进的光子技术：“方形波”技术；
7 | 光子（IPL）手具的最高能量密度：≥35J/c㎡；
8 | 脉宽：4-20ms连续可调，连续脉冲宽度，非固定脉宽；
9 | 具备脉冲延迟技术：5-150ms，连续可调；
10 | 脉冲方式：多个同步脉冲，屏幕可手动选择 1~3个脉冲数；
11 | 频率：可达到1HZ；
12 | 光斑尺寸：≥两个不同尺寸的光斑；
13 | 冷却方式：持续接触式冷却；
14 | 基于WINDOWS操作系统的数据库功能；
15 | 外置冷却水罐，方便日常设备维护；
二、 | 配置要求
1 | 主机1台
2 | 推车1台
3 | 治疗头1套
4 | 可更换滤光片1套
5 | 可更换光斑1套
6 | 医生防护眼镜1副​​
7 | 患者防护眼镜1副
8 | 强光警告牌1个
9 | 电源线1根
10 | 操作手册1本
三、 | 如有配套使用的试剂耗材，请列出试剂耗材名称、单价、预计年使用量及金额等
1
2
3
……
四、 | 供应商认为需要补充的技术参数、配置清单等内容（如有，请列出）
1
2
3
……
二 | 商务要求
序号 | 名称 | 商务条款要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能) |  | 备注
1 | ▲合同签订期 | 自成交通知书发出之日起 25日内
2 | ▲交货时间及地点 | 1.合同签订之日起30日（进口货物90日）历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
2.交货地点：广西壮族自治区生殖医院（采购人指定地点）。
3 | ▲报价要求 | 报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）招标代理服务费、保险费和各项税金。
4 | ▲售后服务要求 | 1、维保期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算不少于三年（含三年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
2、响应时间：保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
3、售后服务技术人员要求：专职人员。
4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。
5、其他：
5.1所投货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，投标文件中须提供承诺书，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，维保期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
5.2调试及运行：
1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；
2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；
3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担。
5.3为采购人提供专业化技术培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。
5.5以上款项中，如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
5.6知识产权：
1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，供应商在成交后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在响应文件中已提供的除外）。
5.8开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
5.9若采购方新建院区或新增医联体医院，系统部署延伸至新建院区或新增医联体医院，需保证新建院区或新增医联体医院内软件建设标准同原部署院区设计软件标准一致（费用应包含在报价中）。
5.10设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
5.11按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
5.12项目实施过程中的安全生产要求
（1）中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
（2）中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
（3）采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
（4）投标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
5 | ▲付款方式 | 1.合同款支付：本项目无预付款，全部货物验收合格后30日内，中标人开具全额发票，采购人据此支付中标人100%合同款。
2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | ▲验收标准、规范 | 1.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2.采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，验收时中标供应商应提供相关设备的检测报告（有核心参数内容），初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算维保期。
4.验收标准
1）项目招标文件及中标人投标文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收。
2）项目招标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收。
3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4）国家相关法律、法规、标准和规范等。
5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。
7 | ▲其他要求 | 1.中标供应商应保证提供产品满足所有投标文件技术要求，供货时应提供产品说明书或产品彩页（应有核心参数内容）。无法提供检测报告和资质或检测报告和资质存在歧义时采购人有权委托有资质的第三方检测机构对本项目提供的设备（含软件）进行检测，检测费用由成交供应商承担，经检测结果不满足采购文件要求，经查实后采购人有权终止合同，并且由此造成的全部损失（包含但不限于返还已支付款项、检测费、违约处罚、赔偿等）均由成交供应商承担。
2.成交供应商需在确认成交后25日内签订合同，并在规定的时间内按合同要求完成项目。
3.所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.本项目货物接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。
5.为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标（成交）方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。
6.供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
8 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%，（乙方被认定为中小企业的，按合同金额的2%收取）。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：待合同履约完毕后，且设备无质量问题，乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区生殖医院 开户银行：建设银行南宁医科大支行 银行账号：45001604560059888888
9 | 内容 | 上述“技术参数及性能配置要求”中全部要求及“商务及其他要求”中记标注“▲”的，为必须满足的技术参数和要求，，不能负偏离，否则其响应文件作无效处理。交付验收需具备此功能，未标识“▲”的商务及其他要求为可谈判内容。

## 二氧化碳激光治疗机
广西壮族自治区生殖医院2025年医疗设备采购需求调查（第五批）采购项目--强脉冲光与激光治疗设备
货物技术与商务要求反馈表
说明：请供应商提供产品彩页；如有产品检测报告请一起提供。
序号 | 技术参数和性能要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能) | 产品彩页是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 产品检测报告是否包含相应的参数（请在下列相应的参数中标识说明是否包含） | 供应商认为需要提交的资证（包含但不限于：需要符合的相关国家标准或行业标准。） | 备注
一 | 技术要求
（一） | 具备IPL光子技术：
1 | 用途：药监局批准适用范围为人体组织的汽化、碳化、凝固和照射。
2 | 激光类型：金属射频激励二氧化碳激光器。
3 | 激光波长：10600nm。
4 | 激光模式：多模。
5 | 能量：单点能量10mj-160mj无级连续可调。
6 | 脉宽：90-999ms可调，间隔1-999ms。
7 | 导光系统：七关节碳纤维导光臂。
8 | 导光臂平衡系统：内置扭力平衡。
9 | 出光方式：连续，定时出光。
10 | 光斑直径：≤0.3mm。
11 | 扫描手具、切割手具，焦距：F=50mm；F=100mm。
12 | .瞄准光：半导体激光，波长630-680nm之间，功率≤5mW。
13 | 扫描尺寸：15mm×15mm(最大)。
14 | 扫描图形：正方形，多边形，矩形，菱形，三角形，圆形，环形等多种图形可选。
15 | 扫描顺序：高速振镜，顺序扫描/随机扫描/中分扫描。
16 | 光传输系统：七关节导光臂。
17 | 激光输出反应时间：≤0.1秒。
18 | 扫描深度 9μm -48 00μm。
19 | 冷却系统 水循环冷却系统。
20 | 配置椭圆形观察镜，角度≥45°。
21 | 观察镜长距为： 44-46mm。
22 | 叠射： 1-5 次。
23 | 吹烟功能：配置≥60w 功率的气泵，可吹散工作中产生的烟雾， 保持术野清晰。
24 | 配置同品牌净烟装置，降低组织颗粒散布到工作环境导致的危害。
25 | 内置设备实时自检系统：可实时分项检测设备状态，保证设备稳 定运行。
26 | 内置系统报错功能，可行远程维修指导、处理。
27 | 具有静音脚轮，单轮承重≥80公斤。
28 | 具备动态显示激光器温度的功能。
29 | 具备自动记录激发次数的功能。
30 | 配置≥10英寸触摸液晶屏,具备中文界面；屏幕可上、下调节≥50°,方便手术操作。
二、 | 配置要求
1 | 主机1台
2 | 导光臂1副
3 | 治疗手具1套
4 | 电源线1根
5 | 脚踏开关1只
6 | 钥匙开关2把
7 | 保险丝（10A）2只
8 | 遥控联锁装置短路插头1个
9 | 保修卡、合格证1套
10 | 激光防护眼镜1副
11 | 眼罩1副
12 | 防尘布罩1个
三、 | 如有配套使用的试剂耗材，请列出试剂耗材名称、单价、预计年使用量及金额等
1
2
3
……
四、 | 供应商认为需要补充的技术参数、配置清单等内容（如有，请列出）
1
2
3
……
二 | 商务要求
序号 | 名称 | 商务条款要求 |  | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 说明(若产品不符合采购技术、商务要求的，请在此栏填写相应功能) |  | 备注
1 | ▲合同签订期 | 自成交通知书发出之日起25日内
2 | ▲交货时间及地点 | 1.合同签订之日起30日（进口货物90日）历日内将货物运至交货地点并安装调试完毕且通过验收。供应商应将所提供货物的装箱清单、质量检验证明书、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等附于货物内交付给采购人，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
2.交货地点：广西壮族自治区生殖医院（采购人指定地点）。
3 | ▲报价要求 | 报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）招标代理服务费、保险费和各项税金。
4 | ▲售后服务要求 | 1、维保期（自交付并验收合格之日起计）：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物维保期从最终验收合格之日起计算不少于三年（含三年），如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
2、响应时间：保修期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；保修期满后，按照保修期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因保修期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目保修期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。设备若因故障导致5个工作日无法正常使用，或临床所需等其他因素，须提供备用机维持医院正常诊疗活动。
3、售后服务技术人员要求：专职人员。
4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库。
5、其他：
5.1所投货物必须为经合法渠道销售的，生产日期为采购合同签订之日前一年内的全新原装产品，投标文件中须提供承诺书，供货时提供厂家供货证明和售后承诺函；负责送货上门，根据采购人提供的条件（如场地、电源、水源等）完成安装调试；保修期内负责上门维修，保修期后负责长期及时有效的技术服务，终身维修，维保期内负责维修、更换零部件；费用应包含在报价中。
5.2调试及运行：
1）中标供应商负责全部设备的安装、调试、试运行，设备的安装、调试费用应包括在投标总价中。交付的设备应符合技术规格要求；
2）设备到达业主方后，中标供应商应在收到业主通知后一星期内，派出有经验的技术人员进行安装调试；
3）中标供应商应在一个月内完成安装调试工作，如因中标供应商原因造成延期，所造成的费用由中标供应商承担。
5.3为采购人提供专业化技术培训：中标供应商在设备安装调试合格后3至6个月内，应安排有经验的技术人员到现场进行技术答疑。装机使用培训≥2天，跟进强化培训：1天，维修保养培训：1天。培训人数不少于2人。响应文件中提供完善的技术培训方案，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
5.4国内应设有维修中心，能提供快捷、周到、规范的服务；国内设有服务电话。
5.5以上款项中，如在本项目“货物参数”有专项要求的，从其规定。
5.6知识产权：
1）供应商需提供软件的报告、资料、文件等内容及服务成果，采购单位享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经采购单位书面许可，供应商不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件、用户信息等内容及服务成果。即使向履行有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
2）供应商应严格遵守相关的知识产权及软件版权保护的法律、法规；并在项目所规定的范围内使用本信息系统，任何供应商用于未经授权的商业目的的复制行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。
5.7如所投设备为在中华人民共和国境内生产的医疗器械产品，供应商在成交后（即签订合同前）必须提供所投全部项号货物的生产厂家的《医疗器械生产备案凭证》或《医疗器械生产许可证》复印件作为证明材料（在响应文件中已提供的除外）。
5.8开放接口供其他系统同步数据，及与其他系统接口个性化开发。费用应包含在报价中。
5.9若采购方新建院区或新增医联体医院，系统部署延伸至新建院区或新增医联体医院，需保证新建院区或新增医联体医院内软件建设标准同原部署院区设计软件标准一致（费用应包含在报价中）。
5.10设备安装需配合采购人弱电网络等项目施工安装需求，同时对采购人场地进行保护，若出现损坏由中标人自行承担。
5.11按照医院相关要求出具年度维护保养、检测校准、年度设备运行评估报告书，配合医院相关责任人完成资产云管家平台相关工作。
5.12项目实施过程中的安全生产要求
（1）中标人应遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受招标人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标人负责。
（2）中标人应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。
（3）采购人提供中标人实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。
（4）投标人提供的产品必须符合《中华人民共和国的环境保护法》及其他相关环保法律、法规、标准等规定的要求，环保检测分析方法采用中华人民共和国现行的国家规定的方法。噪声检测应符合GB 3768的规定，不得大于80dB (A)。
5 | ▲付款方式 | 1.合同款支付：本项目无预付款，全部货物验收合格后30日内，中标人开具全额发票，采购人据此支付中标人100%合同款。
2. 发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
6 | ▲验收标准、规范 | 1.中标供应商需承担供货时产品质量抽样检测的相关费用以及项目验收时发生的一切费用。
2.采购单位将依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准对中标供应商提交的货物进行初步验收，验收时中标供应商应提供相关设备的检测报告（有核心参数内容），初步验收不合格的，采购单位有权不予签收；在本项目验收时，中标供应商如提供不符合招标文件、投标文件和采购合同规定的货物，采购单位有权拒绝接受，由此产生的一切损失均由中标供应商自行承担。
3.当项目完成后，由中标供应商向采购单位提出项目竣工测试申请，并于验收前向采购单位提供一切有关技术文件、资料、图纸和相关记录等竣工材料，并在竣工前7个工作日通知采购单位及有关部门准备验收。拟竣工项目的实施总体功能、性能符合采购单位认可的技术设计方案及合同规定的，予以验收，并作出验收结果报告。供需双方签署项目终验验收证书，并自正式交付使用之日起，整体项目才视为接受，并开始计算维保期。
4.验收标准
1）项目招标文件及中标人投标文件中的“货物需求偏离表”，逐条验收。
2）项目招标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收。
3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。
4）国家相关法律、法规、标准和规范等。
5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。
7 | ▲其他要求 | 1.中标供应商应保证提供产品满足所有投标文件技术要求，供货时应提供产品说明书或产品彩页（应有核心参数内容）。无法提供检测报告和资质或检测报告和资质存在歧义时采购人有权委托有资质的第三方检测机构对本项目提供的设备（含软件）进行检测，检测费用由成交供应商承担，经检测结果不满足采购文件要求，经查实后采购人有权终止合同，并且由此造成的全部损失（包含但不限于返还已支付款项、检测费、违约处罚、赔偿等）均由成交供应商承担。
2.成交供应商需在确认成交后25日内签订合同，并在规定的时间内按合同要求完成项目。
3.所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。
4.本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与谈判。
5.为了防止虚假应标，项目结果公示期间，若有异议，采购人有权要求拟中标（成交）方提供所投产品以供测试，确保功能参数要求均可满足；若测试达不到应答指标，以虚假应标论处。
6.供应商所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。
8 | 履约保证金 | 1.履约保证金金额：按中标金额的5%，（乙方被认定为中小企业的，按合同金额的2%收取）。 2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票，或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。 3.履约保证金退付的方式、时间及条件：待合同履约完毕后，且设备无质量问题，乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）（如有涉及违约行为的，扣除违约金后退还）。 4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。 5.履约保证金指定账户： 开户名称：广西壮族自治区生殖医院 开户银行：建设银行南宁医科大支行 银行账号：45001604560059888888
9 | 内容 | 上述“技术参数及性能配置要求”中全部要求及“商务及其他要求”中记标注“▲”的，为必须满足的技术参数和要求，，不能负偏离，否则其响应文件作无效处理。交付验收需具备此功能，未标识“▲”的商务及其他要求为可谈判内容。