## 预试+维保
配电房预防性试验项目报价表
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 小计（元） | 保养要求 | 备注
1 | 1250KVA变压器 | 台 | 2 |  |  | 螺栓紧固、孔洞封堵、绝缘电阻测试、直流电阻测试、检测报告等
2 | 1000KVA变压器 | 台 | 2 |  |  | 螺栓紧固、孔洞封堵、绝缘电阻测试、直流电阻测试、检测报告等
3 | 高压柜 | 面 | 10 |  |  | 除尘、螺栓紧固
4 | 高压电缆 | 条 | 5 |  |  | 除尘、螺栓紧固、绝缘试验
5 | 高压开关 | 台 | 8 |  |  | 手车、动静触头、线束检查
6 | 备自投 | 组 | 1 |  |  | 试验及恢复
7 | 继电保护 | 组 | 8 |  |  | 试验及恢复
8 | 低压柜维保除尘 | 面 | 31 |  |  | 除尘、螺栓紧固、防火封堵、低压开关触头、灭弧罩检查、电缆整理（包括2节低压母线槽连接头紧固，柴油发电机房电柜）
9 | 高压柜维保除尘 | 面 | 10
10 | 变压器维保除尘 | 台 | 4 |  |  | 包含变压器低压侧引出母排护套检查，如有缺陷则整改
11 | 其它 | 项 | 1 |  |  | 与试验相关的其它内容，如配电房5S清理、隔弧片、螺栓、电缆标牌等辅材
合计（元）
备注： 1.按以上清单遵循国家最新标准《电力设备预防性试验规程》、中国南方电网《继电保护及安全自动装置检验条例》相关标准、规范保养，每年一次，共计2次。 2.因甲方工作时间特殊性，要求无条件遵从采购人的停电安排，包括夜间施工、分断停电施工等。 3.出具符合国家最新标准《电力设备预防性试验规程》、中国南方电网《继电保护及安全自动装置检验条例》相关标准、规范的试验报告 4.报价含税费、运输费、装卸费、安装人工费等所需的一切费用。
报价单位（章）：
联系人：
联系电话：
日 期：