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第一部分 用户需求

1、 遴选公告：

[bookmark: OLE_LINK30]PGT-A试剂等3项医用试剂遴选公告
我院拟对以下项目采用院内公开遴选自治区挂网目录内产品的方式采购，欢迎符合要求的供应商提交资料参加。
[bookmark: OLE_LINK4]一、遴选编号：GXSZ2026-017-HW
二、遴选项目：耗材/试剂目录（详见附件1）
三、遴选方式：公开遴选—坚持高性价比的原则，使用综合评分法。
四、报名时间和地点：
[bookmark: _GoBack]（一）报名时间：公告发布之日起5个工作日，截止时间：2026年10月14日16时30分，逾期不予受理。
（二）报名方式：线上报名，报名资料按照报名表顺序排列（格式见附件3）并全部加盖企业公章，电子版word或.wps格式及PDF扫描件均以邮件形式发送。
（三）提交纸质版谈判文件时间：确定参会的，请自行准备好文件，等通知来开会。
（四）邮箱：zcb@gxszyy.cn 
（五）会议地点：南宁市青秀区青环路85号宇浩国际A座8楼招标采购会议室。
（六）注意事项：供应商递交的纸质及电子报名/谈判文件须按附件要求的格式和顺序排列，否则视为不合格，视作无效报名。
注明：广西生殖医院有权对供应商对本项目资质条款要求提供的相关证明材料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目供货资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与广西生殖医院遴选活动。
五、洽谈时间和地点：
具体洽谈时间和地点待定，我院将在洽谈前发送电子版洽谈通知至各报名公司邮箱，请各报名公司自行关注电子信箱。
六、遴选要求：
（一）供应商参加本次医用耗材/试剂公开遴选应当具备以下条件：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2、国内注册（指按工商管理有关规定要求核准登记的）依法取得营业执照，经营范围达到本次招标的需求。
3、其他资格要求：供应商须按《医疗器械监督管理条例》（国务院令第739号）医疗器械分类管理要求具备有效的医疗器械经营备案凭证或者经营许可证，且经营范围必须包含采购标的[符合《医疗器械监督管理条例》第四十一条第二款规定的除外]；或者供应商具有《医疗器械监督管理条例》第四十三条规定的注册人凭证。
4、供应商需在广西壮族自治区医疗保障一体化平台药品和医用耗材招采管理子系统进行注册备案，获取配送资格。
（二）本次遴选医用耗材/试剂的要求：
1、供应商提供的产品必须符合国家认定的相应标准。
2、供应商所提供的必须是其合法生产或合法代理的合格产品。
3、所有产品注册证及批准文件其到期时间必须在公开遴选日期以后，否则为无效资质文件。在遴选周期内发现供应商销售不在注册证有效期内生产的产品或虚假注册证产品则取消其成交产品资格并追究相应法律责任。
4、本次公开遴选不接受（试）字号产品参加。
5、如产品注册证存在虚假、一证多用、注册证副表不能体现产品规格等问题，我院取消供应商申报资格。
6、本项目为三个采购包。
7、本项目为医用试剂耗材/试剂项目，成交后，按采购人要求必要时提供样品。
（三）申报要求：
1、目录内产品名称仅作参考，欢迎各供应商提供能实现同等功能的产品。
2、各报名品牌报价不得高于自治区挂网限价和采购文件里写到的单价上控价和上控总价。
（四）特别说明：本项目发布遴选公告后报名的供应商不足3家的，公告时间截止后直接与报名供应商进行洽谈或议价；
七、请供应商密切留意广西生殖医院官网最新公告、及相关邮箱通知，所有在本网站发布的公告、通知均视为有效送达。
招采办联系人：尹老师
联系电话：0771-2239975
                                        广西壮族自治区生殖医院
                                               2026年10月8日


二、遴选项目清单（附件1）
[bookmark: OLE_LINK9]说明：
1.最高限价4946400.00元。报价不能超上控单价、总价，否则报价无效。
2.本项目为三个采购包。
3.标注“▲”为实质性条款，必须满足，否则报价无效。商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。技术需求评审中允许负偏离的条款数为01分标：1项；02分标:2项；03分标:3项。否则视为投标无效。
4.参会单位报名参与遴选的产品必须为自治区挂网目录内产品。

（一）项目需求
01分标：
（1）技术参数
	名称
	规格
	单位
	▲上控价单价
（元）
	采购数量
	▲上控价总金额（元）
	参数

	PGT-A试剂
	/
	次
	850
	2000
	1700000
	1.▲试剂盒可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常；
2.试剂盒可检测1Mb以上已知的缺失或重复；
3.试剂盒可检测三倍体异常、整条染色体ROH；
4.单细胞扩增技术需满足：脱扣率低于10%；
5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪；
6.能够同时提供单机版和云端云平台分析软件；
7.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标；
8.服务承诺：可协助医院实现检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等；
9.▲提供必要的配套试剂包括全基因组扩增试剂、文库构建试剂、上机检测试剂及芯片、质控品等完成整个PGT检测所需要到的所有配套试剂;整个PGT检测必要耗材包括移液器滤芯吸头、离心管、八连排管、一次性手套、双氧水等整个PGT检测所需要到的所有耗材，以保证满足整个PGT项目全流程开展。


（2）▲商务要求

	签订合同时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	服务时间及地点
	1.服务期限：自合同签订之日起一年，以合同约定的具体时间为准。
2.配送时间：分批次交货，成交供应商收到采购人通知后，5 天内按采购人要求将货送到指定地点，急需耗材的送货时间以科室届时实际要求为准；服务期限内，成交供应商逾期送货累计超过 2 次（不含本数），采购人有权单方解除合同并按合同约定追究成交供应商的违约责任。
3.配送地点：采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于 6个月，自产品验收合格并能正常使用之日算起。

	售后服务要求
	1.免费送货上门，因送货时间延长累计超过 2 次，采购人有权终止合同。
2.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，在接到电话通知后，2 小时内做出响应，24小时内到达现场。遇到突发情况，可在 1 小时内到达现场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限后二个工作日内提供与原试剂参数要求相同或高于原试剂参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.配送的产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证，如确定有质量问题，按照正常程序退货。
4.开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，供应商承担全部责任，到货后，货物及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用由供应商承担。
5.响应文件中提供可行的售后服务承诺书。
6.成交供应商要在供货数量达到合同签订数量70%后，及时主动联系采购人告知已送货数量。
7.保证货物在合同期限内有相关产品授权，不得以授权到期为由申请 转配送或逾期不供货。

	付款方式
	1.成交供应商送货验收合格后，采购人每月根据实际配送产品数量进行结算，结算时，按实际供货数量*成交供应商的成交单价结算。成交供应商据此开具发票（发票必须由成交供应商自行验证真伪随同发票一并提供），采购人于收到发票并验收合格后120日内付款。
2.本合同配送的产品为单价，在合同期内需适时调整。若遇市场（包括但不限于成交供应商及其总代、厂家、政府等）价格下调，成交供应商应主动及时向采购人提交降价函，于次月执行。
3.成交供应商保证产品价格不高于广西地区同级别公立医疗机构实际供货的最低价格，否则采购人有权终止合同，且未供货的产品的费用从已供货产品货款进行抵扣结算。合同期内成交供应商不得擅自上调供货价格。若特殊原因需要调价，须经采购人书面同意，并按有关程序办理。

	验收标准、验收方法
	1.成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证明等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期配送。
3.产品到达现场后，成交人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。
4.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
5.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，包括成交人邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。

	投标报价要求
	1.所报产品必须为广西药品和医用耗材招采管理系统产品，报价不得高于广西药品和医用耗材招采管理系统挂网价格和最高采购单价。
2.本项目最终投标报价不等于最终合同总价，最终总报价仅作为合同暂定总价；本项目实行单价合同进行采购，根据实际供货数量*成交供应商的成交单价结算，最终结算金额包括但不限于：完成项目所有服务所需的费用，包含配送的试剂耗材、采购的全部费用、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和，合同履约期间采购人不再支付其他费用。
3.本项目只确定每个品种耗材的“配送单价”，配送服务费=“配送单价”×实际数量。投标人需按“开标一览表”格式完整填写每个品种耗材的“配送单价”和“单价合计价”，“单项合计价”将作为价格分的评审依据。
4.结算时，按实际供货数量*成交供应商的成交单价结算，如在合同期内调整过单价的，按双方确认调整后的单价进行计算。

	其他要求
	1.供应商提供的产品必须是在自治区中标或药招采子系统平台挂网目录内的耗材产品并且承诺中选后通过药招采子系统平台配送。
2.成交供应商配送时必须向采购人提供原厂生产的全新合格产品，同时提供产品的全套资料，包含但不限于：“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可/备案证”、“中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表”、“一次性医疗用品质量跟踪卡”、“产品合格证”、“同批次产品检验报告”。
3.成交供应商按合同附件要求的品牌型号、规格、价格提供产品，所提供的产品与医疗器械注册证和注册登记表完全相符。如与采购人计划不符或达不到合同约定的，采购人可要求成交供应商立即退货、换货、补货。未经采购人书面同意，成交供应商不得更换产品品牌、型号，否则采购人有权终止合同。
4.对不符合质量要求或不符合无菌转运要求的产品，采购人有权拒绝接收，成交供应商应对相应产品及时进行更换，不得影响采购人的临床应用。本规定的执行不免除成交供应商因产品质量产生的其他责任。
5.成交供应商要保证供应最新批号的产品。
6.供应商配送的试剂耗材进入医院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于成交供应商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没款项均由成交供应商承担相应的法律责任。
7.服务期限内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包括但不限于停止采购、限价、限量，成交供应商自行承担采购政策变化带来的风险。如本合同不符合新政策规定导致不能继续履行的，采购人有权终止合同。
8.医疗器械注册证：以上配送清单供应商配送的产品如属医疗器械管理范畴的，配送产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 (国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。
9.服务期内，产品因厂家停产等情况导致无法正常供货的，供应商应提交书面说明，经采购人同意，双方就替代产品另行协商并签订补充协议。
10.供应商必须向采购人提供合同约定产品，因供应商供应的产品证照、质量、售后服务等瑕疵而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿病人或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用）均由供应商全部承担；采购人有权要求供应商退换已用产品，并追究供应商追究违约责任，同时采购人有权终止合同。
11.成交供应商在配送产品时必须提供所配送产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
12.技术支持资料：不限于对外公开的产品彩页或说明书或检测报告或用户手册证明材料等（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTM 文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的参数与该货物生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
13.投标人如有请提供与本项目需求相关的项目实施方案、管理制度方案、配送车辆、售后服务方案、信誉业绩等资料。


02分标：
（1）技术参数
	名称
	规格
	单位
	▲上控价单价
（元）
	采购数量
	▲上控价总金额（元）
	参数

	PGT-A+PGT-M试剂
	/
	次
	2029
	1300
	2637700
	一、PGT-A胚胎植入前染色体非整倍体检测项目技术参数
1.▲试剂盒可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常；
2.试剂盒可检测1Mb以上已知的缺失或重复；
3.试剂盒可检测三倍体异常、整条染色体ROH；
4.单细胞扩增技术需满足：脱扣率低于10%；
5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪；
6.能够同时提供单机版和云端云平台分析软件；
7.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标；
8.服务承诺：可协助医院实现检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等；
9.▲提供必要的配套试剂包括全基因组扩增试剂、文库构建试剂、上机检测试剂及芯片、质控品等完成整个PGT检测所需要到的所有配套试剂；整个PGT检测必要耗材包括移液器滤芯吸头、离心管、八连排管、一次性手套、双氧水等整个PGT检测所需要到的所有耗材，以保证满足整个PGT项目全流程开展。
二、PGT-M胚胎植入前单基因病检测项目技术参数
1.▲试剂盒具备医疗器械备案证或注册证；（投标时，须提供相关有效证明材料）
2.检测方案：能够利用高通量测序技术，可一次进行单基因病致病位点直接检测和单体型构建两种方法同时检测，保障目标基因检测准确性；
3.可同时完成PGT-A的检测，包括23对染色体非整倍体，4Mb以上染色体片段缺失或重复、可提示1-4Mb致病性/可能致病性染色体片段缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体、三倍体、10Mb以上的ROH
4.针对特殊单基因疾病的家系能够提供有效解决方案，如：可提供无先证者案例单基因病PGT-M诊断方案、可提供生殖腺嵌合/子代新发突变家系解决方案、可提供单精子/极体PGT-M解决方案；
5.针对基因位于着丝粒附近或染色体末端的特殊常见疾病，如α地贫、甲型血友病F8，可提供SNP+STR双标记等技术方法；
6.可提供多种遗传病相关的 HLA 单体型分析；
7.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪；
8.能够同时提供单机版和云端云平台分析软件；
9.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标；
10.服务承诺：可协助医院实现检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等；
11.▲提供必要的配套试剂包括全基因组扩增试剂、文库构建试剂、上机检测试剂及芯片、质控品等完成整个PGT检测所需要到的所有配套试剂；整个PGT检测必要耗材包括移液器滤芯吸头、离心管、八连排管、一次性手套、双氧水等整个PGT检测所需要到的所有耗材，以保证满足整个PGT项目全流程开展。


（2）▲商务要求
	签订合同时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	服务时间及地点
	1.服务期限：自合同签订之日起一年，以合同约定的具体时间为准。
2.配送时间：分批次交货，成交供应商收到采购人通知后，5 天内按采购人要求将货送到指定地点，急需耗材的送货时间以科室届时实际要求为准；服务期限内，成交供应商逾期送货累计超过 2 次（不含本数），采购人有权单方解除合同并按合同约定追究成交供应商的违约责任。
3.配送地点：采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于 6个月，自产品验收合格并能正常使用之日算起。

	售后服务要求
	1.免费送货上门，因送货时间延长累计超过 2 次，采购人有权终止合同。
2.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，在接到电话通知后，2 小时内做出响应，24小时内到达现场。遇到突发情况，可在 1 小时内到达现场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限后二个工作日内提供与原试剂参数要求相同或高于原试剂参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.配送的产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证，如确定有质量问题，按照正常程序退货。
4.开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，供应商承担全部责任，到货后，货物及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用供应商承担。
5.响应文件中提供可行的售后服务承诺书。
6.成交供应商要在供货数量达到合同签订数量70%后，及时主动联系采购人告知已送货数量。
7.保证货物在合同期限内有相关产品授权，不得以授权到期为由申请转配送或逾期不供货。

	付款方式
	1.成交供应商送货验收合格后，采购人每月根据实际配送产品数量进行结算，结算时，按实际供货数量*成交供应商的成交单价结算。成交供应商据此开具发票（发票必须由成交供应商自行验证真伪随同发票一并提供），采购人于收到发票并验收合格后120日内付款。
2.本合同配送的产品为单价，在合同期内需适时调整。若遇市场（包括但不限于成交供应商及其总代、厂家、政府等）价格下调，成交供应商应主动及时向采购人提交降价函，于次月执行。
3.成交供应商保证产品价格不高于广西地区同级别公立医疗机构实际供货的最低价格，否则采购人有权终止合同，且未供货的产品的费用从已供货产品货款进行抵扣结算。合同期内成交供应商不得擅自上调供货价格。若特殊原因需要调价，须经采购人书面同意，并按有关程序办理。

	验收标准、验收方法
	1.成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证明等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期配送。
3.产品到达现场后，成交人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，做出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。
4.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
5.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，包括成交人邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。

	投标报价要求
	1.所报产品必须为广西药品和医用耗材招采管理系统产品，报价不得高于广西药品和医用耗材招采管理系统挂网价格和最高采购单价。
2.本项目最终投标报价不等于最终合同总价，最终总报价仅作为合同暂定总价；本项目实行单价合同进行采购，根据实际供货数量*成交供应商的成交单价结算，最终结算金额包括但不限于：完成项目所有服务所需的费用，包含配送的试剂耗材、采购的全部费用、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和，合同履约期间采购人不再支付其他费用。
3.本项目只确定每个品种耗材的“配送单价”，配送服务费=“配送单价”×实际数量。投标人需按“开标一览表”格式完整填写每个品种耗材的“配送单价”和“单价合计价”，“单项合计价”将作为价格分的评审依据。
4.结算时，按实际供货数量*成交供应商的成交单价结算，如在合同期内调整过单价的，按双方确认调整后的单价进行计算。

	其他要求
	1.供应商提供的产品必须是在自治区中标或药招采子系统平台挂网目录内的耗材产品并且承诺中选后通过药招采子系统平台配送。
2.成交供应商配送时必须向采购人提供原厂生产的全新合格产品，同时提供产品的全套资料，包含但不限于：“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可/备案证”、“中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表”、“一次性医疗用品质量跟踪卡”、“产品合格证”、“同批次产品检验报告”。
3.成交供应商按合同附件要求的品牌型号、规格、价格提供产品，所提供的产品与医疗器械注册证和注册登记表完全相符。如与采购人计划不符或达不到合同约定的，采购人可要求成交供应商立即退货、换货、补货。未经采购人书面同意，成交供应商不得更换产品品牌、型号，否则采购人有权终止合同。
4.对不符合质量要求或不符合无菌转运要求的产品，采购人有权拒绝接收，成交供应商应对相应产品及时进行更换，不得影响采购人的临床应用。本规定的执行不免除成交供应商因产品质量产生的其他责任。
5.成交供应商要保证供应最新批号的产品。
6.供应商配送的试剂耗材进入医院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于成交供应商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没款项均由成交供应商承担相应的法律责任。
7.服务期限内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包括但不限于停止采购、限价、限量，成交供应商自行承担采购政策变化带来的风险。如本合同不符合新政策规定导致不能继续履行的，采购人有权终止合同。
8.医疗器械注册证：以上配送清单供应商配送的产品如属医疗器械管理范畴的，配送产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 (国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。
9.服务期内，产品因厂家停产等情况导致无法正常供货的，供应商应提交书面说明，经采购人同意，双方就替代产品另行协商并签订补充协议。
10.供应商必须向采购人提供合同约定产品，因供应商供应的产品证照、质量、售后服务等瑕疵而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿病人或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用）均由供应商全部承担；采购人有权要求供应商退换已用产品，并追究供应商追究违约责任，同时采购人有权终止合同。
11.成交供应商在配送产品时必须提供所配送产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
12.技术支持资料：不限于对外公开的产品彩页或说明书或检测报告或用户手册证明材料等（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTM 文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的参数与该货物生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
13.投标人如有请提供与本项目需求相关的项目实施方案、管理制度方案、配送车辆、售后服务方案、信誉业绩等资料。


03分标：
（1）技术参数
	名称
	规格
	单位
	▲上控价单价
（元）
	采购数量
	▲上控价总金额（元）
	参数

	PGT-A+PGT-M+PGT-SR试剂
	/
	次
	2029
	300
	608700
	一、PGT-A胚胎植入前染色体非整倍体检测项目技术参数
1.▲试剂盒可检测23对染色体非整倍体异常、4Mb以上未知的缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体异常；
2.试剂盒可检测1Mb以上已知的缺失或重复；
3.试剂盒可检测三倍体异常、整条染色体ROH；
4.单细胞扩增技术需满足：脱扣率低于10%；
5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪；
6.能够同时提供单机版和云端云平台分析软件；
7.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标；
8.服务承诺：可协助医院实现检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等；
9.▲提供必要的配套试剂包括全基因组扩增试剂、文库构建试剂、上机检测试剂及芯片、质控品等完成整个PGT检测所需要到的所有配套试剂;整个PGT检测必要耗材包括移液器滤芯吸头、离心管、八连排管、一次性手套、双氧水等整个PGT检测所需要到的所有耗材，以保证满足整个PGT项目全流程开展。
二、PGT-M胚胎植入前单基因病检测项目技术参数
1.▲试剂盒具备医疗器械备案证或注册证；（投标时，须提供相关有效证明材料）
2.检测方案：能够利用高通量测序技术，可一次进行单基因病致病位点直接检测和单体型构建两种方法同时检测，保障目标基因检测准确性；
3.可同时完成PGT-A的检测，包括23对染色体非整倍体，4Mb以上染色体片段缺失或重复、可提示1-4Mb致病性/可能致病性染色体片段缺失或重复、10Mb以上且比例大于30%的胚胎嵌合体、三倍体、10Mb以上的ROH
4.针对特殊单基因疾病的家系能够提供有效解决方案，如：可提供无先证者案例单基因病PGT-M诊断方案、可提供生殖腺嵌合/子代新发突变家系解决方案、可提供单精子/极体PGT-M解决方案；
5.针对基因位于着丝粒附近或染色体末端的特殊常见疾病，如α地贫、甲型血友病F8，可提供SNP+STR双标记等技术方法；
6.可提供多种遗传病相关的 HLA 单体型分析；
7.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪；
8.能够同时提供单机版和云端云平台分析软件，供医院根据实际情况灵活选用；
9.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标；
10.服务承诺：可协助医院实现检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等；
11.▲提供必要的配套试剂包括全基因组扩增试剂、文库构建试剂、上机检测试剂及芯片、质控品等完成整个PGT检测所需要到的所有配套试剂;整个PGT检测必要耗材包括移液器滤芯吸头、离心管、八连排管、一次性手套、双氧水等整个PGT检测所需要到的所有耗材，以保证满足整个PGT项目全流程开展。
三、PGT-SR参数
1.▲检测内容：能够利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体，≥4Mb的染色体缺失/重复异常；能够报出10Mb以上且≥30%的嵌合；能够进行携带者区分；
2.应用二代测序技术可实现在无先证者或参考胚胎或参考家系，仅有夫妇双方样本情况下，对包括平衡易位、罗氏易位、倒位家系的胚胎成功进行携带者区分；
3.具有配套的胚胎植入前染色体非整倍体分析软件；
4.可通过测序平台完成对样本异常染色体片段（含嵌合）进行父母源来源区别，并对异常染色体片段进行有丝分裂或减数分裂来源区分；
5.▲试剂盒存在多种规格灵活适用于MGISEQ-200和MGISEQ-2000测序仪；
6.检测质控：检测流程有明确、详细、可行的质控方案和指标；
7.可提供不同检测技术方案（如二代测序目标区域捕获法、全基因组芯片法、三代测序法），以适应特殊的临床应用；
8.服务承诺：可协助医院实现检测分析，并提供技术支持、遗传咨询培训及实验室体系管理培训等；
9.▲提供必要的配套试剂包括全基因组扩增试剂、文库构建试剂、上机检测试剂及芯片、质控品等完成整个PGT检测所需要到的所有配套试剂;整个PGT检测必要耗材包括移液器滤芯吸头、离心管、八连排管、一次性手套、双氧水等整个PGT检测所需要到的所有耗材，以保证满足整个PGT项目全流程开展。


（2）▲商务要求
	签订合同时间
	自成交通知书发出之日起25日内。

	服务时间及地点
	1.服务期限：自合同签订之日起一年，以合同约定的具体时间为准。
2.配送时间：分批次交货，成交供应商收到采购人通知后，5天内按采购人要求将货送到指定地点，急需耗材的送货时间以科室届时实际要求为准；服务期限内，成交供应商逾期送货累计超过2次（不含本数），采购人有权单方解除合同并按合同约定追究成交供应商的违约责任。
3.配送地点：采购人指定地点。

	质保期
	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于 6个月，自产品验收合格并能正常使用之日算起。

	售后服务要求
	1.免费送货上门，因送货时间延长累计超过 2 次，采购人有权终止合同。
2.试剂在使用过程中，如有任何质量问题，在接到电话通知后，2 小时内做出响应，24小时内到达现场。遇到突发情况，可在 1 小时内到达现场。一般问题应在 24 小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限后二个工作日内提供与原试剂参数要求相同或高于原试剂参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。
3.配送的产品必须是全新、未使用过的产品。产品包装必须是未经使用的全新的合格产品，并按照原厂标准包装规格供货，不接受散装或拆包装件。所有货物都提供使用说明书和详细装箱清单及质量合格证，如确定有质量问题，按照正常程序退货。
4.开箱如有缺货、错装、损坏或质量问题，供应商承担全部责任，到货后，货物及其附属物品与合同规定的数量和质量不符，由此造成的货物退换过程的一切费用供应商承担。
5.响应文件中提供可行的售后服务承诺书。
6.成交供应商要在供货数量达到合同签订数量70%后，及时主动联系采购人告知已送货数量。
7.保证货物在合同期限内有相关产品授权，不得以授权到期为由申请转配送或逾期不供货。

	付款方式
	1.成交供应商送货验收合格后，采购人每月根据实际配送产品数量进行结算，结算时，按实际供货数量*成交供应商的成交单价结算。成交供应商据此开具发票（发票必须由成交供应商自行验证真伪随同发票一并提供），采购人于收到发票并验收合格后120日内付款。
2.本合同配送的产品为单价，在合同期内需适时调整。若遇市场（包括但不限于成交供应商及其总代、厂家、政府等）价格下调，成交供应商应主动及时向采购人提交降价函，于次月执行。
3.成交供应商保证产品价格不高于广西地区同级别公立医疗机构实际供货的最低价格，否则采购人有权终止合同，且未供货的产品的费用从已供货产品货款进行抵扣结算。合同期内成交供应商不得擅自上调供货价格。若特殊原因需要调价，须经采购人书面同意，并按有关程序办理。

	验收标准、验收方法
	1.成交供应商提供不符合公告规定的、采购文件、投标文件承诺的或本合同规定的货物，采购人有权拒绝接受。
2.成交供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、合格证明等交付给采购人，如有缺失应在采购人要求的期限内及时补齐，否则视为逾期配送。
3.产品到达现场后，成交人应在招标单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。
4.采购人对验收有异议的，在验收后以书面形式向成交供应商提出，成交供应商应自收到采购人书面异议后五日内及时予以解决，成交供应商不予答复或未予以实质解决的，视为认可采购人异议及处置意见。
5.若采购人委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现成交供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，采购人不承担逾期付款责任。
6.其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
7.验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担，包括成交人邀请第三方检测机构出具检测报告的费用、邀请第三方验收代理机构组织验收的费用以及因检测或验收不合格导致开展再次检测或验收所产生的费用等。

	投标报价要求
	1.所报产品必须为广西药品和医用耗材招采管理系统产品，报价不得高于广西药品和医用耗材招采管理系统挂网价格和最高采购单价。
2.本项目最终投标报价不等于最终合同总价，最终总报价仅作为合同暂定总价；本项目实行单价合同进行采购，根据实际供货数量*成交供应商的成交单价结算，最终结算金额包括但不限于：完成项目所有服务所需的费用，包含配送的试剂耗材、采购的全部费用、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息及其它所有成本费用的总和，合同履约期间采购人不再支付其他费用。
3.本项目只确定每个品种耗材的“配送单价”，配送服务费=“配送单价”×实际数量。投标人需按“开标一览表”格式完整填写每个品种耗材的“配送单价”和“单价合计价”，“单项合价”将做为价格分的评审依据。
4.结算时，按实际供货数量*成交供应商的成交单价结算，如在合同期内调整过单价的，按双方确认调整后的单价进行计算。

	其他要求
	1.供应商提供的产品必须是在自治区中标或药招采子系统平台挂网目录内的耗材产品并且承诺中选后通过药招采子系统平台配送。
2.成交供应商配送时必须向采购人提供原厂生产的全新合格产品，同时提供产品的全套资料，包含但不限于：“医疗器械生产企业许可证”、“医疗器械经营许可/备案证”、“中华人民共和国医疗器械注册证和注册登记表”、“一次性医疗用品质量跟踪卡”、“产品合格证”、“同批次产品检验报告”。
3.成交供应商按合同附件要求的品牌型号、规格、价格提供产品，所提供的产品与医疗器械注册证和注册登记表完全相符。如与采购人计划不符或达不到合同约定的，采购人可要求成交供应商立即退货、换货、补货。未经采购人书面同意，成交供应商不得更换产品品牌、型号，否则采购人有权终止合同。
4.对不符合质量要求或不符合无菌转运要求的产品，采购人有权拒绝接收，成交供应商应对相应产品及时进行更换，不得影响采购人的临床应用。本规定的执行不免除成交供应商因产品质量产生的其他责任。
5.成交供应商要保证供应最新批号的产品。
6.供应商配送的试剂耗材进入医院后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检验。在抽查或检验过程中由于成交供应商产品的证照、标识、质量等问题而导致的罚没款项均由成交供应商承担相应的法律责任。
7.服务期限内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包括但不限于停止采购、限价、限量，成交供应商自行承担采购政策变化带来的风险。如本合同不符合新政策规定导致不能继续履行的，采购人有权终止合同。
8.医疗器械注册证：以上配送清单供应商配送的产品如属医疗器械管理范畴的，配送产品属第二、三类医疗器械产品的，投标文件中须按《医疗器械注册与备案管理办法》 (国家市场监督管理总局令第 47 号)提供该设备有效的医疗器械注册证复印件加盖投标单位公章，否则投标无效。
9.服务期内，产品因厂家停产等情况导致无法正常供货的，供应商应提交书面说明，经采购人同意，双方就替代产品另行协商并签订补充协议。
10.供应商必须向采购人提供合同约定产品，因供应商供应的产品证照、质量、售后服务等瑕疵而引发的医疗事故或纠纷给采购人造成的全部经济损失（包括但不限于诊疗费用、手术费用、材料费用、赔偿病人或其亲属的因人身损害赔偿的全部费用）均由供应商全部承担；采购人有权要求供应商退换已用产品，并追究供应商追究违约责任，同时采购人有权终止合同。
11.成交供应商在配送产品时必须提供所配送产品生产厂家合法授权的厂家代理商出具的授权书，原件备查。
12.技术支持资料：不限于对外公开的产品彩页或说明书或检测报告或用户手册证明材料等（体现技术参数，可以是从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTM 文件或在食品药品监督管理部门备案的技术参数或检测报告或生产厂家盖章的技术参数证明材料），以供评标时核对。当投标文件提供的参数与该货物生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。
13.投标人如有请提供与本项目需求相关的项目实施方案、管理制度方案、配送车辆、售后服务方案、信誉业绩等资料。



（二）、提交遴选资料截止时间、洽谈时间和地点：
1、提交遴选资料时间：另行通知。
（1）现场提交的遴选资料中：证件类资料需提供原件扫描件，内容清晰、所有资料均盖公章，并按上述顺序自行装订成册，份数5份。一正四副，必须装密封袋，否则当场退回。未按上述要求准备资料的，后果自付。
（2）本项目为医用试剂耗材/试剂项目，成交后，按采购人要求，必要时提供样品测试。
2、地点：南宁市青秀区青环路85号宇浩国际A座8楼招标采购会议室。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084]3、洽谈时间及地点：具体洽谈时间及地点后续电话或邮件通知报名企业联系人。
4、参会当天须把响应文件电子版（PDF）发送zcb@gxszyy.cn邮箱。

参选单位须知

一、遴选当事人
（一）参选企业/供应商
1、参选企业/供应商参加本次医用耗材/试剂公开遴选活动应当具备以下条件：
（1）具有履行购销协议必须具备的能力；
（2）遴选公告挂网公布之日起前两年内，在耗材/试剂生产及经营活动中无严重违法记录；
（3）对中选产品的质量负责，一旦中选，作为供应保障的第一责任人，及时、足量按要求组织生产并配送，需满足医疗机构临床实际使用需求。
2、参选企业/供应商应按照采购文件的要求提交申报材料，洽谈材料应对采购文件提出的要求和条件做出响应。
（二）其他要求
1、若参选企业/供应商明显不具备申报资格中规定必须满足的全部要求，一经确认，将不接受其申报；提供虚假证明材料的，取消该注册证涉及产品中选资格，两年内不得参与本院医用耗材/试剂公开采购相关工作。
2、遴选公告公布之日起前两年内，参选企业/供应商不存在因申报品种质量等问题被省级（含）以上药品监督管理部门处罚过的情况以及不存在其他在经营活动中因严重违法被行政处罚或刑事处罚的情况；申报品种不存在省级（含）以上药品监督管理部门质量检验不合格情况。
3、参选企业/供应商中选后，除与医疗机构签署购销合同外，亦须按要求在广西招采子系统里采购。
4、合同有效期内如遇政府部门、上级主管部门集中采购或其他政策调整，该合同自动失效。



格式1：谈判文件封面


医用耗材/试剂公开遴选项目

遴选文件
（正本）
采购编号：
遴选项目：



公司名称：xxxxxxxxxx有限公司
地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
电话：xxxxxxxxxxxxx         联系人：xxx
邮箱：xxxxxxxx@xxxx.com     传真：xxxxxxxxx
公章：
谈判企业类型：□ 生产厂家；□ 进口总代理；□ 一级代理。






格式2：遴选文件目录
遴选文件目录
	装订顺序
	材料名称
	材料要求
	页码

	1
	遴选文件封面
	原件
	

	2
	遴选文件目录
	原件
	

	3
	法定代表人授权书
	原件
	

	4
	产品情况简要信息表 
	原件
	

	5
	产品报价表
	原件
	

	6
	报名公司企业三证（营业执照后附国家企业信用信息公示系统的基础信息（网页打印）,只需包含企业经营期限及年报信息，无需全部打印）；医疗器械经营许可证或备案凭证（经营范围必须与所投产品一致，否则报名无效）；国产产品提供医疗器械生产许可证。
	清晰复印件
	

	7
	所投产品有效期内的企业授权书系列(须折起右下角)
必须含本次洽谈产品的授权内容(有效期内的授权原件备查)
	清晰复印件
	

	8
	各级授权公司企业三证；医疗器械经营许可证或备案凭证（经营范围必须与所投产品一致，否则报名无效）；国产产品提供医疗器械生产许可证。
	清晰复印件
	

	9
	所有所投产品的《医疗器械注册证》及注册登记表系列；医疗器械注册证在国家药品监督管理局、省药品监督管理局、市市场监督管理局等官网查询并截图打印，如国家药品监督管理局(https://www.nmpa.gov.cn/datasearch/home-index.html?3jfdxVGGVXFo=1739171087779#category=ylqx)；无需医疗器械注册证的必须提供相关证明
	清晰复印件
	

	10
	厂家承诺函
	原件
	

	11
	区内外单位使用证明（使用证明仅限含所投产品规格型号、价格的发票、合同，有效时间为2022年起至今）
	清晰复印件
	

	12
	诚信承诺函
	原件
	

	13
	供货承诺函
	原件
	

	14
	供货保障证明
	原件
	

	15
	企业质量管理体系认证(ISO9001/13485等)系列（参会公司）
	清晰复印件
	

	16
	所投产品检测报告等产品合格证明材料系列
	清晰复印件
	

	17
	技术、商务服务响应表
	原件
	

	开标现场提交
	纸质版采购文件资料审核通过后，谈判现场须回答专家提问并按需展示彩页及产品说明书。需提供清晰的彩页及产品说明书。直接放文件最后页。
	现场
提交
	

	备注：
1、每个产品的材料按所列顺序装订，并在每个所投产品材料的右上角编上采购目录序号（页码）。
2、纸质洽谈文件材料按目录顺序左侧装订成册,所有材料均使用A4纸张双面打印，要求每页加盖单位红章。
3、谈判文件目录内的资料可根据各公司的资质情况进行提供，供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。






（附件2） 
格式3：法定代表人授权书

 法定代表人授权委托书

广西壮族自治区生殖医院：
本企业（企业名称）                          法定代表人              授权本企业员工                 （姓名、身份证号）                       为本企业被授权人，代表本企业参加此次（采购编号：       ）医用耗材/试剂公开遴选工作。本企业认可此被授权人在广西壮族自治区生殖医院公开遴选期间的一切操作，并对真实性、合法性、有效性负责，所递交的资料和签字文件对本企业具有法律效力。
   授权期限：本授权书自授权之日起生效。
                
法定代表人签字：
手机：               
被授权人签字：
手机：                          出具日期：
邮箱：                          企业盖章：




被授权人居民身份证复印件请剪裁后粘贴于虚线内。


（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

正面



企业
盖章




（被授权人居民身份证复印件粘贴处）

反面







说明：
1．此授权书仅限授权一人。
2．以上信息必须逐一填写，并与身份证复印件一致，否则无效。






1

附件3：报名表（线上报名，按以下顺序排列，电子版盖章发邮箱）
	广西招采子系统截图等证明
	医保编码
	遴选目录名称
	注册证名称
	注册证规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	广西招采子系统采购限价价（元）
	联系人
	电话
	备注
	报名参会单位

	截图放下一页附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












（1）法人代表人/负责人证明书、法定代表人/负责人授权委托书，并附法人代表人及授权代表的身份证复印件（加盖公章）；
（2）营业执照复印件（加盖公章）；
（3）有效的《医疗器械经营（生产）许可证》副本复印件（加盖公章）；
（4）有效的医疗器械备案凭证复印件（加盖公章）；
（5）有效的产品医疗器械注册证复印件（加盖公章）；
（6）厂家的授权委托书复印件（加盖公章）；
（7）报名产品的说明书、彩页等资料；
将以上资料和报名表一起发送到邮箱发送至邮zcb@gxszyy.cn邮箱。
（请填写“项目名称+公司名称+姓名+联系电话”）。













格式4：产品情况简要信息表 （附件4）
产品情况简要信息表
	产品信息 
	填写说明 
	所投产品情况 
	备注 

	
1 
	
适用性 
	
产品适用症与使用范围 
	
按注册证或说明书载明填写 
	（例如： 本品主要使用高分子PU材料 
做成的高耐腐性胃肠管，供临床胃 
内做胃肠减压、胃部冲洗、给药和 
营养灌注用 
	

	
2 
	
产品特点 
	
是否属于医疗器械 
	
	
	

	
3 
	
	
功能特点 
	
所具备的功能、或使用模式情况 
	
	

	
4 
	
	
性能特点 
	
如量值的精确、范围等 
	
	

	
5 
	
	
产品操作便捷性 
	
操作的便捷性 
	
	

	
6 
	
	
产品安全性 
	
临床使用及产品操作的安全性评价 
	
	

	
7 
	
	
产品质量、工艺、包装 
	
外观、工艺及产品质量、质量检测报告评价等 
	
	

	
8 
	
	
耗材/试剂情况 
	
是否涉及配套耗材 
	
	

	
9 
	
	
产品执行标准 
	
标准号及标准名 
	
	

	
10 
	
	
货物来源 
	
是否国产或进口 
	
	

	
11 
	
	
检验检测报告情况 
	
近三年国家质管部门出具的检验检测报告 
	
	

	
12 
	
商务 
	
销售业绩 
	
	
	

	
13 
	
其它 
	
	
其它报名商认为需补充信息 
	
	





格式5：（医用耗材与检验试剂分开填写报价单）
广西壮族自治区生殖医院医用耗材报价表
	广西招采子系统截图等证明
	医保编码
	遴选目录名称
	注册证名称
	注册证号
	注册证规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	广西招采子系统采购限价价（元）
	原供货价（元)（未供过货无需填写）
	首次报价（元）

	截图放下一页附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1、此报价单洽谈现场提交，所有谈判产品和规格型号均应详细填写完整。
2、 单价相同规格型号有多个可填写在一起，如5#/7#。
3、 此表不能出现任何合并单元格的情况
4、该表提供的信息将作为签订合同的依据，如有错误或漏写，后果严重且责任自负，提交后不得随意更改。

企业名称(加盖红章):

签名：                              联系电话：                                     日期：     年    月   日

广西壮族自治区生殖医院检验试剂报价表
	广西招采子系统截图等证明
	广西招采子系统编码
	遴选目录名称
	注册证名称
	注册证号
	规格型号
	品牌
	生产厂家
	单位
	广西招采子系统价格（如无平台价格填写“/”）
	原供货价（元）（未供过货无需填写）
	首次报价（元）
	测试数
	每测试单价（元）
	每测试收费价格（元）
	耗占比（成本/收费*100%）

	截图放下一页附件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：
1、此报价单洽谈现场提交，所有谈判产品和规格型号均应详细填写完整。
2、单价相同规格型号有多个可填写在一起，如5#/7#。
3、此表不能出现任何合并单元格的情况。
4、该表提供的信息将作为签订合同的依据，如有错误或漏写，后果严重且责任自负，提交后不得随意更改。

企业名称(加盖红章):

签名：                              联系电话：                                     日期：     年    月   日
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格式6：报名公司企业三证系列
1、《企业法人营业执照》复印件、国家企业信用信息公示系统的基础信息（网页打印）。
2、《组织机构代码证》复印件。（三证合一无需提供）
3、《税务登记证》复印件。（三证合一无需提供）
4、《医疗器械经营/生产许可证》复印件。

格式7：产品有效期内的各级企业授权书系列
必须含本次谈判产品的授权内容(有效期内的授权原件备查)

格式8：各级授权公司企业三证及医疗器械经营/生产许可证（若产品不属于医疗器械或消毒产品，则无需提供本项材料）

格式9：产品的《医疗器械注册证》、制造认可表/注册登记表和附页；
（若产品不属于医疗器械或消毒产品，则无需提供本项材料）注意：必须提供制造认可表/注册登记表和附页；若制造认可表/注册登记表和附页中明确了规格型号，所报名的产品必须在其范围内，并将所报名产品的规格型号标记出来；医疗器械注册证在国家药品监督管理局查询并截图打印，如国家药品监督管理局(www.nmpa.gov.cn/WS04/CL2044/)查询无结果，则在市食品药品监督管理局查询并截图打印；注册证过期的须后附受理通知书，无需注册证的必须提供相关证明。









格式10：厂家承诺函
厂家承诺函

致：广西壮族自治区生殖医院
	项目序号
	产品注册证名称
	品牌
	医院名称
	是否有发票/合同证明
	是否三甲医院
	联系人
	座机+分机号（手机电话）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	


我公司承诺以上单位近两年（自2023年起至今）在用我公司生产的品牌产品。
备注：“所投产品品牌”要根据所投产品报价表的目录顺序进行提供在用客户（提供在用单位证明文件，未提供不得分）。此项为评分项，以提交的发票或合同（必须清晰复印件）为准。（表格所有信息务必填齐全）

如提供虚假信息，我公司将自动放弃在贵院的谈判资格。

承诺厂家或国内总代理（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：    年   月   日
24


格式11：医院使用证明
发票附件：项目1：XXXXX      单价：    用户单位：XXX医院 
	清晰发票复印件
（模糊、遮挡信息等做无效处理）



发票附件：项目1：XXXXX    单价：      用户单位：XXX医院 
	清晰发票复印件
（模糊、遮挡信息等做无效处理）




格式12：诚信承诺函
诚信承诺函

致：广西壮族自治区生殖医院
在审阅了广西壮族自治区生殖医院遴选公告、谈判文件和其他所有挂网文件后，我公司决定按照遴选公告、谈判文件和挂网文件的规定要求参与报名和谈判，并承诺如下：
1、我公司保证所提供的资质证明文件有效、真实、合法，如有违反，将承担相应的法律责任，并接受相关规定处罚。
2、无禁止参加政府采购等相应的行政处罚。
3、我公司保证报名开始前两年内，在生产和经营活动中无严重违法违纪记录，所投产品无不良记录，否则将自动弃权。
4、我公司承诺，不会在过程中有任何违法违规行为，并严格按照有关要求进行报价和价格谈判等程序。如果我公司所投产品最终中选，我公司保证按照遴选公告和贵院的要求供应中选产品，如不供货，同意医院单方面无责终止合同。
5、我公司保证产品价格不高于广西地区同级别公立医疗机构实际供货的最低价格，如在中选后发现不是最低成交价，我公司将按广西地区同级别公立医疗机构实际供货最低价的9折提供该产品或终止合同，并且愿意接受院方将我公司和法人列入不诚信黑名单的处罚。
6、今后若中选产品有价格变动，我公司保证应及时交由贵院备案，同时根据贵院要求执行。我公司若不如实或不及时报备，经贵院发现查实后则退回全部差额，并支付差额10倍的违约金。
7、我公司承诺，不得以回扣、提成、有价证券、现金、信用卡、购物卡等任何形式为院方工作人员或科室谋取利益。

报名公司（盖章）：
法定代表人（签字）：
日期：    年   月   日


格式13：供货承诺函
供货承诺函

致：广西壮族自治区生殖医院
我公司（报名公司全称，盖章）是合法注册的医用耗材/试剂生产/经营企业。若我公司所投产品获得中选资格，我公司承诺：
1、我公司保证供货产品的实际品牌、规格型号、生产厂家、质量与谈判文件内所投产品描述一致；供货产品确保最新生产批号，绝不提供过期或即将过期的产品。否则，贵院有权单方面拒绝收货。
2、我公司保证遵守贵院的供应商管理规定。
3、若中选耗材或试剂有断货或停货等特殊情况时，我公司保证提前告知贵院，并出示加盖公章的停货书面说明。断货期间，贵院有权向其他供货商购买同类产品，直到我公司能继续供货为止。
4、若中选设备未能按医院实际需求在约定时间内交付使用，我公司保证提前告知贵院，并出示加盖公章的说明，同意医院单方面无责终止本次公开采购相关合同。
5、在实际使用过程中如因产品原因出现异常情况，我公司保证及时请厂家或专家到贵院协助解决异常情况，一切费用由我公司负责。
6、对于一些需要指导的新产品，我公司保证做好相关培训工作，培训产生的费用由我公司负责。
7、新开展的项目或同一测定项目检测方法改变升级，我公司保证无条件提供货源。
8、我公司保证在供货中对因运输破损等原因无法使用的产品无条件退换。
9、对于剩余有效期不足6个月(含)的产品，我公司保证无条件更换新批号且有效期在半年以上的产品。
10、我公司承诺中选后将在广西招采子系统交易。
我公司如有违约，自愿接受贵院处罚，同意医院单方面无责终止本次公开采购相关合同并支付货款5倍的违约金。

本承诺书有效期限： 自签订购销合同开始至合同有效期截止。

报名公司（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字）：
日期：     年   月   日


格式14：供货保障证明
供货保障证明

致：广西壮族自治区生殖医院

我公司承诺为此次授权                 公司参与项目名称：         、项目编号：******的项目，提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、 提供的产品为全新的、符合招标文件承诺的技术要求；
2、 保证“诚信承诺函”及“供货承诺函”全部内容的满足；
3、 保证在规定的时间内供货。

我公司如有违约，自愿接受贵院处罚，同意医院单方面无责终止本次公开采购相关合同并支付货款5倍的违约金。

本承诺书有效期限：自签订购销合同开始至合同有效期截止。

生产厂家（盖章）：
日期：     年    月   日












格式15：企业质量管理体系认证(ISO9001/13485等)系列（参会公司），如有
	企业质量管理体系认证(ISO9001/13485等)系列（参会公司）（如有）
（模糊、遮挡信息等做无效处理）




格式16：产品检测报告等产品合格证明材料系列
	清晰检测报告等产品合格证明材料复印件
（模糊、遮挡信息等做无效处理）





注意：每个产品的材料须按“谈判文件目录”所列顺序装订。
格式17：

商务、技术响应偏离情况说明表
采购项目名称:
采购项目编号:
	[bookmark: _Toc92385220]序号
	[bookmark: _Toc92385221]名称
	[bookmark: _Toc92385222]文件要求
	[bookmark: _Toc92385223]响应文件具体响应
	[bookmark: _Toc92385224]响应/偏离
	[bookmark: _Toc92385225]说明

	
	[bookmark: _Toc92385226]技术部分

	[bookmark: _Toc92385227]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc92385228]2
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc92385229]…
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: _Toc92385230]商务部分

	[bookmark: _Toc92385231]1
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc92385232]2
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Toc92385233]…
	
	
	
	
	




说明：1、应写明响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；
2、应对照文件“遴选目录的项目需求、商务条款”，逐条说明所提供货物和服务已对文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的响应和偏离。


法定代表人或法定代表人（或法定负责人）授权代表签字或盖章:                  
      年   月   日



三、报价
（一）报价：报价以人民币填报，单位为“元”，保留至小数点后2位。
（二）报价为申报企业的实际供应价，应包含税费、配送费等所有费用。
（三）投标企业/供应商投标产品的申报价格，原则上不高于南宁市公立医院目前采购产品的中选价格.

四、评审方法
综合评分法：评审专家根据综合报价、技术、服务水平、履约能力、售后服务等因素进行评分，各参与供应商的总得分为每个评委评分的汇总得分，如果两个参与人的综合评分相同时，取报价低者。最终与总分排名第一者成交，排名第二、第三者依次为备选品牌。


五、拟中选产品确定
（1） 综合评分法
（2） 评分标准和细则
价格分计算方法：
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50
评标总得分＝价格分 + 综合分（50+50）。


	评分标准和细则（适用于01、02、03分标）

	序号
	评分项
	权重

	1
	价格部分50分
	经评审的最低报价得满分，其余经评审的报价按比例计算得分。
计算方法：根据谈判小组一致决定，对单价或预算采购总金额进行价格分评审。

	2
	综合部分
	50分

	
	序号
	评分因素
	权重
	评分要素
	评分准则

	
	1
	技术要素
	30
	产品满足程度
	评审专家通过对产品种类、产品易用性、满足临床业务需求等方面评价。全部满足30分。评审专家根据格式4：产品情况简要信息表3至7的内容进行认定后评价，全部满足30分，不满足一项扣6分。

	
	2
	
	
	
	

	
	3
	商务要素
	8
	市场占有率
	谈判文件中提供的区内外单位使用证明，使用证明仅限含采购产品规格型号的价格发票/合同。
满分8分，每提供1家单位使用证明得1分，不按要求提供的不得分。（提供证明文件，未提供不得分）

	
	
	
	2
	仓储保障
	以提供场地证明/租赁合同/房屋租赁登记备案证明为准，①投标人没有试剂耗材储存仓库的不得分。②试剂耗材储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同及一年内的租赁费发票扫描件，材料不齐全的不得分。

	
	
	
	5
	供货保障能力
	投标人提供所投产品生产厂家提供的供货保障证明的得5分，其余情形不得分。（合同签订后非正当理由无法供货的，列入我院不良信用名单）

	
	
	
	5
	售后服务方案
	根据售后服务方案（对售后服务要求的响应程度及提供的服务承诺方案、售后服务等措施）确定各参选单位所属档次并独立打分，达不到一档要求的不得分，不提供方案不得分。
[bookmark: OLE_LINK5]一档（1分）：满足商务技术要求，提供有服务承诺、措施、后期服务承诺，但没有针对本项目进行描述及承诺。
二档（3分）：满足商务技术要求，提供有服务承诺、措施描述，后期服务承诺响应满足项目需求，货物出问题时，有相应的解决措施，并明确如何确保退换的货物符合采购人需求。
三档（5分）：在二档的基础上，对因货物出现问题提出至少2种（含）以上的处理方案，方案内容详细具体。承诺退换时间在1小时内完成，有健全、详细、高效的服务承诺、后期售后服务方式多样有效，措施得力，充分满足项目需求，包括售后服务监督和回访管理、台账管理、售后服务管理及售后服务措施、其他优惠措施、配送（物流）、货物分发方等方面措施等及其它服务计划，明确如何确保退换的货物符合采购人需求，并配备指定人员为采购人提供服务，确保接到采购通知后0.5小时内响应。



六、中选产品确定
中选结果公布：拟中选结果在广西壮族自治区生殖医院官网予以公示，并接受质疑，结果公示无异议即为中选结果。
中选家数：每个分包中选家数为1家。












合 同 书
合同名称：
合同编号：
项目编号：
采购单位（甲方）：                        
供 应 商（乙方）：                        

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。
1、合同文件
本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：
（1）合同基本条款；
（2）成交通知书；
（3）采购文件；
（4）乙方提供的响应文件；
（5）乙方最终报价表；
（6）上述与合同文件互相补充和解释。
2、合同范围和条件
本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。
3、货物采购金额和服务内容
本合同所涉及的乙方应提供的货物报价明细如下：
	序号
	医保编码
	货物名称
	注册证/外包装名称
	厂家
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	单项合计
（元）
	质保期
	注册
证号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总金额：人民币（¥）


合同期限：自合同签订之日起一年，一年内按本合同总额完成送货及结算货款，本合同终止；合同期满后，未能按合同总额履行完送货及结算货款的，按实际送货量结算货款，本合同终止。合同期内，如耗材产品使用过程中出现问题，经临床使用科室上报3例及以上医疗器械不良事件，并经核实确为产品本身质量存在问题的，院方现有库存退还供货商，合同自动终止。如因为供应商的代理授权、被上级部门立案查处、资质失效、经营许可被撤销/吊销等原因，导致该耗材无法继续合法在本院采购使用的，院方有权单方解除本合同，已采购未使用的库存耗材可选择退回供应商，供应商须无条件接收并退还对应货款，由此造成院方的一切损失由供应商自行承担。
（1）合同总金额：本合同金额所涵盖的范围包含但不限于以下全部事项及相关风险：采购、货物、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、售后服务（含质保等）、产品配送及交付，以及本合同履行过程中所有可预见及不可预见的不确定因素所产生的全部风险。除本合同约定的金额外，甲方不再支付任何其他费用。
（2）本合同所涉及的乙方应提供的货物、服务内容详见《采购文件》及应答文件中所列内容和《合同基本条款》。
（3）合同期内合同内约定的物货单价不得提价，若特殊原因需要调价，须经甲方书面同意，并按有关程序办理。
（4）合同期内如遇国家、自治区出台新的政策文件，涉及本品种采购和使用要求则按国家、自治区政策文件要求执行包含但不限于停止采购、退货、限价、限量，乙方自行承担采购政策变化带来的风险。
（5）乙方累计供货金额达到合同总数量 70% 时，须主动联系甲方，告知供货情况。若甲方实际耗用耗材对应的货值超出合同总金额，甲方可将未使用耗材办理退库。乙方收到退库申请后 7 个工作日内完成查验，核对无误后办理退库手续。
（6）乙方保证所供产品的品牌、规格、厂家、质量与采购文件一致，若交付时产品剩余有效期不足6个月(含)，视为近效期产品，乙方需在甲方提出需求后5个工作日内无条件更换，相关费用由乙方承担；若产品不符或效期/批号违规，甲方有权拒收、要求乙方3个工作日内重供，或解除合同并要求乙方承担合同总金额10%违约金及甲方全部损失；特殊情况（政策调整、不可抗力等）情况下双方另行协商。
（7）本合同项下的货物名称、规格、数量、单价及合同总价以本合同第3条货物采购金额和服务内容的约定为准。任何超出本合同约定范围的货物交付，不构成对本合同的变更，甲方有权不予接受，且无需承担任何付款义务或法律责任。
4、 质保期
（1）货物质保期：自验收合格之日起   。
5、付款条件
（1）按实际送货量结算货款，每批货验收合格之日起，乙方提供并收集送、验货等材料及发票交给甲方；甲方自收到货物及发票之日起付款时间最长不得超过120日，货款不得超过合同总金额。
（2）甲方仅对在本合同有效期内，且依据本合同约定的程序和标准接收的合格货物承担付款义务。对于合同终止后或超出合同约定总量的货物，无论是否实际交付，均不产生任何付款责任，且甲方保留要求乙方自行承担费用运回上述货物的权利。
6、交货时间
按使用计划分批交货，在收到甲方发出的订货清单后5个工作日内按要求送货至指定地点并负责卸货。
7、验收办法
本合同验收办法在合同的基本条款中有明确规定。
8、交货地点
交货地点：甲方指定地点
9、售后要求
（1）乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定为甲方提供售后服务；
（2）乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项；
（3）负责免费送货上门，负责培训；
（4）如确定有质量问题，按照正常程序退换货；
（5）一旦发生质量问题，乙方保证接到通知后2小时内响应，24小时内赶到现场；
（6）在临床使用中若出现不良医疗反应现象，经国家相关质量监察部门鉴定后，确实属于产品质量问题的，乙方承担全部责任；
（7）若甲方发生与产品相关的事故，不论是否与产品质量有关，乙方必须积极参与甲方事故的处理；
（8）保证合同期限内的相关产品授权，不以授权到期为由申请转配送或逾期不供货。
10、其他
（1）乙方保证向甲方提供的货物是全新、完整、未使用过的。
（2）如国家对竞标产品实行注册证登记管理制度的，则乙方必须在响应文件中提供竞标产品的注册证复印件等证明文件，并提供相关的经营许可证复印件。
（3）乙方在签订合同时须向甲方提供供货产品的生产厂家或国内合法代理商出具的有效保证供货证明原件。
（4）乙方成交后，甲方在货物验收阶段发现货物技术参数指标达不到采购文件技术要求，甲方将拒绝收货，因采购时间延迟造成甲方经济等方面损失，将由乙方承担。
（5）如果乙方以价格上调原因停止供货，需承担的相应违约责任，违约金可以从甲方应付的货款中直接扣除；如因停产不能供货，需有厂家出具的停产证明。
11、合同生效及其它
本合同一式四份，经甲乙双方法定代表人或委托代理人签字(或签章）并加盖公章（或合同章）后生效。甲方三份，乙方一份(可根据需要增加），（如为代理人签字，需附授权委托书）。
	甲方(章) 


	乙方(章) 



	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
	委托代理人：

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	开户名称：
	开户名称：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：



合同签订时间： 2026年    月    日
合同签订地点：南宁市
合同基本条款
一   说   明
1.1合同基本条款是指买方（以下简称甲方）和乙方（以下简称乙方）应共同遵守的基本原则，并作为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。
1.2制订《合同基本条款》的依据是：《中华人民共和国民法典》。
二   货物条款
2.1甲、乙双方应将采购文件、响应文件及谈判小组确认的货物名称、规格型号、技术要求、质量标准、数量、交货日期和售后服务内容等作为本条款的基础。
三   货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供安装使用货物配套件所属装置等有关技术文件资料。
3.2乙方提供的货物应有符合国家标准以及本产品的出厂标准的质量检验证明。
四   质量保证
4.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
4.2乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限按投标文件承诺）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
退货处理：乙方应退还甲方支付的货物款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
4.3如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知按响应文件承诺时间到达甲方现场。
4.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决。
五     验  收
5.1乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
5.2甲方对乙方所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家（设备制造国）有关标准进行现场验收，性能达到技术要求的，给予签收。验收不合格的不予签收，后果由乙方负责。物资验收严格按照标书要求进行验收，若现场验收达不到标书要求，则采购方不付款。
5.3甲方应在货到指定地点安装调试并试运行完毕之日起 7个工作日内验收完毕，并作出验收结果报告。验收时乙方必须在现场。
六   货物包装、发运及运输
6.1乙方应在货物发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。
6.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单等一并附于货物内。
6.3 乙方负责将货物安全运送到甲方指定地点，不另收任何费用。
6.4货物在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。
6.5货物在发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方前48小时通知甲方，以准备接货。
七   付款方式
7.1付款方式：按实际送货量结算货款，每批货验收合格之日起，乙方提供并收集送、验货等材料及发票交给甲方；甲方自收到货物及发票之日起付款时间最长不得超过120日，货款不得超过合同总金额。
7.2甲方仅对在本合同有效期内，且依据本合同约定的程序和标准接收的合格货物承担付款义务。对于合同终止后或超出合同约定总量的货物，无论是否实际交付，均不产生任何付款责任，且甲方保留要求乙方自行承担费用运回上述货物的权利。
八   税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九   违约责任
9.1乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额5%违约金并赔偿甲方经济损失。按上述条件乙方逾期交货的(在乙方接到甲方整改通知之日起超过30天),甲方有权解除合同。
9.2乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。
9.3因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
9.4乙方逾期交货的，经甲方催促仍未能按时交付货物的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。
9.5乙方未按本合同规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。
9.6乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补,如无质量保证金乙方按实际费用支付。
[bookmark: OLE_LINK2]9.7其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。
9.8如果乙方以价格上调原因停止供货，需承担的相应违约责任，违约金可以从我院应付的货款中直接扣除；如因停产不能供货，需有厂家出具的停产证明。
9.9乙方单方面提出停止供货的，需向甲方支付违约金，违约金额按合同总额的15%偿付，并追究因此给甲方造成损失的法律责任。
十   不可抗力事件处理
10.1在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。
10.2不可抗力事件（包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用）发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
10.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十一   仲   裁
11.1凡因执行项目所发生的争议，或与本项目有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，依照《中华人民共和国民法典》，由双方认可的仲裁部门解决或向人民法院起诉。 
十二   合同生效及其它
12.1合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
12.2合同履行中，如需修改或补充合同内容，由双方协商另签署书面修改或补充协议作为主合同不可分割的一部分。
12.3乙方必须自行为其提供产品侵犯其他专利人的专利成果承担相应法律责任，如因侵犯他人专利权造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。
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