## 医美科普通设备需求
广西壮族自治区生殖医院医疗美容科设备需求表
序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 采购技术要求（项目需求及技术需求）
1 | 移动式紫外线空气消毒机 | 1 | 台 | 4500 | 4500 | 1.超强红外线接收装置，可使用制遥控，任意45轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失; 2.风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择； 3.具有紫外线灯累计使用计时功能; 4.能够显示室内温度，温度测量范围:0℃一39℃，显示10℃-35℃，温度测量精度:±1℃; 5.采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风; 6.内置高亮度、无臭氧、单端U型紫外线灯管; 7.内置高活性炭过滤器过滤尘埃、光触媒网抗菌、除臭; 8.采用镜面板增强紫外线灯辐射强度，提高杀菌效率; 9.消毒空间:≤60m³ 10.循环风量:≥600m³/h; 11.机外紫外线泄露:≤5uW/cm2 12.臭氧浓度:≤7.4*10-3mg/m³; 13.噪音:≤55dB; 14.输人功率:≤350WW; 15.响应文件中提供<<消毒产品生产企业卫生许可证>>、<<消毒产品卫生安全评价报告>>及<<消毒产品卫生安全评价报告备案登记表>>复印件。