## 报价明细表
广西生殖医院防火门更换清单（规格尺寸只供参考）
序号 | 楼栋 | 楼层 | 产品名称 | 规格尺寸（约） |  | 数量 （樘） | 闭门器 （台） | 开门机 （台） | 面积（㎡） | 单价 （元/㎡） | 金额 （元） | 备注
|  |  |  | 宽mm | 高mm
2 | 主电梯口 | 2F-4F | 钢质防火门扇 | 1080 | 2100 | 3 |  |  | 6.804
3 |  |  | 防火门定位与释放装置
4 |  | 5F-6F | 钢质防火门扇 | 1480 | 2100 | 2 |  |  | 6.216
5 |  |  | 防火门定位与释放装置
6 |  | 7F-11F | 钢质防火门扇 | 1780 | 2100 | 5 |  |  | 18.69
7 |  |  | 防火门定位与释放装置
8 |  | 12F | 钢质防火门扇 | 1780 | 2100 | 1 |  |  | 3.738
9 |  |  | 防火门定位与释放装置
10 |  | 13F | 钢质防火门扇 | 1780 | 2100 | 1 |  |  | 3.738
11 |  |  | 防火门定位与释放装置
12 |  | 9F-11F | 不锈钢防火玻璃门（常闭式） | 1780 | 2100 | 3 |  |  | 11.214
13 |  |  | 原来建有电动自动门，需要在一边再加装防火门
15 | 污电梯口 | 1F-13F | 钢质防火门扇（子母门） | 1280 | 2100 | 13 |  |  | 34.97
16 |  |  | 防火门定位与释放装置
17 |  | 1F | 钢质防火门扇 | 1080 | 2100 | 1 |  |  | 2.268
18 |  |  | 常闭式
19 |  | 1F | 钢质防火门扇 | 1280 | 2100 | 1 |  |  | 2.688
20 |  |  | 防火门定位与释放装置
21 |  | 1F | 钢质防火门扇 | 880 | 2100 | 1 |  |  | 1.848
22 |  |  | 防火门定位与释放装置
23 | 地下室 | 污梯处 | 钢质防火门扇 | 1280 | 2100 | 1 |  |  | 2.688
24 |  |  | 防火门定位与释放装置
25 |  |  | 钢质防火门（子母门） | 1280 | 2100 | 1 |  |  | 2.688
26 |  |  | 防火门定位与释放装置
27 |  | 主梯处 | 钢质防火门扇 | 1480 | 2100 | 3 |  |  | 9.324
28 |  |  | 防火门定位与释放装置
29 | 敷设阻燃铜芯双绞线 |  |  | m
30 | 敷设JDG16金属线管(表面涂覆防火涂料) |  |  | m
31 | 防火门监控器 (我院目前使用的消防控制系统是北大青鸟，需要可以兼容的品牌) |  |  | 台
32 | 系统调试 |  |  | 项
33 | 防火门拆除搬运费用 |  |  | 樘
34 | 防火门安装费用 |  |  | 樘
合计费用 | [5 empty] | 36
| 报价人： 联系电话： |  |  |  |  | 公司名称：（公章） 报价日期：