附件一：

采购需求：

活性炭过滤器的尺寸为：圆柱形，φ145*330mm，内径90mm±2，固定卡扣为三个蘑菇形状小铁柱，点与点之间为等边三角形，边长11cm，活性炭装填厚度≥330mm。活性炭填充量约1.9Kg,活性炭的筒体使用镀锌材质，活性炭护网采用圆形孔网，孔径大小为：2mm,过滤器连接处采用密封设计，密封性能达到GB/T14295-2019标准。过滤器活性炭碘吸附值符合GB/T12496.8-2015标准，碘吸附值≥800mg/g（柱状），提供具有CMA认证的第三方机构出具的检测报告（报告日期为一年内）。过滤器共156个。