附件1

胚胎细胞拷贝数变异及基因突变检测科研服务需求表

- 样本类型：胚胎活检样本扩增产物

- 样本数：约100例.

- 技术参数：

- 1、胚胎细胞预文库构建过程中使用UMI（Unique Molecular Identifier）接头，进行测序数据去噪；

- 2、预文库总质量不低于500ng；

- 3、需定制不低于4500种疾病，不低于63000个外显子/内含子/基因间区域，设计杂交捕获探针；

- 4、杂交时长不超过1小时；

- 5、数据分析需同时call点突变/InDel以及拷贝数变异（Copy Number Variation, CNV）；

- 6、需要提供目标区域捕获测序数据call拷贝数变异方法的专利；

7、需提供医学检验实验室资质、临床基因扩增（PCR）实验室资质；

- 8、提供原始数据；

9、提供检测报告；

10、根据科研服务需求对于一些未议定事宜由双方协商一致后开展。