广西壮族自治区生殖医院

院内采购项目采购需求

项目名称： 医疗废物委托处置服务

申购科室：        总务科

编制科室：        总务科

编制时间：    2026年7月7日

一、项目概况及目的

我院（广西壮族自治区生殖医院）医疗废物处置清运服务项目。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》《广西壮族自治区医疗废物管理办法》等法律法规要求，需委托具有相应资质的单位对医疗废物进行规范收集、运输、鉴别、处置及周转箱清洗等服务。服务期三年。

- 二、采购预算

预算金额：人民币（大写）贰拾壹万陆仟元整（¥216000.00元）

三、采购标的需求表

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物委托处置服务 | 1项 | 3.15元/床/天 |

- ▲四、项目要求及技术需求

- （一）服务地点及处置物：

- 1.广西壮族自治区生殖医院。

- 2.采购人所产生的医疗废物，由供应商负责装卸、运输、鉴别、处置（或由供应商装卸、运输交由具备处置资质的第三方处置）及周转箱清洗等服务，具体包括:感染性（841-001-01）、损伤性（841-002-01）、病理性（841-003-01）、化学性（841-004-01）、药物性（841-005-01）等。

- （二）服务要求：

- 1.医疗废物转运车应按医疗废物转运车技术规范配置，为有明显医废标识的专用车辆，符合《医疗废物转运车技术要求》，防止医疗废物丢失、泄漏；处置设施按医疗废物集中处置技术规范建设、运行。

- 2.供应商负责收集、运输、处置采购单位产生的医疗废物，实行有偿上门服务。正常情况下，每两天一次（固定时间点）收运，如无特殊原因不能按时收运，每逾期一天支付500元违约金。遇特殊情况（如疫情、突发公共卫生事件、暂存间积存较多等），采购人可要求增加频次，供应商应予以配合。对特殊高危废物或迎接检查需提前清运时，接到通知后应及时专车清运。

- 3.收运处置全过程应遵守《医疗废物管理条例》《医疗废物集中处置技术规范》等法规。收集运输后，须将周转箱严格清洗消毒后送还，服务期内周转箱损坏或不足由供应商补充。若发现采购人未使用国家标准专用包装袋，应及时提醒；若采购人将生活垃圾、建筑垃圾等混入医疗废物，供应商按《广西壮族自治区医疗废物管理办法》第九条视为医疗废物处理。

- 4.供应商应具备有效的管理措施和应急处置能力，有效应对泄漏、流失、突发公共卫生事件、设备故障等，保障及时、有序、高效、无害化处置。若因突发事件（包括但不限于第三方阻扰）不能及时清运，应在2小时内电话或书面通知采购人，并在48小时内启动《突发事件应急响应预案》恢复清运。不得以不正当理由拒运，否则因此产生的后果及损失由供应商承担。

- 5.在运输、处置过程中应确保安全、有序，采取防泄漏、防遗撒等措施。因违章作业造成自身或第三方人员伤亡、财产损失、环境污染等不良后果的，由供应商负全部责任，采购人不承担任何责任。

- 6.供应商须有高温灭菌处置工艺，采用高压蒸汽灭菌法，在密封灭菌器中通入130—190℃蒸汽，使内部产生100—500kPa压强，废物停留30—90分钟，确保病原有机体被充分穿透灭活。经灭菌处置后的医疗废物可作为普通生活垃圾进行卫生填埋。

- ▲五、商务要求

（一）服务期限

服务期限：3年。自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

（二）服务要求

1.供应商应按照其响应文件中提供的《应急响应预案》建立应急响应机制。接到采购人关于收运异常、周转箱清洗质量等问题反馈后，须在2小时内响应，24小时内解决。遇应急预案所列紧急情况，须在1小时内启动应急收运程序。

2.供应商若因突发事件或不可抗力不能及时清运医疗废物时，应在出现突发事件后马上电话通知采购人。供应商应于突发事件发生后24小时内启动应急响应预案恢复清运采购人的医疗废物。

3.发生医疗废物泄漏、丢失等突发事件时，供应商应在2小时内到达现场处置，并提供书面应急处理方案且按方案执行。

4.供应商需向采购人提供有效的运输、处置资质证明文件复印件。

5.每季度提供一次医疗废物转运车辆GPS轨迹跟踪图（含时间、路线、停留点），确保医疗废物从采购人收运后按规定运送至处置场所。

（三）付款方式

1. 服务费按每季度支付一次，每季度结束后供应商须提供经采购人确认的该季度服务验收合格材料，并开具合法有效的发票及请款函，采购人于收到完整付款材料后20个工作日内支付该季度服务费，支付方式为银行转账。因供应商未按采购人要求办理请款手续或提供票据、材料的，采购人有权暂不支付服务费且不承担逾期付款违约责任。

2.我院开放床位数为61床，每期应付金额计算公式为：服务费=供应商所报单价*采购人实际开放床位数*服务天数。合同履行期间，床位数如有增减，按每日实际开放床位数逐日累计结算。三年累计支付总金额不超过预算金额。

3.服务期内如遇政府指导价格调整，双方按调整后的价格执行。

（四）报价要求

1.投标报价按单价报价，据实结算。报价包括但不限于人员费用、收集费用、运输费用、处置费用、车辆设备使用费用、周转箱采购费、利润税金等为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用。采购人不再支付合同以外的其他费用，投标人自行考虑并承担投标报价风险。

2.最高限价单价为：3.15元/床/天。

3.合同履行过程中，采购人的床位数会根据实际使用情况有所增加或减少，最终结算按合同期内实际床位数据实结算。

- （五）其他要求

- 1.双方对履行合同过程中获知的对方资料、信息负有保密义务，未经书面同意不得泄露或用于无关事项。

- 2.采购人应按规定对医疗废物进行分类包装（包装物由采购人自理），集中放置在专用周转箱内，存放于医疗废物暂存点，并负责暂存处的日常卫生消毒和管理。如暂存点不便于供应商车辆出入，采购人需将医疗废物运送至双方协商确定的地点。

- 3.供应商应确保收运人员经过专业培训、熟悉医疗废物管理要求，为其配备必要的个人防护用品且建立职业健康监护档案。

- 4.收运车辆须符合医疗废物运输规定（密闭、防渗漏、悬挂警示标识）。

- 5.供应商应配合采购人及生态环境、卫生健康等主管部门的监督检查，按要求提供相关资料和说明。

- 6、医疗废物转移联单的管理：医疗废物转移执行二联单，联单由乙方负责提供，双方交接时应按规定填写《危险废物转移联单》（医疗废物专用），医疗废物称重后，经甲乙双方确认后由乙方收集人员在联单上填写箱数、重量，每种医疗废物的箱数、重量应填写清楚，由甲方确认无误后在医疗卫生机构交接人员栏签字，确认后的联单甲乙双方不得随意篡改，如发现一方有篡改行为将报告当地主管部门，次月月中将甲乙双方盖章的医疗废物转移联单第一联交由甲方留存，第二联由乙方留存。

- （六）履约保证金

☑本项目不收取履约保证金。

（七）验收标准

1、履约验收标准：按照采购合同规定的技术、服务标准对供应商履约情况进行验收。季度考核结果将作为履约验收的重要依据，累计两次不合格视为验收不通过。考核表详见附件《医疗废物处置服务季度考核表》

（八）违约责任

1.任何一方擅自解除合同，应向另一方支付本合同总服务费用15%的违约金。若造成损失的，违约方应承担相应赔偿责任。

2.采购人不得在供应商接收的废物中夹带约定范围外的其他危险废物。如有发现，供应商有权拒绝收运，已收运的退还采购人；因此产生的运输装卸费等直接损失及法律责任由采购人承担。

2.若采购人逾期支付服务费，每逾期一日按应付服务费用的1‰支付违约金，逾期超过60日的，供应商可暂停收运。

3.因不可抗力（如政策变更、自然灾害等）导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任，并按有关法规政策及时协商处理。

4.非因供应商原因，供应商未收运或未及时收运医疗废物的，不承担违约责任。但因不可抗力或政策原因导致无法收运时，供应商须在1小时内通知采购人并告知替代方案或预计恢复时间，未及时通知导致采购人损失的，供应商承担相应赔偿责任。

5.供应商有下列情形之一的，视为严重违约，采购人有权单方解除合同，并要求供应商支付合同总服务费用15%的违约金，同时赔偿采购人因此遭受的全部损失：

① 连续3次或累计5次未按约定频率收运（不可抗力除外）；

② 发生医疗废物泄漏、遗撒等安全事故，造成环境污染或人员伤害；

③ 转包或违法分包本合同项下服务；

④ 丧失危险废物经营许可证或该许可证被吊销、撤销；

⑤ 在服务中存在弄虚作假（如联单造假、GPS轨迹造假、等）。

6.供应商对收运的医疗废物负责按相关规定进行处置，严禁违法回收利用医疗废物和买卖医疗废物，如违规处置产生的责任由供应商自行承担。采购人发现后有权向相关部门举报其违法行为，拒绝支付服务费并单方终止采购合同。

六、供应商资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2、本项目的特定资格要求：投标人须具有有效的生态环境部门颁发的《危险废物经营许可证》且核准经营废物类别须包含HW01类或提供生态环境部门颁发的允许收集处置医疗废物的相关证明文件。

- 3、本项目不接受联合体投标，不允许分包。

- 附件：

| 广西壮族自治区生殖医院 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物处置服务季度考核表 |  |  |  |  |  |
| 被考核单位： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 1 | 收运及时性 | ① 未按约定频率（每两天一次）收运的，每少1次扣2分（不可抗力除外）； ② 采购人要求增加收运频次，无正当理由拒不配合的，每次扣2分； ③ 无故迟到超过4小时的，每次扣1分； ④ 因未及时收运导致医疗废物积存、暂存间满溢的，每次扣5分。 | 20 |  |  |
| 2 | 处置规范性 | ① 收运过程中发生医疗废物散落、泄漏的，每次扣5分； ② 运输车辆不符合密闭、防渗漏要求的，每次扣3分； ③ 被生态环境、卫生健康等主管部门通报批评或行政处罚的，该项不得分（即扣15分），且考核直接评定为不合格。 | 15 |  |  |
| 3 | 联单管理 | ① 《危险废物转移联单》填写不完整、不清晰、有涂改且未加盖公章确认的，每处扣1分； ② 未在规定时间内（次月月中前）将上月联单提交采购人的，每次扣2分； ③ 联单丢失或内容造假的，该项不得分（即扣15分），且考核直接评定为不合格。 | 15 |  |  |
| 序号 | 考核项目 | 评价内容 | 分值 | 得分 | 备注 |
| 4 | 应急响应能力 | ① 紧急情况下未在1小时内启动应急收运程序，或未及时通知采购人的，每次扣3分； ② 应急预案执行不力，导致安全事故或舆情事件的，该项不得分（即扣15分），且考核直接评定为不合格。 | 15 |  |  |
| 5 | 周转箱清洗消毒 | ① 周转箱表面有明显污渍、残留物或异味的，每次扣2分； ② 周转箱破损未及时更换的，每个扣1分； ③ 连续三次抽查不合格的，加扣5分。 | 15 |  |  |
| 6 | 投诉处理 | ① 对采购人提出的合理要求或整改意见，无正当理由拒不执行或逾期未整改的，每次扣3分； ② 就收运异常、清洗质量等问题向供应商反馈后，未在2小时内响应、24小时内解决的，每次扣2分； ③ 因服务态度或服务质量问题被有效投诉的，每次扣2分。 | 10 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 备注： 此表用于我院对供应商服务质量的季度监督考核，以确保医疗废物处理工作的规范性和安全性。每项评分应基于日常监督检查记录据实评定。总分≥90分为合格，＜90分为不合格。考核不合格的，供应商须在收到考核结果后7个工作日内提交书面整改方案并限期整改，整改后仍不合格的，或一个合同年度内累计两次季度考核不合格的，采购人有权提前终止合同。季度考核结果将作为年度验收的重要依据。考核中发现弄虚作假，或被生态环境、卫生健康等主管部门通报批评或行政处罚，或发生医疗废物泄漏、遗撒等安全事故，或存在转包、违法分包，或丧失危险废物经营许可证等情形的，季度考核直接评定为不合格，采购人有权依据合同约定追究供应商违约责任直至提前终止合同。 |  |  |  |  |  |
| 考核人员： 考核时间： |  |  |  |  |  |