| 广西壮族自治区生殖医院七氟丙烷储存钢瓶检测报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 根据GB/T13075-2016《钢质焊接气瓶定期检验与评定》第3.2条以及TSG23/XG1-2024《气瓶安全技术规程》的要求，需要具有资质的检验检测机构进行检测。资质要求，具有国内法人资格，注册经营范围满足消防设备检测及安装服务内容的供应商，检测合格后出具相关检验检测报告，具有相关消防标准规范、技术规程、法律法规达到消防规范标准和要求。具体报价如下： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 安装位置 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 业务楼13楼数据机房 | 药剂每瓶充装：88kg | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 药剂每瓶充装：28kg | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 医技保障楼3楼B超室 | 药剂每瓶充装：87kg | 套 | 1 |  |  |  |
|  |  | 药剂每瓶充装：67kg | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 医技保障楼4楼病案资料室 | 药剂每瓶充装：87kg | 套 | 2 |  |  |  |
|  |  | 药剂每瓶充装：67kg | 套 | 5 |  |  |  |
| 合计 |  | 867 kg | 套 | 12 |  |  |  |