广西壮族自治区生殖医院

院内采购项目采购需求

项目名称：外送基因检测服务采购项目

项目需求书

一、项目概况

项目名称：广西壮族自治区生殖医院外送基因检测服务项目

本项目主要内容为采购具备合法资质的第三方医学检验机构，为我院提供全外显子组测序、染色体拷贝数检测、地中海贫血三代测序基因检测、脊髓性肌萎缩症（SMA）三代测序基因检测、脆性 X 综合征（FXS）三代测序基因检测等外送检测服务，包含样本接收、冷链运输、实验检测、报告出具、遗传咨询、质量控制、应急加急等配套服务。

服务期限：本项目合同生效之日起1 年。若服务期内实际结算金额提前达到合同总金额（即预算总金额），则合同提前终止。

二、采购项目预（概）算

预算金额：人民币（大写）95万元整（¥ 950000.00）

三、采购标的需求表

| 序号 | 标的名称 | 收费标准（元） | 预估数量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 染色体拷贝数变异检测 | 2300 | 5 | 11500 |
| 2 | 全外显子组测序（单人） | 4200 | 65 | 273000 |
| 3 | 全外显子组测序（家系二人） | 5800 | 10 | 58000 |
| 4 | 全外显子组测序（家系三人） | 7400 | 15 | 111000 |
| 5 | 全外显子组测序（家系四人） | 9000 | 5 | 45000 |
| 6 | 全外显子组测序+染色体拷贝数变异检测(单独先证者) | 5000 | 3 | 15000 |
| 7 | 全外显子组测序+染色体拷贝数变异检测(家系三人) | 9000 | 2 | 18000 |
| 8 | 地中海贫血三代测序基因检测 | 800 | 150 | 120000 |
| 9 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)三代测序基因检测 | 350 | 80 | 28000 |
| 10 | 脆性X综合征(FXS)三代测序基因检测 | 800 | 10 | 8000 |
| 11 | 遗传性耳聋三代测序基因检测 | 615 | 8 | 4920 |
| 12 | 先天性肾上腺皮质增生症（CAH）三代测序基因检测 | 800 | 10 | 8000 |
| 13 | 血友病三代测序基因检测 | 800 | 6 | 4800 |
| 14 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)三代测序基因检测 | 600 | 8 | 4800 |
| 15 | 扩展性携带者筛查(＞300种)（单人） | 1800 | 5 | 9000 |
| 16 | 扩展性携带者筛查（＞300种）（夫妻同检） | 3200 | 20 | 64000 |
| 17 | 扩展性携带者筛查（＞1000种）（夫妻同检） | 3600 | 2 | 7200 |
| 18 | 假肥大性肌营养不良（DMD）基因检测 | 1800 | 3 | 5400 |
| 19 | 地中海贫血三代测序基因检测（全面版） | 1600 | 4 | 6400 |
| 20 | 脆性X综合征(FXS)三代测序基因检测（全面版） | 1600 | 4 | 6400 |
| 21 | 先天性肾上腺皮质增生症（CAH）三代测序基因检测（全面版） | 3000 | 2 | 6000 |
| 22 | 血友病三代测序基因检测（全面版） | 3000 | 2 | 6000 |
| 23 | 脊髓性肌萎缩症(SMA)三代测序基因检测（全面版） | 1400 | 2 | 2800 |
| 24 | 动态突变检测 | 3800 | 3 | 11400 |
| 25 | 三代全基因组测序（单独先证者） | 15000 | 3 | 45000 |
| 26 | 三代全基因组测序（三人家系） | 25000 | 2 | 50000 |
| 27 | 假肥大性肌营养不良（DMD）基因检测（全面版） | 1800 | 1 | 1800 |
| 28 | α地中海贫血基因检测（MLPA） | 1400 | 3 | 4200 |
| 29 | β中海贫血基因检测(MLPA) | 1400 | 3 | 4200 |
| 30 | 一代验证（Sanger) | 200 | 40 | 8000 |
| 合计 |  |  |  | 947820 |

服务内容：包括基因检测及配套冷链运输、报告发放、遗传咨询、质控对接、加急服务等。

四、技术商务要求（标注 “▲” 号的条款为实质性条款或要求，必须满足或优于；标注“★”号的条款为重点参数，不满足将严重影响技术评分）

▲总体要求：投标人须具备独立承担本项目检测任务的能力，高通量测序项目不得转包，且不接受联合体投标。

（一）服务要求

▲1、基本资质要求

供应商必须为在中华人民共和国境内依法成立的独立法人机构，持有有效的《医疗机构执业许可证》，诊疗科目包含医学检验科 / 临床细胞分子遗传学，具备开展临床基因检测的合法资质（《临床基因扩增检验实验室技术审核验收合格证书》、CMA 资质认定等）。‌

2、技术与质量要求

（1）检测方法、试剂、仪器均符合国家药品监督管理局及卫健委相关技术规范。★（2）投标人或集团关联公司（例如同一母公司下的关联公司），使用的二代测序和三代测序平台具备注册证，需要提供注册证的复印件及设备使用证明（购买合同、发票或设备租赁/投放协议等有效证明文件）。

（3）投标人或集团关联子公司实验室通过ISO15189 认可或 CAP认可，近2年参加国家或省级临床检验中心室间质评且所有结果均合格。

★（4）投标人或集团关联公司在 CNV-seq、全外显子组测序、三代测序检测等核心检测项目具备成熟的临床检测实操经验，请分别提供近三年内 ≥5 家三甲医疗机构合作证明。

★（5）投标人或集团关联公司具有不少于25万的中国人群、不少于5000万变异位点的本地数据库变异信息及频率，可提供云平台查询助手，需提供系统截图及彩页证明。

（6）投标人或集团关联公司具备二级及以上生物安全实验室备案，建立完善生物安全管理体系。

（7）检测数据真实、准确、可追溯，报告规范、清晰，符合临床诊断与出生缺陷防控要求。

▲3、样本与物流服务

（1）供应商提供免费上门取样或样本邮寄服务。

（2）样本使用标准容器、规范固定，配备专用冷链运输箱，全程温度监控、记录可查。

（3）样本交接实行双人核对、扫码登记，确保信息唯一可追溯。

（4）紧急 / 急诊样本启动绿色通道，优先送检、优先检测、优先出报告。

▲4、检测时效要求

常规检测项目：10-20个工作日出具正式报告，三代WGS 30个工作日出具报告。

加急检测项目：5-10个工作日内出具正式报告。

报告以电子版 + 纸质版同步提供，电子版可通过指定系统 / 邮箱发送。

▲5、报告与咨询服务

（1）检测报告包含检测项目、检测方法、结果、参考范围、临床解读要点、检测局限性说明。

（2）供应商配备遗传咨询师 / 遗传学专业人员，提供线上 / 线下结果解读、临床咨询支持。

（3）对疑难病例、阳性病例提供专家会诊支持。

▲6、隐私与安全要求

（1）严格保护患者隐私、样本信息与基因数据，遵守《个人信息保护法》《医疗卫生机构网络安全管理办法》。

（2）样本与数据仅用于本次检测，不得用于其他用途，检测后按规定妥善处置。

（3）建立信息安全与数据备份机制，防止泄露、丢失、篡改。

▲7、售后服务与质量保障

（1）对检测结果有异议时，供应商应免费复核检测，并在 3 个工作日内给出复核结论。

（2）因样本、运输、检测、报告等问题导致差错、延误、损失的，由供应商承担全部责任。

（3）建立服务台账、质量台账、投诉处理台账，每月向我院提交服务质量小结。

（二）商务要求

1、服务期限：1 年，实际结算金额以实际送检数量 × 成交单价为准。若服务期内实际结算金额提前达到合同总金额（即预算总金额），则合同提前终止。

▲2、报价要求

（1）报价为全包价，包含检测费、试剂耗材、人员、冷链运输、报告、咨询、售后、税费等一切费用，采购人不另行支付任何费用。

（2）报价不得高于市场公允价格及同级别医院采购价格，不得设置不合理加价条件。

（4）按医院统一报价表填报单价，按实际发生数量结算。

（5）新增项目价格由双方共同市场询价确定，不得高于本次中标同类型项目价格水平。

3、付款方式

（1）本项目无预付款，按实结算。

（2）原则上按月结算，每月结束后 7 个工作日内，供应商提交检测明细、验收记录、合法发票，采购人审核后20 个工作日内支付。

（3）因供应商原因导致报告错误、延误、丢失的，采购人有权暂缓付款，直至问题整改完成。

▲4、违约责任

（1）未按约定时效出具报告，每延迟 1 天，支付违约金300 元，累计不超过合同金额的 10%。

（2）延迟超过7 天或一个季度内延误达3 次，采购人有权解除合同。

（3）提供虚假资质、室间质评不合格、报告造假、数据违规使用的，采购人有权立即终止合同并追究法律与经济责任。

（4）泄露患者隐私或基因数据的，承担全部法律责任与损失赔偿。

5、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

6、验收标准

按采购需求、响应承诺、合同条款、国家及行业标准进行验收。

重点验收：

资质有效性（提供在有效期内的医疗机构执业许可证、近2年内的室间质评合格证书、生物安全备案证明等）、

检测时效（按照医院要求规定时间完成检测，出具检测报告，如有违约承担相应违约责任）、报告质量（保证对采购人所送检的标本在双方约定时间内完成检验，并对检验结果的质量负责。由中标人原因导致的医疗纠纷，如时间延误、结果误差、标本丢失等问题，其责任由中标人负责相应责任）、冷链记录、室间质评结果、咨询服务、投诉处理。

7、其他要求

（1）供应商指定1 名项目负责人与 1 名技术对接人员，保持通讯畅通，人员变更需提前 15 天书面征得我院同意。

（2）配合我院完成三级医院评审、质控检查、数据上报等工作。

（3）因供应商责任的检测服务引发的医疗纠纷、法律诉讼，由供应商承担全部责任。

五、附件

外送基因检测项目清单及报价表

供应商资质提交清单

样本交接与验收记录表

服务质量月度考核表