## XX科XX需求
广西壮族自治区生殖医院优生遗传科XX需求表
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 采购技术要求（项目需求及技术需求）
1 | 血红蛋白测定试剂盒（电泳法） | 每盒含即用型pH9.4缓冲液2瓶（700mL/瓶）、即用型红细胞裂解液1瓶（700mL）、一次性配套滤器4个。（含所有配套使用的试剂、耗材、质控 品、定标液无需额外配制即可使用） | 4 | 盒（套） | 12450 | 49800 | （一）产品要求 1. 适用范围：试剂盒适配SEBIA CAPILLARYS 3系列（OCTA/TERA）毛细管电泳仪器，通过碱性pH9.4缓冲液毛细管电泳法分离人血中正常血红蛋白组分（A、F、A2），可检测并区分S、C、E、D、O-Arab等主要血红蛋白变异体，用于血红蛋白病、地中海贫血的临床筛查与辅助诊断，适用于KEDTA抗凝全血样本检测。 2. 试剂组成：每盒含即用型pH9.4缓冲液2瓶（700mL/瓶）、即用型红细胞裂解液1瓶（700mL）、一次性配套滤器4个。（含所有配套使用的试剂、耗材、质控 品、定标液无需额外配制即可使用） 3. 检测性能参数： （1）分离能力：可实现血红蛋白S与D、E与C的完全区分，血红蛋白E与A2无交叉干扰，E存在时仍可准确定量A2组分； （2）定量精度：同一根毛细管重复检测变异系数CV：HbA≤1.0%，HbA2≤4.0%，HbF≤1.9%，HbS≤1.1%，不同仪器、不同批次试剂间检测CV≤5.1%； （3）线性范围：HbA 0.9%-97.3%，HbA2 0.2%-9.1%，HbF 0.5%-83.1%，HbS 0.8%-89.7%，HbC 0.3%-82.0%，各组分线性相关系数≥0.998； （4）检出限：HbA2 LOD≤0.2%，HbE LOD≤0.2%，HbC LOD≤0.3%； （5）检测效率：单批次运行时间≤8分钟，CAPILLARYS 3 OCTA机型单次可同时检测8份样本，TERA机型单次可同时检测12份样本，从样本处理到出具报告全流程可在1天内完成。 4. 稳定性要求： （1）未开封试剂：缓冲液2-8℃冷藏保存有效期内稳定，红细胞裂解液15-30℃室温或2-8℃冷藏保存有效期内稳定； （2）开封后试剂：缓冲液室温累计放置时长不超过1个月，红细胞裂解液室温累计放置时长不超过3个月。 5. 配套兼容性：适配SEBIA PHORESIS软件≥9.15版本，可自动完成血红蛋白组分定量、结果判读，内置525种血红蛋白变异体迁移区参考库，支持异常结果自动提示。
2
4
5
6
7 | 总和 |  |  |  |  | 49800