采购项目需求

项目名称：七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务采购公告

项目编号：GXSZ2026-009-JYB

采购单位：广西壮族自治区生殖医院

2026年9月

目   录

第一章 采购公告	3

第二章 项目需求	6

第三章 响应文件格式	9

第四章 合同主要条款	14

- 第一章 采购公告

根据医院工作需要，现对2026年七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务项目进行院内询价采购，欢迎符合条件的供应商前来参加采购活动，有关事项公告如下：

一、项目基本情况

1、项目名称：七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务项目

2、项目编号：GXSZ2026-009-JYB

3、采购方式：院内询价

4、预算金额：人民币肆万捌仟元整（¥48000.00）

5、采购内容：详见《采购项目需求》第二章内容。

- 二、供应商的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、国内注册（指按工商管理有关规定要求核准登记的）依法取得营业执照，经营范围达到本次采购需求的供应商。

- 3、本项目的特定资格要求：

- （1）特种设备检验资质：持有《中华人民共和国特种设备检验检测核准证书》，核准项目代码覆盖：钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶、小容积金属内胆纤维缠绕气瓶等。

- 4、本项目不允许外包、分包、转包，不接受联合体供应商参与本项目采购活动。

- 三、报名所需资料

1、响应文件：详见《采购项目需求》第三章内容。

2、报名表：详见《采购项目需求》第一章《广西壮族自治区生殖医院采购项目报名表》。

四、响应文件递交时间和地点

1、 递交时间：2026年9月22日起至2026年9月24日，每天上午8:00-12:00，下午13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）

2、递交地点：广西南宁市青秀区青环路85号宇浩国际A座8楼招标采购办公室。

※特别说明：（1）《采购项目报名表》不需要密封，加盖单位公章有效，随同响应文件统一递交；（2）响应文件加盖单位公章密封有效（一本正本，一本副本），未按要求密封的，采购人将予以拒收；（3）响应文件采用邮寄或现场递交方式，逾时送达的，采购人将予以拒收；（4）询价时间由采购人另行电话通知。

五、联系事项

1、采购人：广西壮族自治区生殖医院

2、联系人：韦老师（招标采购办公室）、刘老师（监察室）

3、联系电话：0771-2239975（招标采购办公室）、2239681（监察室）

4、电子邮箱：zcb@gxszyy.cn

5、采购人地址：广西南宁市青秀区龙源路3号（邮编：530000）

六、网上公告媒体查询

www.gxszyy.cn（广西壮族自治区生殖医院）

广西壮族自治区生殖医院

2026年9月 21日

广西壮族自治区生殖医院

采购项目报名表

项目名称：七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务 项目编号：GXSZ2026-009-JYB

本单位确认参加七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务院内询价采购活动。 联系人姓名： 联系人电话： 电子邮箱： 联系地址：

法定代表人（签字）： 供应商单位名称（盖公章）： 报名日期： 年 月 日

- 第二章 项目需求

一、项目概况

项目名称：七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务项目

基本情况：医院气体灭火系统七氟丙烷储存钢瓶已达到法定检验周期，需委托具备法定资质的第三方机构对钢瓶进行检测。医院共有七氟丙烷储存钢瓶12瓶，其中主业务楼13层计算机中心机房3瓶（88kg2瓶、28kg1瓶）；医技保障楼4层1号病案资料室3瓶（67kg）、2号病案库房4瓶（87kg 2 瓶、67kg2瓶）；医技保障楼3层DR检查室2瓶（87kg1瓶、67kg 1瓶）。

二、采购项目预（概）算

预算金额：人民币肆万捌仟元整（¥48000.00）

最高限价：人民币肆万捌仟元整（¥48000.00）

三、项目需求

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 上控单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务 | 医院共有七氟丙烷储存钢瓶12瓶，其中主业务楼13层计算机中心机房3瓶（88kg2瓶、28kg1瓶）；医技保障楼4层1号病案资料室3瓶（67kg）、2号病案库房4瓶（87kg 2 瓶、67kg2瓶）；医技保障楼3层DR检查室2瓶（87kg1瓶、67kg 1瓶）。 | 项 | 1 | 48000.00 |

- 四、技术商务需求（标注“▲”号的条款为实质性条款或要求，必须满足或优于）

（一）技术参数及性能配置要求

| - 序号 | - 类型 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 检验检测范围及服务要求 | - 1.全套钢瓶法定检验：包含瓶体外观检查、壁厚检测、水压试验、气密性试验、瓶阀拆解校验、除锈防腐、检验钢印标识喷涂、残存七氟丙烷密闭回收。 - 2.配套服务：负责钢瓶拆卸、转运、检验检测后回装，全部钢瓶复位后开展管网整体气密性复检。 - 3.现场管控：项目区域为计算机机房、病案库房、放射医疗区域，供应商需配合院方错峰施工，落实防尘、防静电、防辐射、病案资料保密、医疗设备防护措施，施工全过程做好安全防护。 |
| - 2 | - 检验检测执行标准 | - 严格按照以下规范、规程全部条款执行检验： - GB/T13075-2016《钢质焊接气瓶定期检验与评定》第 3.2 条及全部通用检验要求。 - TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》及 TSG23/XG1-2024 第 1 号修改单相关规定。 3.《气体灭火系统施工及验收规范》等现行国家消防标准。 |
| - 3 | - 服务期限 | - 合同签订之日起30天内完成。 |
| - 4 | - 质保期 | - 检验检测的气瓶质保期为一年，质保期自检验回装验收合格之日起计算。 |
| - 5 | - 七氟丙烷灭火装置钢瓶检测明细表 | 安装部位; 数量 （瓶）; 药剂充 装量（kg）; 型号; 生产厂家. 业务楼13楼计算机中心机房; 2; 88; GQQ90/2.5-XL; 浙江信达可恩消防实业有限公司. 1; 28; GQQ40/2.5-XL; 浙江信达可恩消防实业有限公司. 医技保障楼4层1、2档案室; 5; 67; GQQ70/2.5-XL; 江西博海消防设备有限公司. 2; 87; GQQ90/2.5-XL; 江西博海消防设备有限公司. 医技保障楼3层DR检查室; 1; 67; GQQ70/2.5-XL; 江西博海消防设备有限公司. 1; 87; GQQ90/2.5-XL; 江西博海消防设备有限公司. 小计; 12; 867. |

- （二）商务要求

| - 序号 | - 类型 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 交付成果要求 | 1.全部钢瓶检验合格后，出具带气瓶检验专用章、可溯源的正式气瓶定期检验检测报告，报告符合特种设备监管、消防监督检查存档要求。 2.同步交付全套佐证资料：企业营业执照、气瓶检验核准资质证书、检验人员资格证、原始检测记录、钢瓶检验标识拓印件。 |
| - 2 | - 付款方式 | - 本项目无预付款，全部服务完成并验收合格后，供应商开具发票给采购人，采购人20个工作日内支付。 |
| - 3 | - 履约与责任要求 | 1.供应商需承诺在约定工期内完成全部区域钢瓶检验、复位调试工作。 - 2.若因供应商资质无效、检验流程不合规、报告不被监管和消防部门认可，由此产生的行政处罚、整改费用全部由供应商承担。 |
| - 4 | - 交付地点 | - 广西壮族自治区生殖医院 |
| - 5 | - 履约保证金 | - 无 |
| - 6 | - 供应商资质要求 | - 1.国内注册（指按工商管理有关规定要求核准登记的）依法取得营业执照，经营范围达到本次采购需求的供应商。 - 2.特种设备检验资质：持有《中华人民共和国特种设备检验检测核准证书》，核准项目代码覆盖：钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶、小容积金属内胆纤维缠绕气瓶等。 |

- 第三章 响应文件格式

响  应  文  件

采购项目名称：

采购项目编号：

供应商名称（盖公章）

日期：      年     月     日

- 一、有效的供应商合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证等）复印件（必须提供）。

- 法定代表人完整有效的身份证复印件（必须提供）。

三、特种设备检验资质：持有《中华人民共和国特种设备检验检测核准证书》，核准项目代码覆盖：钢质无缝气瓶、钢质焊接气瓶、小容积金属内胆纤维缠绕气瓶等（必须提供）。

- 四、响应文件递交截止当月前半年内响应供应商任意一个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税（或无纳税记录或零报税）的，必须提供相应文件证明其依法免税（或无纳税记录或零报税）。从成立之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件），复印件（必须提供）。

- 五、响应文件递交截止当月前半年内响应供应商任意一个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单或其他有效证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金证明复印件。从取得营业执照之日起到响应文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起依法缴纳社会保障资金的相应证明文件，复印件（必须提供）。

六、法定代表人授权委托书和委托代理人完整有效的身份证复印件（委托代理时必须提供）。

法定代表人授权委托书（参考格式）

致________(采购人)：

我     （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓名）               （身份证号）               以我方的名义参加 广西壮族自治区生殖医院（项目名称：        ， 项目编号：       ）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

被授权人（委托代理人）签字：

所在部门/职务：

联系电话：

法定代表人签字：

供应商名称（盖公章）：

日期：      年     月     日

附：委托代理人有效的身份证正反面复印件，并加盖公章。

七、报价表（必须提供,密封有效）

- 报 价 表

采购项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 标的名称 | 规格 | 计量单位 | 数量 | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火装置钢瓶检测服务 | 医院共有七氟丙烷储存钢瓶12瓶，其中主业务楼13层计算机中心机房3瓶（88kg2瓶、28kg1瓶）；医技保障楼4层1号病案资料室3瓶（67kg）、2号病案库房4瓶（87kg 2 瓶、67kg2瓶）；医技保障楼3层DR检查室2瓶（87kg1瓶、67kg 1瓶）。 | 项 | 1 |  |

注：

1、根据采购内容要求提供明细内容（名称、规格、单位、单价）报价。

2、投标报价以人民币计价，单位为元，精确至小数点后两位。

3、以院内议价的最终报价为准，不再额外收取其他费用，报价含税费、运输费、人工费等所需的一切费用。

4、供应商报价应充分预估各类履约风险，合同履约期内价格不予调整，采购人不再另行支付任何其他费用。

5、供应商须对本项目全部服务内容作出完整唯一报价，投标报价超出上控单价、存在漏项报价、选择性报价及有条件报价的，均作响应无效处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：

供应商名称（盖公章）：

日期：      年     月     日

采购项目合同验收书（参考格式）

根据采购项目（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称：       ，项目编号：      ）的采购项目成交供应商：          提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等 （或服务内容、标准） |  | 数量 | 金 额 |
| 合计小写金额：￥ |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |
| 实际供货 日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购需求、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |

- 第四章 合同主要条款

## 合 同 书（服务类）

合同名称：

合同编号：

项目编号：

采购单位（甲方）：

供 应 商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件（以下简称“响应文件”）及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、服务一览表

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 最终单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额： 人民币（¥） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期：自签订合同之日起 |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同固定总价包干 ，包含但不限于完成本项目工作所需的服务费用和税费、保险费、交通、用餐等各项杂费。

第二条  质量保证

1、乙方所提供的服务内容必须与招投标文件和承诺相一致。

2、检验检测范围及服务要求：全套钢瓶法定检验：包含瓶体外观检查、壁厚检测、水压试验、气密性试验、瓶阀拆解校验、除锈防腐、检验钢印标识喷涂、残存七氟丙烷密闭回收。

3、配套服务：负责钢瓶拆卸、转运、检验检测后回装，全部钢瓶复位后开展管网整体气密性复检。

4、现场管控：项目区域为计算机机房、病案库房、放射医疗区域，乙方需配合院方错峰施工，落实防尘、防静电、防辐射、病案资料保密、医疗设备防护措施，施工全过程做好安全防护。

5、检验检测执行标准。严格按照以下规范、规程全部条款执行检验：

（1）GB/T13075-2016《钢质焊接气瓶定期检验与评定》第 3.2 条及全部通用检验要求。

（2）TSG 23-2021《气瓶安全技术规程》及 TSG23/XG1-2024 第 1 号修改单相关规定。

（3）《气体灭火系统施工及验收规范》等现行国家消防标准。

（4）服务期限。合同签订之日起30天内完成。

（5）质保期。检验检测的气瓶质保期为一年，质保期自检验回装验收合格之日起计算。

（6）七氟丙烷灭火装置钢瓶检测明细表

| 安装部位 | 数量 （瓶） | 药剂充 装量（kg） | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务楼13楼计算机中心机房 | 2 | 88 | GQQ90/2.5-XL | 浙江信达可恩消防实业有限公司 |
|  | 1 | 28 | GQQ40/2.5-XL | 浙江信达可恩消防实业有限公司 |
| 医技保障楼4层1、2档案室 | 5 | 67 | GQQ70/2.5-XL | 江西博海消防设备有限公司 |
|  | 2 | 87 | GQQ90/2.5-XL | 江西博海消防设备有限公司 |
| 医技保障楼3层DR检查室 | 1 | 67 | GQQ70/2.5-XL | 江西博海消防设备有限公司 |
|  | 1 | 87 | GQQ90/2.5-XL | 江西博海消防设备有限公司 |
| 小计 | 12 | 867 |  |  |

第三条  权力保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关资质资料。

3、乙方提交的成果所有权归甲方所有，没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如有泄漏，乙方需承担相应的法律责任。

第四条  售后服务及验收

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺和售后服务责任等其它具体约定事项。

3、甲方按项目服务要求对乙方提供的服务及货物进行验收，乙方向甲方提供验收相关材料，提供的服务与响应文件中承诺的技术参数不符的或未提供以上服务及货物去甲方进行验收的，由此导致的所有损失由乙方承担。

4、合同条款有其他规定的按其规定。

5、乙方需承诺在约定工期内完成全部区域钢瓶检验、复位调试工作。

6、全部钢瓶检验合格后，出具带气瓶检验专用章、可溯源的正式气瓶定期检验检测报告，报告符合特种设备监管、消防监督检查存档要求。

7、同步交付全套佐证资料：企业营业执照、气瓶检验核准资质证书、检验人员资格证、原始检测记录、钢瓶检验标识拓印件。

第五条   付款方式

本项目无预付款，全部服务完成并验收合格后，乙方开具发票给甲方，甲方20个工作日内支付。

第六条　 履约保证金  无

第七条　违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整；因所提供的服务质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方不同意接收的，乙方应向甲方支付合同款5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

4、除不可抗力原因外，乙方未按照合同规定的时间提供服务的，甲方有权要求乙方支付违约金。每延迟一天按合同金额的3‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的10%。

5、其它违约行为按合同款5%收取违约金并赔偿经济损失。

6、若因乙方资质无效、检验流程不合规、报告不被监管和消防部门认可，由此产生的行政处罚、整改费用全部由乙方承担。

第八条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第九条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章（或合同章）后生效，（如为代理人签字，需附授权委托书）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲乙双方审批同意，方可签订补充协议，补充协议作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十一条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条　签订本合同依据

1、采购文件；2、乙方的响应文件；3、成交通知书。

第十三条　本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方五份，乙方一份。

| 甲方(章) | 乙方(章) |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 开户名称： | 开户名称： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合同签订时间： 2026年    月    日

合同签订地点：南宁市